## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KLINIKU ZA PEDIJATRIJU
VV-17/18
CPV 33141000-0
GRUPA 11
Redni broj | NAZIV ROBE | Jedinica mjere | Planirana 2-godišnja potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | PDV (%) | Ukupni iznos u kn s PDV-om | Proizvođač / Zemlja porijekla | NAPOMENA
1 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, bez cuff-a, savitljivi, mekani, termoplastični sterilni PVC, prozirni, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 3.0 mm, duljine od 180 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
2 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, bez cuff-a, savitljivi, mekani, termoplastični sterilni PVC, prozirni, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 3.5 mm, duljine od 200 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
3 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, bez cuff-a, savitljivi, mekani, termoplastični sterilni PVC, prozirni, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 4.0 mm, duljine od 220 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
4 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, bez cuff-a, savitljivi, mekani, termoplastični sterilni PVC, prozirni, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 4.5 mm, duljine od 240 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
5 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, bez cuff-a, savitljivi, mekani, termoplastični sterilni PVC, prozirni, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 5.0 mm, duljine od 260 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
6 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, bez cuff-a, savitljivi, mekani, termoplastični sterilni PVC, prozirni, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 5.5 mm, duljine od 280 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
7 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, bez cuff-a, savitljivi, mekani, sterilni PVC, prozirni, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 6.0 mm, duljine od 290 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
8 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, bez cuff-a, savitljivi, mekani, sterilni PVC, prozirni, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 6.5 mm, duljine od 300 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
9 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s cuff-om, cuff 8.0 mm, savitljivi, mekani, termoplastični sterilni PVC, prozirni, tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 3.0 mm, duljine od 170 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
10 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s cuff-om, cuff 8 mm, savitljivi, mekani, termoplastični sterilni PVC, prozirni, tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 3.5 mm, duljine od 190 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
11 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s cuff-om, cuff 10.5 mm, savitljivi, mekani, termoplastični sterilni PVC, prozirni, tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 4.0 mm, duljine od 220 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
12 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s cuff-om, cuff 10.5 mm, savitljivi, mekani, termoplastični sterilni PVC, prozirni, tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 4.5 mm, duljine od 230 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
13 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s cuff-om, cuff 13 mm, savitljivi, mekani, sterilni PVC, prozirni, tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 5.0 mm, duljine od 250 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
14 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s cuff-om, cuff 16.5 mm, savitljivi, mekani, sterilni PVC, prozirni, tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 5.5 mm, duljine od 280 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
15 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s cuff-om, cuff 18.5 mm, savitljivi, mekani, sterilni PVC, prozirni, tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 6.0 mm, duljine od 290 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
16 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s cuff-om, cuff 20.5 mm, savitljivi, mekani, sterilni PVC, prozirni, tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 6.5 mm, duljine od 300 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
17 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s cuff-om, savitljivi, mekani, sterilni PVC, prozirni, tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 7.0 mm.) | Kom | 10 | [5 empty] | uzorak
18 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s armaturnom žicom i cuff-om, savitljivi, mekani, sterilni PVC, prozirni, nisko tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 4.0 mm, duljine od 231 mm.) | Kom | 10 | [5 empty] | uzorak
19 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s armaturnom žicom i cuff-om, savitljivi, mekani, sterilni PVC, prozirni, nisko tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 4.5 mm, duljine od 255 mm.) | Kom | 10 | [5 empty] | uzorak
20 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s armaturnom žicom i cuff-om, savitljivi, mekani, sterilni PVC, prozirni, nisko tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 5.0 mm, duljine od 312 mm.) | Kom | 10 | [5 empty] | uzorak
21 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s armaturnom žicom i cuff-om, savitljivi, mekani, sterilni PVC, prozirni, nisko tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 5.5 mm, duljine od 318 mm.) | Kom | 10 | [5 empty] | uzorak
22 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s armaturnom žicom i cuff-om, savitljivi, mekani, sterilni PVC, prozirni, nisko tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 6.0 mm, duljine od 328 mm.) | Kom | 10 | [5 empty] | uzorak
23 | Endotrahejski tubusi, pedijatrijski, s armaturnom žicom i cuff-om, savitljivi, mekani, sterilni PVC, prozirni, nisko tlačni distalni balončić i plavi proksimalni kontrolni balončić, vidljiva crta na rtg-u, crni vrh omogućava vizualizaciju postavljanja iza glasnica, označen unutrašnji promjer proksimalno, mjerne oznake cijelom dužinom tubusa, prikladni za dugotrajnu intubaciju, jednostavna primjena, dimenzija (unutrašnji promjer I.D. od 6.5 mm, duljine od 334 mm.) | Kom | 10 | [5 empty] | uzorak
24 | Vodilice za endotrahejsku intubaciju, savitljiv PVC, mekan vrh vodilice, veličina 1,5, za tubuse dimenzija (ID 2.0 - 2.5 mm. dužine apr. 350 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
25 | Vodilice za endotrahejsku intubaciju, savitljiv PVC, mekan vrh vodilice, veličina 2,0, za tubuse dimenzija (ID 2.5 - 3.0 mm. dužine apr. 400 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
26 | Vodilice za endotrahejsku intubaciju, savitljiv PVC, mekan vrh vodilice, veličina 2,6, za tubuse dimenzija (ID 3.0 - 3.5 mm. dužine apr. 400 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
27 | Vodilice za endotrahejsku intubaciju, savitljiv PVC, mekan vrh vodilice, veličina 3,3, za tubuse dimenzija (ID 3.5 - 4.5 mm. dužine apr. 450 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
28 | Vodilice za endotrahejsku intubaciju, savitljiv PVC, mekan vrh vodilice, veličina 4,3, za tubuse dimenzija (ID 4.5 - 6.0 mm. dužine apr. 450 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
29 | Vodilice za endotrahejsku intubaciju, savitljiv PVC, mekan vrh vodilice, veličina 5,6, za tubuse dimenzija (ID 6 mm. dužine apr. 500 mm.) | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
30 | Rusch Brillant Pediatric urinarni silikonski kateter size ch 6, 8 ili jednakovrijedan | Kom | 20 | [5 empty] | uzorak
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviti na razini tražene grupe artikala.
PONUĐAČ ____________________________
Naziv
______________________________ ________________________
Mjesto Nadnevak |  |  |  |  | _______________________________________
Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe ______________