## BIOKEMIJA_C
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOKEMIJSKE PRETRAGE
VV - 17/06
GRUPA C
RED.BR. | NAZIV ROBE | TESTOVA U PAKIRANJU | JEDINICA MJERE | PLANIRANA DVOGODIŠNJA POTREBA | JEDINIČNA CIJENA U KUNAMA (bez PDV-a) | UKUPNI IZNOS U KUNAMA (bez PDV-a) | PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOKEMIJSKE PRETRAGE - OTVORENA PONUDA
1 | Reagens za određivanje koncentracije KREATININA u serumu i urinu enzimatskom UV metodom s iminohidrolazom |  | test | 70000
2 | Reagens za određivanje koncentracije KREATININA u serumu i urinu enzimatskom PAP metodom s kretinazom |  | test | 16000
3 | Reagens za određivanje koncentracije LACTATA u plazmi enzimatskom metodom |  | test | 3000
4 | Reagens za određivanje koncentracije 3-HIDROKSIBUTIRATA u serumu fotometrijskom metodom |  | test | 200
5 | Reagens za određivanje koncentracije HFABP u serumu fotometrijskom metodom |  | test | 1000
6 | Reagens za određivanje koncentracije BILIRUBINA u serumu fotometrijskom metodom s vanadatom |  | test | 960
7 | Reagens za određivanje aktivnosti ACE u serumu kao Infinity ACE Assay ili jednakovrijedan |  | test | 200
8 | Kalibracijski materijal kao ACE Calibrator ili jednakovrijedan |  | kom | 2
9 | Kontrolni materijal kao ACE Control set ili jednakovrijedan |  |  | 4
10 | Reagens za određivanje aktivnosti GLUKOZA-6 PDH u serumu |  | test | 200
11 | Kontrolni materijal kao GLUCOSE-6 PDH CONTROL NORM ili jednakovrijedan |  | kom | 4
12 | Kontrolni materijal kao GLUCOSE-6 PDH CONTROL DEF ili jednakovrijedan |  | kom | 4
13 | Reagens za određivanje AMONIJAKA u plazmi enzimatskom metodom |  | test | 2000
14 | Reagens za određivanje koncentracije OKSALATA u urinu enzimatskom metodom |  | test | 320
15 | Kalibracijski materijal kao standard za određivanje OKSALATA u urinu |  | kom | 2
16 | Kontrolni materijal kao normalna i patološka kontrola za određivanje OKSALATA u urinu |  | kom | 4
17 | Potrošni materijal kao KIT ZA EKSTRAKCIJU OKSALATA iz urina ili jednakovrijedan |  | tube | 320
18 | Potrošni materijal kao SAMPLE DILUENT ZA ODREĐIVANJE OKSALATA u urinu ili jednakovrijedan |  | kom | 2
19 | Test trakice za analizu urina kao COMBUR 10 TEST M ili jednakovrijedan |  | trakice | 40000
20 | Test na okultno krvarenje kao HEMOFEC ili jednakovrijedan |  | test | 900
21 | Kalibracijski materijal za PROTEINE u urinu i likvoru kao C.f.a.s. PUC ili jednakovrijedan |  | kom | 4
22 | Kontrolni materijal kao PRECINORM PUC ili jednakovrijedan |  | kom | 2
23 | Kontrolni materijal kao PRECIPATH PUC ili jednakovrijedan |  | kom | 2
CIJENA PONUDE (BEZ PDV-a)
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE (S PDV-om)
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve stavke troškovnika.
Napomena:
a) | Obavezno dostaviti katalog predmeta nabave
b) | Ponuditelj mora na vlastiti trošak osigurati sredstva potrebna za skraćenu validaciju (50 postupaka) navedenih analita koja traje najviše 30 dana od dana stavljanja uređaja u funkciju. Ukoliko će rezultati validacije analita biti negativni ugovor se raskida.
c) | Ponuditelj mora u roku dva tjedna uvažiti prijavljenu reklamaciju ukoliko se utvrdi pogreška u reagensu odnosno uređaju
[5 empty] | PONUĐAČ | ________________________________
(Naziv)
________________________________
| __________________ ____________________ |  |  |  |  | (Adresa)
(Mjesto) (Nadnevak)
Ime i prezime odgovorne osobe ________________