## BIOKEMIJA_B
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOKEMIJSKE PRETRAGE
VV - 17/06
GRUPA B
RED.BR. | NAZIV ROBE | TESTOVA U PAKIRANJU | JEDINICA MJERE | PLANIRANA DVOGODIŠNJA POTREBA | JEDINIČNA CIJENA U KUNAMA (bez PDV-a) | UKUPNI IZNOS U KUNAMA (bez PDV-a) | PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOKEMIJSKE PRETRAGE KAO DIMENSION RxL/ExL SIEMENS - ZATVORENI SUSTAV ILI JEDNAKOVRIJEDAN
1 | Reagens za određivanje aktivnosti aspartataminotransferaze u serumu kao AST - ASPARTATE AMINOTRANSFERASE Flex ili jednakovrijedan |  | test | 14000
2 | Reagens za određivanje aktivnosti alaninaminotransferaze u serumu kao ALTI - ALANINE AMINOTRANSFERASE Flex ili jednakovrijedan |  | test | 14000
3 | Reagens za određivanje aktivnosti alkalne fosfataze u serumu kao ALPI - ALK. PHOSPHATASE Flex ili jednakovrijedan |  | test | 12000
4 | Reagens za određivanje aktivnosti gamaglutamiltransferaze u serumu kao GGT - gama GLUTAMYL TRANSFERASE Flex ili jednakovrijedan |  | test | 12000
5 | Reagens za određivanje aktivnosti amilaze u serumu kao AMY - AMYLASE Flex ili jednakovrijedan |  | test | 10000
6 | Reagens za određivanje aktivnosti lipaze u serumu kao LIPL - LIPASE Flex ili jednakovrijedan |  | test | 1200
7 | Reagens za određivanje aktivnosti kolinesteraze u serumu kao PCHE - PSEUDOCHOLINESTERASE Flex ili jednakovrijedan |  | test | 4000
8 | Reagens za određivanje aktivnosti laktat dehidrogenaze u serumu kao LDI - LIQUID LAKTAT - DEHIDROGENASE Flex ili jednakovrijedan |  | test | 16000
9 | Reagens za određivanje aktivnosti kreatin kinaze u serumu kao CKI - CREATINE KINASE Flex ili jednakovrijedan |  | test | 10000
10 | Reagens za određivanje aktivnosti izoenzima MB kreatin kinaze u serumu kao MBI - CREATINE KINASE MB ili jednakovrijedan |  | test | 4000
11 | Reagens za određivanje koncentracije izoenzima MB kreatin kinaze u serumu kao MMB (H MODUL) Flex ili jednakovrijedan |  | test | 3200
12 | Reagens za određivanje koncentracije troponina I u serumu kao LOCI Tni Flex ili jednakovrijedan |  | test | 60000
13 | Reagens za određivanje koncentracije mioglobin u serumu kao MYO-MYOGLOBIN (H MODUL) Flex |  | test | 10000
14 | Reagens za određivanje koncentracije pro BNP u serumu kao pro BNP Flex ili jednakovrijedan |  | test | 1200
15 | Reagens za određivanje koncentracije pro BNP u serumu kao LOCI NTP Flex ili jednakovrijedan |  | test | 1200
16 | Reagens za određivanje koncentracije glukoze u serumu kao GLUC - GLUCOSE Flex ili jednakovrijedan |  | test | 30000
17 | Reagens za određivanje koncentracije glikiranog hemoglobina u serumu kao HbA1c - HEMOGLOBIN A1c Flex ili jednakovrijedan |  | test | 8000
18 | Reagens za određivanje koncentracije laktata u plazmi kao LA - LACTIC ACID Flex ili jednakovrijedan |  | test | 4000
19 | Reagens za određivanje koncentracije ureje u serumu kao BUN - UREA NITROGEN Flex ili jednakovrijedan |  | test | 18000
20 | Reagens za određivanje koncentracije kreatinina u serumu kao CREA2 - KREATININ Flex ili jednakovrijedan |  | test | 6000
21 | Reagens za određivanje koncentracije urata u serumu kao URCA - URIC ACID Flex ili jednakovrijedan |  | test | 6000
22 | Reagens za određivanje koncentracije proteina u urinu kao UCFP Flex ili jednakovrijedan |  | test | 10000
23 | Reagens za određivanje koncentracije amonijaka u plazmi kao AMM - AMMONIAK Flex ili jednakovrijedan |  | test | 2000
24 | Reagens za određivanje koncentracije ukupnog bilirubina u serumu kao TBI - TOTAL BILIRUBIN Flex ili jednakovrijedan |  | test | 6000
25 | Reagens za određivanje koncentracije konjugiranog bilirubina u serumu kao DBI - DIRECT BILIRUBIN Flex ili jednakovrijedan |  | test | 5000
26 | Reagens za određivanje koncentracije ukupnih proteina u serumu kao TP - TOTAL PROTEIN Flex ili jednakovrijedan |  | test | 10000
27 | Reagens za određivanje koncentracije albumina u serumu kao ALB - ALBUMIN Flex ili jednakovrijedan |  | test | 8000
28 | Reagens za određivanje koncentracije visoko osjetljivog CRP u serumu kao RCRP HIGH SENSITIVITY CRP Flex ili jednakovrijedan |  | test | 20000
29 | Reagens za određivanje koncentracije visoko osjetljivog CRP u serumu kao CARDIOPHASE® hsCRP ili jednakovrijedan |  | test | 1200
30 | Reagens za određivanje koncentracije HCG u serumu kao HCG (H MODUL) Flex ili jednakovrijedan |  | test | 9000
31 | Reagens za određivanje koncentracije etilnog alkohola u serumu kao ETOH-ETHYL ALCOHOL Flex ili jednakovrijedan |  | test | 7000
32 | Reagens za određivanje koncentracije kalcija u serumu kao CA - CALCIUM Flex ili jednakovrijedan |  | test | 14000
33 | Reagens za određivanje koncentracije fosfata u serumu kao PHOS - PHOSPHAT Flex ili jednakovrijedan |  | test | 4000
34 | Reagens za određivanje koncentracije magnezija u serumu kao MG - MAGNESIUM Flex ili jednakovrijedan |  | test | 2400
35 | Reagens za određivanje koncentracije željeza u serumu kao IRON Flex ili jednakovrijedan |  | test | 2000
36 | Reagens za turbidimetrijsko određivanje koncentracije KALPROTEKTINA u stolici kao BÜHLMANN fCALTM turbo ili jednakovrijedan |  | test | 1000
37 | Komplet za određivanje koncentracije natrija, kalija i klorida u serumu kao QUIKLYTE MULTISENSOR ili jednakovrijedan |  | kom | 20
38 | Kalibracijski materijal kao IRON KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
39 | Kalibracijski materijal kao ENZYM I CALIBRATOR ili ili akovrijedan |  | pak | 4
40 | Kalibracijski materijal kao ENZYM VERIFIER ili jednakovrijedan |  | pak | 4
41 | Kalibracijski materijal kao ENZYME II CALIBRATOR (ALTI) ili jednakovrijedan |  | pak | 4
42 | Kalibracijski materijal kao ALPI CALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
43 | Kalibracijski materijal kao CK/MBI KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
44 | Kalibracijski materijal kao PCHE KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
45 | Kalibracijski matematel kal kaPL CALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
46 | Kalibracijski materijal kao CHEM I KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
47 | Kalibracijski materijal kao CHEM II KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
48 | Kalibracijski materijal kao TBI/DBI KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
49 | Kalibracijski materijal kao AMON KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
50 | Kalibracijski matematel kao ALC/ETOH KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 6
51 | Kalibracijski materijal kao ALB/TP-KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
52 | Kalibracijski materijal kao RCRP KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 6
53 | Kalibracijski materijal kao DM CCRP KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
54 | Kalibracijski materijal kao UCFP KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 6
55 | Kalibracijski materijal kao RXL HCG KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 6
56 | Kalibracijski materijal kao LOCI Tnl CALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 6
57 | Kalibracijski materijal kao RxL cTnI KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
58 | Kalibracijski materijal kao RXL MMB KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
59 | Kalibracijski materijal kao RXL MYOGLOBIN KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
60 | Kalibracijski materijal kao LOCI NTP CALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 6
61 | Kalibracijski materijal kao pro BNP KALIBRATOR ili jednakovrijedan |  | pak | 4
62 | Dodatni potrošni materijal za određivanje koncentracije elektrolita kao QUIKLYTE STANDARD A ili jednakovrijedan |  | pak | 24
63 | Dodatni potrošni materijal kao QUIKLYTE STANDARD B ili jednakovrijedan |  | pak | 16
64 | Dodatni potrošni materijal za određivanje koncentracije elektrolita kao QUIKLYTE FLUSH SOLUTION ili jednakovrijedan |  | pak | 16
65 | Dodatni potrošni materijal za određivanje koncentracije elektrolita kao QUIKLYTE SALTBRIDGE SOLUTION ili jednakovrijedan |  | pak | 24
66 | Dodatni potrošni materijal za određivanje konceceraraje elektrolita kao QUIKLYTE SAMLE DILUENT ili jednakovrijedan |  | pak | 8
67 | Dodatni potrošni materijal za određivanje koncentracije elektrolita kao QUIKLLYTE DILUTION CHECK ili jednakovrijedan |  | pak | 32
68 | Dodatni potrošni materijal kao RxL WASCH SOLUTION ili jednakovrijedan |  | pak | 60
69 | Dodatni potrošni materijal kao RXL REAGENT PROBE CLEANER ili jednakovrijedan |  | pak | 40
70 | Dodatni potrošni materijal kao RXL SAMPLE PROBE CLEANER ili jednakovrijedan |  | pak | 100
71 | Dodatni potrošni materijal kao HM IMT - PROBE CLEANER ili jednakovrijedan |  | pak | 32
72 | Dodatni potrošni materijal kao RXL HM REACTION VESSELS ili jednakovrijedan |  | pak | 120
73 | Dodatni potrošni materijal kao HM SAMPLE DILUENT ili jednakovrijedan |  | pak | 20
74 | Dodatni potrošni materijal za diluciju uzorka seruma kod visokih koncentracija troponina I kao CTNI SDIL ili jednakovrijedan |  | pak | 30
75 | Dodatni potrošni materijal kao FLEX REAGENT CARTRIDGES ili jednakovrijedan |  | pak | 24
76 | Dodatni potrošni materijal kao SAMPLE CUPS 1,5 ml ili jednakovrijedan |  | pak | 140
77 | Dodatni potrošni materijal kao CUVETTE CARTRIDGE ili jednakovrijedan |  | pak | 100
78 | Dodatni potrošni materijal kao CHK Flex ili jednakovrijedan |  | pak | 40
79 | USLUGA NAJMA JEDNOG UREĐAJA za vrijeme trajanja ugovora o nabavi reagenasa i potrošnog materijala. Uređaj koji se daje u najam je back up za uređaj koji je u vlasništvu KBCO a koristi se hitnu dijagnostiku. Potpuno automatizirani analitički sustav za biokemijske i imunokemijske analize na principu fotometrije, potenciometrije, kemiluminiscencije i heterogenog imunoassya s mogućnošću istovremenog hitnog određivanja većeg broja testova s analitičkim vremenom za većinu testova kraćim od 12 minuta. Minimalni radni učinak od 400 fotometrijskih analiza/sat s mogućnošću automatskog reruna, autodilucije i detekcije ugruška. (Naziv uređaja: _______________________________) |  | mjeseci | 24
CIJENA PONUDE (BEZ PDV-a)
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE (S PDV-om)
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve stavke troškovnika.
Napomena:
a) | Obavezno dostaviti katalog predmeta nabave
b) | Ponuditelj mora na vlastiti trošak osigurati sredstva potrebna za skraćenu validaciju (50 postupaka) navedenih analita koja traje najviše 30 dana od dana stavljanja uređaja u funkciju. Ukoliko će rezultati validacije analita biti negativni ugovor se raskida.
c) | Ponuditelj mora u roku dva tjedna uvažiti prijavljenu reklamaciju ukoliko se utvrdi pogreška u reagensu odnosno uređaju
Uz uređaje navedene na podlogama za javno nadmetanje molimo da bude zadovoljeno slijedeće :
1. | Ponuditelj mora isporučiti uređaje s najracionalnijim kapacitetom sukladno potrebama pojedinog odjela kako bi iskoristivost reagencija bila maksimalna.
2. | Sve troškove održavanja, servisiranja, potrošnih i rezervnih dijelova snosi ponuditelj
3. | Sve eventualne kvarove ponuditelj mora otkloniti u roku 24 sata
4. | Troškove umrežavanja u sustav LIS KBC Osijek snosi ponuditelj
5. | Upute za korištenje, održavanje i tehničke osobine na hrvatskom jeziku
6. | Troškove provođenja edukacije za rukovanje uređajem snosi ponuditelj
7. | Od dana zaključenja ugovora odabrani ponuditelj u obvezi je u roku od najviše 60 dana instalirati i staviti u funkciju sve uređaje ponuđene u najam. Ponuditelj je dužan instaliranu opremu držati u funkciji do isporuke opreme nekog drugog odabranog ponuditelja po okončanju novog postupka javne nabave i zaključenju ugovora po tom postupku nabave.
| __________________ ____________________ |  |  |  | Naziv naručitelja _____________________
(Mjesto) (Nadnevak)
(Adresa) ___________________________
Ime i prezime odgovorne osobe ________________