## BIOKEMIJA_D
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOKEMIJSKE PRETRAGE
VV -17/06
GRUPA D
RED.BR. | NAZIV ROBE | TESTOVA U PAKIRANJU | JEDINICA MJERE | PLANIRANA DVOGODIŠNJA POTREBA | JEDINIČNA CIJENA U KUNAMA (bez PDV-a) | UKUPNI IZNOS U KUNAMA (bez PDV-a) | PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOKEMIJSKE PRETRAGE _ SPEKTROMETRIJA I AAS
1 | Reagens za određivanje koncentracije ALA i PBG u urinu |  | test | 200
2 | Kalibracijski materijal za određivanje ALA i PBG u urinu |  | kut | 4
3 | Kontrolni materijal kao dvostupanjska urinska kontrola za određivanje porfirina (ALA, PBG, uroporfirin I, hepta-, heksa-, i penta-karboksiporfirin, koproporfirin I i III, ukupni porfirini) |  | kut | 4
4 | Kalibracijski materijal za određivanje elementa u tragovima (bakar, cink, litij) u krvi |  | kut | 8
5 | Kalibracijski materijal za određivanje elementa u tragovima (bakar) u urinu |  | kut | 6
6 | Kalibracijski materijal za određivanje elementa u tragovima (olovo) u krvi |  | kut | 2
7 | Kontrolni materijal kao dvostupanjska plazmatska kontrola za elemente u tragovima (bakar, cink, litij) |  | kut | 6
8 | Kontrolni materijal kao dvostupanjska urinska kontrola za elemente u tragovima (bakar) |  | kut | 4
9 | Kontrolni materijal kao trostupanjska kontrola za elemente u tragovima u krvi (olovo) |  | kut | 2
CIJENA PONUDE (BEZ PDV-a)
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE (S PDV-om)
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve stavke troškovnika.
Napomena:
a) | Obavezno dostaviti katalog predmeta nabave
b) | Ponuditelj mora na vlastiti trošak osigurati sredstva potrebna za skraćenu validaciju (50 postupaka) navedenih analita koja traje najviše 30 dana od dana stavljanja uređaja u funkciju. Ukoliko će rezultati validacije analita biti negativni ugovor se raskida.
c) | Ponuditelj mora u roku dva tjedna uvažiti prijavljenu reklamaciju ukoliko se utvrdi pogreška u reagensu odnosno uređaju
[5 empty] | PONUĐAČ | ________________________________
(Naziv)
________________________________
| __________________ ____________________ |  |  |  |  | (Adresa)
(Mjesto) (Nadnevak)
Ime i prezime odgovorne osobe ________________

## BIOKEMIJA_E
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOKEMIJSKE PRETRAGE
VV - 17/06
GRUPA E
RED.BR. | NAZIV ROBE | TESTOVA U PAKIRANJU | JEDINICA MJERE | PLANIRANA DVOGODIŠNJA POTREBA | JEDINIČNA CIJENA U KUNAMA (bez PDV-a) | UKUPNI IZNOS U KUNAMA (bez PDV-a) | PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOKEMIJSKE PRETRAGE - OTVORENA PONUDA
1 | Reagens za određivanje koncentracije CITRATA u urinu enzimatskom metodom |  | test | 2000
2 | Reagens za određivanje koncentracije D-GLUKOZE/D-FRUKTOZE u ejakulatu enzimatskom metodom |  | test | 1000
| CIJENA PONUDE (BEZ PDV-a) |  |  |  |  | 50000
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE (S PDV-om)
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve stavke troškovnika.
Napomena:
a) | Obavezno dostaviti katalog predmeta nabave
b) | Ponuditelj mora na vlastiti trošak osigurati sredstva potrebna za skraćenu validaciju (50 postupaka) navedenih analita koja traje najviše 30 dana od dana stavljanja uređaja u funkciju. Ukoliko će rezultati validacije analita biti negativni ugovor se raskida.
c) | Ponuditelj mora u roku dva tjedna uvažiti prijavljenu reklamaciju ukoliko se utvrdi pogreška u reagensu odnosno uređaju
[5 empty] | PONUĐAČ | ________________________________
(Naziv)
________________________________
| __________________ ____________________ |  |  | M.P. |  | (Adresa)
(Mjesto) (Nadnevak)
Potpis odgovorne osobe _______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ________________