## GRUPA_C
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA IMUNOKEMIJSKE PRETRAGE
VV - 17/14
GRUPA C
RED. BR. | NAZIV ROBE | BR. TESTOVA U PAKIRANJU | JED. MJERE | PLANIRANA GODIŠNJA POTREBA | VAŠE POTREBE | UKUPNI IZNOS U KN BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ ZEMLJA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA IMUNOKEMIJSKE ANALIZE - METODA KEMILUMINISCENCIJE - OTVORENA PONUDA
1 | Reagens za određivanje koncentracije TSH |  | test | 38000
2 | Reagens za određivanje koncentracije FT3 |  | test | 38000
3 | Reagens za određivanje koncentracije FT4 |  | test | 38000
4 | Reagens za određivanje koncentracije TIREOGLOBULINA |  | test | 4000
5 | Reagens za određivanje koncentracije ANTI TG |  | test | 3900
6 | Reagens za određivanje koncentracije ANTI TPO |  | test | 27000
7 | Reagens za određivanje koncentracije HGH |  | test | 2400
8 | Reagens za određivanje koncentracije PTH |  | test | 7500
9 | Reagens za određivanje koncentracije AMH |  | test | 2400
10 | Reagens za određivanje koncentracije KORTIZOLA |  | test | 100
11 | Reagens za određivanje koncentracije DHEA-S |  | test | 100
12 | Reagens za određivanje koncentracije ESTRADIOLA |  | test | 100
13 | Reagens za određivanje koncentracije h FSH |  | test | 100
14 | Reagens za određivanje koncentracije h LH |  | test | 100
15 | Reagens za određivanje koncentracije INHIBINA A |  | test | 100
16 | Reagens za određivanje koncentracije PAPP-A |  | test | 100
17 | Reagens za određivanje koncentracije PROGESTERONA |  | test | 100
18 | Reagens za određivanje koncentracije PROLAKTINA |  | test | 100
19 | Reagens za određivanje koncentracije SHBG |  | test | 100
20 | Reagens za određivanje koncentracije TESTOSTERONA |  | test | 100
21 | Reagens za određivanje koncentracije TOTAL BhCG |  | test | 100
22 | Reagens za određivanje koncentracije ESTRIOLA |  | test | 100
23 | Reagens za određivanje koncentracije FOLATE |  | test | 100
24 | Reagens za određivanje koncentracije VITAMIN B12 |  | test | 100
25 | Reagens za određivanje koncentracije AFP |  | test | 100
26 | Reagens za određivanje koncentracije CEA |  | test | 100
27 | Reagens za određivanje koncentracije PSA |  | test | 200
28 | Reagens za određivanje koncentracije free PSA |  | test | 200
29 | Reagens za određivanje koncentracije pro2PSA |  | test | 300
30 | Reagens za određivanje koncentracije CA 15-3 |  | test | 100
31 | Reagens za određivanje koncentracije CA 19-9 |  | test | 100
32 | Reagens za određivanje koncentracije CA 125 |  | test | 100
33 | Reagens za određivanje koncentracije INTRINSIC FAKTOR Ab |  | test | 100
34 | Reagens za određivanje koncentracije IL-6 |  | test | 100
35 | Reagens za određivanje koncentracije TnI TROPONINA |  | test | 100
36 | Reagens za određivanje koncentracije CK-MB |  | test | 100
37 | Reagens za određivanje koncentracije MIOGLOBINA |  | test | 100
38 | Reagens za određivanje koncentracije CMV IgG |  | test | 100
39 | Reagens za određivanje koncentracije CMV IgM |  | test | 100
40 | Reagens za određivanje koncentracije RUBELLA IgG |  | test | 100
41 | Reagens za određivanje koncentracije RUBELLA IgM |  | test | 100
42 | Reagens za određivanje koncentracije TOXO IgG |  | test | 100
43 | Reagens za određivanje koncentracije Eritropoetina |  | test | 500
44 | Reagens za određivanje koncentracije TOXO IgM |  | test | 100
45 | Kalibracijski materijal za određivanje KORTIZOLA |  | pak | 1
46 | Kalibracijski materijal za određivanje FOLATA |  | pak | 1
47 | Kalibracijski materijal za određivanje INTRINSIC FAKTOR Ab |  | pak | 1
48 | Kalibracijski materijal za određivanje VITAMINA B12 |  | pak | 1
49 | Kalibracijski materijal za određivanje TnI TROPONINA |  | pak | 1
50 | Kalibracijski materijal za određivanje CK-MB |  | pak | 1
51 | Kalibracijski materijal za određivanje MIOGLOBINA |  | pak | 1
52 | Kalibracijski materijal za određivanje CMV IgG |  | pak | 1
53 | Kalibracijski materijal za određivanje CMV IgM |  | pak | 1
54 | Kalibracijski materijal za određivanje RUBELLA IgG |  | pak | 1
55 | Kalibracijski materijal za određivanje RUBELLA IgM |  | pak | 1
56 | Kalibracijski materijal za određivanje TOXO IgG |  | pak | 1
57 | Kalibracijski materijal za određivanje TOXO IgM |  | pak | 1
58 | Kalibracijski materijal za određivanje IL-6 |  | pak | 1
59 | Kalibracijski materijal za određivanje DHEA-S |  | pak | 1
60 | Kalibracijski materijal za određivanje h FSH |  | pak | 1
61 | Kalibracijski materijal za određivanje h LH |  | pak | 1
62 | Kalibracijski materijal za određivanje AMH |  | pak | 3
63 | Kalibracijski materijal za određivanje PAPP-A |  | pak | 1
64 | Kalibracijski materijal za određivanje PROGESTERONA |  | pak | 1
65 | Kalibracijski materijal za određivanje PROLAKTINA |  | pak | 1
66 | Kalibracijski materijal za određivanje SHBG |  | pak | 1
67 | Kalibracijski materijal za određivanje TESTOSTERONA |  | pak | 1
68 | Kalibracijski materijal za određivanje UKUPNOG hCG |  | pak | 1
69 | Kalibracijski materijal za određivanje ESTRIOLA |  | pak | 1
70 | Kalibracijski materijal za određivanje CEA |  | pak | 1
71 | Kalibracijski materijal za određivanje UKUPNOG PSA |  | pak | 1
72 | Kalibracijski materijal za određivanje SLOBODNOG PSA |  | pak | 1
73 | Kalibracijski materijal za određivanje pro2PSA |  | pak | 2
74 | Kalibracijski materijal za određivanje CA15-3 |  | pak | 1
75 | Kalibracijski materijal za određivanje CA 19-9 |  | pak | 1
76 | Kalibracijski materijal za određivanje CA125 |  | pak | 1
77 | Kalibracijski materijal za određivanje TSH |  | pak | 4
78 | Kalibracijski materijal za određivanje FT3 |  | pak | 4
79 | Kalibracijski materijal za određivanje FT4 |  | pak | 4
80 | Kalibracijski materijal za određivanje TIREOGLOBULINA |  | pak | 3
81 | Kalibracijski materijal za određivanje ANTI TG |  | pak | 3
82 | Kalibracijski materijal za određivanje ANTI TPO |  | pak | 3
83 | Kalibracijski materijal za određivanje HGH |  | pak | 3
84 | Kalibracijski materijal za određivanje PTH |  | pak | 3
85 | Kalibracijski materijal za određivanje AFP |  | pak | 1
86 | Kalibracijski materijal za određivanje Eritropoetina |  | pak | 1
87 | Kalibracijski materijal za određivanje ESTRADIOLA |  | pak | 1
88 | Kalibracijski materijal za određivanje INHIBINA A |  | pak | 1
89 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA INTRINSIC FAKTOR Ab |  | pak | 1
90 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA CMV IgG |  | pak | 1
91 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA CMV IgM |  | pak | 1
92 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA RUBELA IgG |  | pak | 1
93 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA RUBELLA IgM |  | pak | 1
94 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA TOXO IgG |  | pak | 1
95 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA TOXO IgM |  | pak | 1
96 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA AMH |  | pak | 3
97 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA Eritropoetin |  | pak | 1
98 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA pro2PSA |  | pak | 2
99 | Potrošni materijal: VREĆA ZA OTPAD (20 kom) |  | pak | 6
100 | Potrošni materijal: PUFER (10L) |  | pak | 404
101 | Potrošni materijal kao OTOPINA KAO SUBSTRAT (4x130 ml) ili jednakovrijedan |  | pak | 103
102 | Potrošni materijal: REAKCIJSKE ČAŠICE (1000 kom) |  | pak | 44
103 | Potrošni materijal: ČAŠICE ZA UZORKE (1000 kom) |  | pak | 7
104 | Potrošni materijal kao OTOPINA KAO CONTRAD ili jednakovrijedan |  | pak | 1
105 | Potrošni materijal kao OTOPINA ZA PROVJERU SUSTAVA ili jednakovrijedan |  | pak | 8
106 | Potrošni materijal kao OTOPINA KAO CITRANOX ili jednakovrijedan |  | pak | 1
107 | Potrošni materijal: ČETKICE ZA ČIŠĆENJE IGALA |  | pak | 3
108 | USLUGA NAJMA DVA UREĐAJA za vrijeme trajanja ugovora o nabavi reagenasa i potrošnog materijala. Oba uređaja koji se daje u najam su potpuno automatizirani analitički sustavi za imunokemijske analize na principu kemiluminiscencije s mogućnošću istovremenog određivanja većeg broja različitih imunokemijskih testova s brzinom izvođenja analiza od minimalno 200 testova/sat i minimalno 50 pozicija za reagense od kojih je jedan back up. Mogućnost kontinuiranog stavljanja hitnih (STAT) uzoraka. Vrsta uzorka za analizu; serum, plazma, urin, puna krv,amnionska tekućina. Mogućnost rada iz alikvota. (Naziv uređaja 1: ___________________ Naziv uređaja 2: _____________________ ) |  | mjeseci | 24
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti će se na razini tražene skupine.
Napomena:
a) | Obavezno dostaviti katalog predmeta nabave
b) | Ponuditelj mora na vlastiti trošak osigurati sredstva potrebna za skraćenu validaciju (50 postupaka) navedenih analita koja traje najviše 30 dana od dana stavljanja uređaja u funkciju. Ukoliko će rezultati validacije analita biti negativni ugovor se raskida.
c) | Ponuditelj mora u roku dva tjedna uvažiti prijavljenu reklamaciju ukoliko se utvrdi pogreška u reagensu odnosno uređaju
Uz uređaje navedene na podlogama za javno nadmetanje molimo da bude zadovoljeno slijedeće :
1. | Ponuditelj mora isporučiti uređaje s najracionalnijim kapacitetom sukladno potrebama pojedinog odjela kako bi iskoristivost reagencija bila maksimalna.
2. | Sve troškove održavanja, servisiranja, potrošnih i rezervnih dijelova snosi ponuditelj
3. | Sve eventualne kvarove ponuditelj mora otkloniti u roku 24 sata
4. | Troškove umrežavanja u sustav LIS KBC Osijek snosi ponuditelj
5. | Upute za korištenje, održavanje i tehničke osobine na hrvatskom jeziku
6. | Troškove provođenja edukacije za rukovanje uređajem snosi ponuditelj
7. | Od dana zaključenja ugovora odabrani ponuditelj u obvezi je u roku od najviše 60 dana instalirati i staviti u funkciju sve uređaje ponuđene u najam. Ponuditelj je dužan instaliranu opremu držati u funkciji do isporuke opreme nekog drugog odabranog ponuditelja po okončanju novog postupka javne nabave i zaključenju ugovora po tom postupku nabave.
[5 empty] | PONUĐAČ | ________________________________
(Naziv)
________________________________
| __________________ ____________________ |  |  |  |  | (Adresa)
(Mjesto) (Nadnevak)
Ime i prezime odgovorne osobe _____________________