## IMUNOLOGIJA_B
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA IMUNOLOŠKE PRETRAGE
VV - 17/10
GRUPA B
RED.BR. | NAZIV ROBE | TESTOVA U PAKIRANJU | JEDINICA MJERE | PLANIRANA DVOGODIŠNJA POTREBA | JEDINIČNA CIJENA U KUNAMA (bez PDV-a) | UKUPNI IZNOS U KUNAMA (bez PDV-a) | PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA IMUNOLOŠKE PRETRAGE - ELISA METODOM
1 | Reagensi za dokazivanje KARDIOLIPINSKIH ANTITIJELA klase IgG |  | test | 96
2 | Reagensi za dokazivanje KARDIOLIPINSKIH ANTITIJELA klase IgM |  | test | 96
3 | Reagensi za dokazivanje MITOHONDRIJSKA ANTITIJELA M2 |  | test | 120
4 | Reagensi za dokazivanje FOSFATIDIL SERIN ANTITIJELA klase IgG / IgM |  | test | 1000
5 | Reagensi za dokazivanje ANTITIJELA NA GLOMERULARNU BAZALNU MEMBRANU |  | test | 120
6 | Reagensi za dokazivanje ANTITIJELA NA NUKLEOSOME |  | test | 120
7 | Reagensi za dokazivanje CITRULINSKA ANTITIJELA VISOKE OSJETLJIVOSTI |  | test | 1000
8 | Reagensi za dokazivanje ANTITIJELA NA HUMANI INZULIN klase IgG |  | test | 250
9 | Reagensi za dokazivanje ANTITIJELA NA HELICOBACTER PYLORI klase IgA |  | test | 350
10 | Reagensi za dokazivanje ANTITIJELA NA HELICOBACTER PYLORI klase IgG |  | test | 350
11 | Reagensi za dokazivanje BETA -2 GLIKOPROTEIN 1 klase IgG |  | test | 700
12 | Reagensi za određivanje CH50 |  | test | 100
13 | Reagens za određivanje koncentracije CIRKULIRAJUĆIH IMUNOKOMPLEKSA |  | test | 500
14 | Reagens za određivanje aktivnosti KOŠTANOG IZOENZIMA ALKALNE FOSFATAZE |  | test | 100
15 | Reagens za određivanje koncentracije 17-OH-PROGESTERONA |  | test | 1000
16 | Reagens za određivanje koncentracije ANDROSTENDIONA |  | test | 192
17 | Reagens za određivanje koncentracije ANGIOTENZIN I (PRA) |  | test | 1500
18 | Reagens za određivanje koncentracije ERITROPOETINA |  | test | 300
19 | Potrošni materijal kao PLASTIČNI SPREMNIK 1L |  | kom | 4
20 | Potrošni materijal kao PLASTIČNA BOČICA 25 ml |  | kom | 96
21 | Potrošni materijal kao PLASTIČNE EPRUVETE 5 ml |  | kom | 50000
22 | Potrošni materijal kao PLASTIČNI NASTAVCI 300 µl |  | kom | 15000
23 | Potrošni materijal kao PLASTIČNI NASTAVCI 1100 µl |  | kom | 5000
24 | USLUGA NAJMA JEDNOG UREĐAJA koji se daje u najam za vrijeme trajanja ugovora o nabavi reagenasa i potrošnog materijala. Potpuno automatizirani analizator za provedbu imunokemijskih reakcija koji vrši kompletnu, automatsku obradu uzoraka (prediluciju, razlijevanje uzoraka i reagensa, inkubaciju, ispiranje, prijenos mikrotitratorskih pločica) i fotometrijsko mjerenje; upravljanje instrumentom putem računala i odgovarajućeg software; identifikacija uzoraka i reagensa bar-codom, prihvat do 240 primarnih epruveta; mogućnost programiranja više različitih analita na istoj pločici (do 12) s opcijom pojedinačnog pristupa ili rada u seriji, automatizirano dnevno i tjedno održavanje; mogućnost kontinuiranog dodavanja uzoraka i reagensa; kapacitet 4 - 7 mikrotitratorskih pločica. (Naziv uređaja: _________________________) |  | mjeseci | 24
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve stavke troškovnika.
Napomena:
a) | Obavezno dostaviti katalog predmeta nabave
b) | Ponuditelj mora na vlastiti trošak osigurati sredstva potrebna za skraćenu validaciju (50 postupaka) navedenih analita koja traje najviše 30 dana od dana stavljanja uređaja u funkciju. Ukoliko će rezultati validacije analita biti negativni ugovor se raskida.
c) | Ponuditelj mora u roku dva tjedna uvažiti prijavljenu reklamaciju ukoliko se utvrdi pogreška u reagensu odnosno uređaju
Uz uređaje navedene na podlogama za javno nadmetanje molimo da bude zadovoljeno slijedeće :
1. | Ponuditelj mora isporučiti uređaje s najracionalnijim kapacitetom sukladno potrebama pojedinog odjela kako bi iskoristivost reagencija bila maksimalna.
2. | Sve troškove održavanja, servisiranja, potrošnih i rezervnih dijelova snosi ponuditelj
3. | Sve eventualne kvarove ponuditelj mora otkloniti u roku 24 sata
4. | Troškove umrežavanja u sustav LIS KBC Osijek snosi ponuditelj
5. | Upute za korištenje, održavanje i tehničke osobine na hrvatskom jeziku
6. | Troškove provođenja edukacije za rukovanje uređajem snosi ponuditelj
7. | Od dana zaključenja ugovora odabrani ponuditelj u obvezi je u roku od najviše 60 dana instalirati i staviti u funkciju sve uređaje ponuđene u najam. Ponuditelj je dužan instaliranu opremu držati u funkciji do isporuke opreme nekog drugog odabranog ponuditelja po okončanju novog postupka javne nabave i zaključenju ugovora po tom postupku nabave.
[5 empty] | PONUĐAČ | ________________________________
(Naziv)
________________________________
| __________________ ____________________ |  |  |  |  | (Adresa)
Potpis odgovorne osobe _________________________
Ime i prezime odgovorne osobe ______________