## IMUNOLOGIJA_D
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA IMUNOLOŠKE PRETRAGE
VV - 17/10
GRUPA D
RED.BR. | NAZIV ROBE | TESTOVA U PAKIRANJU | JEDINICA MJERE | PLANIRANA DVOGODIŠNJA POTREBA | JEDINIČNA CIJENA U KUNAMA (bez PDV-a) | UKUPNI IZNOS U KUNAMA (bez PDV-a) | PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA IMUNOLOŠKE I SEROLOŠKE PRETRAGE CLIA METODOM
1 | Reagens za dokazivanje KARDIOLIPINSKIH PROTUTIJELA klase IgG |  | test | 3000
2 | Reagens za dokazivanje KARDIOLIPINSKIH PROTUTIJELA KLASE IgM |  | test | 3000
3 | Reagens za određivanje KOŠTANOG IZOENZIMA ALKALNE FOSFATAZE |  | test | 1000
4 | Reagens za određivanje TKIVNOG POLIPEPTIDNOG ANTIGENA |  | test | 300
5 | Reagens za određivanje INZULINA |  | test | 1300
6 | Reagens za određivanje C-PEPTID |  | test | 1300
7 | Reagens za određivanje ALDOSTERONA |  | test | 1300
8 | Reagens za određivanje IGF-1 |  | test | 1700
9 | Reagens za dokazivanje protutijela na BORELIU BURGDORFERI klase IgM |  | test | 800
10 | Reagens za dokazivanje protutijela na BORELIU BURGDORFERI klase IgG |  | test | 800
11 | Reagens za dokazivanje protutijela na HERPES SIMPLEX VIRUS-2 klase IgG |  | test | 1700
12 | Reagens za dokazivanje protutijela na HERPES SIMPLEX VIRUS-1/2 klase IgM |  | test | 1700
13 | Reagens za dokazivanje HERPES SIMPLEX VIRUS-1 klase IgG |  | test | 1700
14 | Reagens za dokazivanje protutijela na KAPSULARNI ANTIGEN EBV (CA) klase IgM |  | test | 2000
15 | Reagens za dokazivanje protutijela na KAPSULARNI ANTIGEN EBV (CA) klase IgG |  | test | 2000
16 | Reagens za dokazivanje protutijela na NUKLEARNI ANTIGEN EBV (EBNA) klase IgG |  | test | 2400
17 | Reagens za dokazivanje protutijela na RANI DIFUZNI ANTIGEN EBV EA (D) klase IgG |  | test | 2400
18 | Reagens za PRODUKCIJU KEMILUMINISCENCIJSKOG SIGNALA |  | ml | 15000
19 | Reagens za AUTOMATSKU PROVJERU STARTERSKIH REAGENASA I RADA APARATA (PIPETIRANJA I MJERENJA) |  | ml | 200
20 | Reagens za REDOVITO ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE INSTRUMENTA |  | test | 60
21 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA IGF-1 |  | test | 200
22 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA ALDOSTERON |  | test | 250
23 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA INZULIN |  | test | 250
24 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA PROTUTIJELA NA KAPSULARNI ANTIGEN EBV (CA) klase IgM |  | test | 200
25 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA PROTUTIJELA NA KAPSULARNI ANTIGEN EBV (CA) klase IgG |  | test | 200
26 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA PROTUTIJELA NA NUKLEARNI ANTIGEN EBV (EBNA) klase IgG |  | test | 200
27 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA PROTUTIJELA NA RANI DIFUZNI ANTIGEN EBV EA (D) klase IgG |  | test | 200
28 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA KOŠTANI IZOENZIM ALKALNE FOSFATAZE |  | test | 100
29 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA KARDIOLIPINSKA protutijela klase IgG |  | test | 200
30 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA KARDIOLIPINSKA PROTUTIJELA klase IgM |  | test | 200
31 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA BORELIU BURGDORFERI klase IgM |  | test | 80
32 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA BORELIU BURGDORFERI klase IgM u likvoru |  | test | 80
33 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA BORELIA BURGDORFERI klase IgG |  | test | 80
34 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA BORELIA BURGDORFERI klase IgG u likvoru |  | test | 80
35 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA HERPES SIMPLEX VIRUS-2 klase IgG |  | test | 160
36 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA HERPES SIMPLEX VIRUS-1/2 klase IgM |  | test | 160
37 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA HERPES SIMPLEX VIRUS-1 klase IgG |  | test | 160
38 | Kontrolni materijal kao KONTROLA ZA TKIVNI POLIPEPTIDNI ANTIGEN |  | test | 50
39 | Potrošni materijal kao DILUENT za razrijeđivanje uzoraka seruma/plazme visokopozitivnih na testirane hormone |  | mL | 30
40 | Potrošni materijal kao DILUENT za uzorke s koncentracijom koštanog izoenzima alkalne fosfataze većom od 120 µg/L |  | mL | 40
41 | Potrošni materijal kao SISTEMSKA TEKUĆINA |  | L | 120
42 | Potrošni materijal kao ALDOSTERON NEUTRALIZACIJSKI PUFER za uzorke urina |  | ml | 80
43 | Potrošni materijal kao REAKCIJSKE ČAŠICE |  | kom | 10000
44 | Potrošni materijal kao SPREMNICI ZA OTPAD |  | kom | 15
45 | USLUGA NAJMA JEDNOG UREĐAJA za vrijeme trajanja ugovora o nabavi reagenasa i potrošnog materijala. potpuno automatizirani sustav za serološko testiranje, imunoanalizator koji koristi tehnologiju "flash" imunokemiluminiscencije (CLIA); mogućnost istovremenog provođenja do 15 različitih testova; kapacitet i do 180 određivanja na sat; vrijeme do prvog rezultata 17 minuta; svi reagensi potrebni za izvođenje testa sadržani u integralu spremnom za upotrebu, specifičnom za test; mogućnosti rada: nasumičan pristup, STAT ili testiranje u seriji; držač za 12 uzoraka, ukupno do 144 uzoraka uz kontinuirano dodavanje (prihvat svih uobičajenih tipova primarnih epruveta); mogućnost kontinuiranog dodavanja uzoraka; automatsko razrjeđivanje; identifikacija uzoraka i reagensa barkodom; mogućnost pohrane i hlađenja reagensa u aparatu; konstantna temperatura inkubacije 37°C. (Naziv uređaja: _______________________________) |  | mjeseci | 24
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve stavke troškovnika.
Napomena:
a) | Obavezno dostaviti katalog predmeta nabave
b) | Ponuditelj mora na vlastiti trošak osigurati sredstva potrebna za skraćenu validaciju (50 postupaka) navedenih analita koja traje najviše 30 dana od dana stavljanja uređaja u funkciju. Ukoliko će rezultati validacije analita biti negativni ugovor se raskida.
c) | Ponuditelj mora u roku dva tjedna uvažiti prijavljenu reklamaciju ukoliko se utvrdi pogreška u reagensu odnosno uređaju
Uz uređaje navedene na podlogama za javno nadmetanje molimo da bude zadovoljeno slijedeće :
1. | Ponuditelj mora isporučiti uređaje s najracionalnijim kapacitetom sukladno potrebama pojedinog odjela kako bi iskoristivost reagencija bila maksimalna.
2. | Sve troškove održavanja, servisiranja, potrošnih i rezervnih dijelova snosi ponuditelj
3. | Sve eventualne kvarove ponuditelj mora otkloniti u roku 24 sata
4. | Troškove umrežavanja u sustav LIS KBC Osijek snosi ponuditelj
5. | Upute za korištenje, održavanje i tehničke osobine na hrvatskom jeziku
6. | Troškove provođenja edukacije za rukovanje uređajem snosi ponuditelj
7. | Od dana zaključenja ugovora odabrani ponuditelj u obvezi je u roku od najviše 60 dana instalirati i staviti u funkciju sve uređaje ponuđene u najam. Ponuditelj je dužan instaliranu opremu držati u funkciji do isporuke opreme nekog drugog odabranog ponuditelja po okončanju novog postupka javne nabave i zaključenju ugovora po tom postupku nabave.
[5 empty] | PONUĐAČ | ________________________________
(Naziv)
________________________________
| __________________ ____________________ |  |  |  |  | (Adresa)
(Mjesto) (Nadnevak)
Ime i prezime odgovorne osobe ______________