## grupa B-urološki
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za javno nadmetanje
UROLOŠKI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL
VV-17/8
CPV 33141000-0
RED. | NAZIV ROBE | JED.MJ. | PLANIRANA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS | PROIZVOĐAČ | KATALOŠKI | NAPOMENA
BR. |  |  | GOD. POTREBA | u kn (bez PDV-a) | u kn (bez PDV-a) | ZEMLJA PORIJEKLA | BROJ
GRUPA B
| TRANSURETRALNI KATETERI | kom | 500
| Foley kateter CH 8-24, lateks dvokanalni, | [6 empty] | uzorak
1 | Nelaton ili jednakovrijedan
| TRANSURETRALNI KATETERI | kom | 350 |  |  |  |  | uzorak
2 | Foley kateter CH 12-20, lateks dvokanalni, Tiemann ili jednakovrijedan
3 | TRANSURETRALNI KATETERI CH 12-22, dvokraki, silikonski, tieman vrh ili jednakovrijedan | kom | 800
4 | TRANSURETRALNI KATETERI Foley kateter CH 16-26, lateks, trokanalni tip Nelaton ili jednakovrijedan | kom | 500 |  |  |  |  | uzorak
5 | TRANSURETRALNI KATETERI Foley kateter CH 8-24, lateks, trokanalni Tiemann ili jednakovrijedan | kom | 700 |  |  |  |  | uzorak
6 | TRANSURETERALNI KATETERI | kom | 70
| retrogradni transureteralni kateteri (vrh Tiemann | [6 empty] | uzorak
Nelaton, Chevassy ) CH 4-6 ,vidljiv na Rtg
graduiran u cm, sterilni sa Luer adapterom , dužine 70 cm ili jednakovrijedan
7 | Nelaton kateter, mekana guma CH 8 | kom | 30 |  |  |  |  | uzorak
8 | TRANSURETRALNI KATETER silikon trokanalni, Nelaton i Tieman, različitih izrada vrhova CH 18, 20,22,24 | kom | 550 |  |  |  |  | uzorak
9 | Suprapubični pigtail kateteri s troakarom CH 5, 10, 12, 14/40-65 cm | kom | 50 |  |  |  |  | uzorak
10 | URETERALNI KATETER silikonski, dvokanalni CH18 - CH 20, balon 75 ml | kom | 40 |  |  |  |  | uzorak
11 | URETERALNI KATETER (stent) CH 6/70 - 90 cm, zatvorenog i otvorenog tipa, singl JJ | kom | 80 |  |  |  |  | uzorak
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti će se na razini tražene grupe.
Obavezno dostaviti gratis uzorke traženih artikala.
[5 empty] | PONUDITELJ | ____________________
(Naziv)
| __________________ ____________________ |  |  |  |  | ____________________
| (Mjesto) (Nadnevak) |  |  |  |  | (Adresa)
Ime i prezime odgovorne osobe _______________