## grupa A-urološki
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za javno nadmetanje
UROLOŠKI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL
VV-17/8
CPV 33141000-0
RED. | NAZIV ROBE | JED.MJ. | PLANIRANA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS | PROIZVOĐAČ | KATALOŠKI | NAPOMENA
BR. |  |  | GOD. POTREBA | u kn (bez PDV-a) | u kn (bez PDV-a) | ZEMLJA PORIJEKLA | BROJ
GRUPA A
1 | "JJ'' STENT ili jednakovrijedan | kom | 100
| Steerable sa sistemom za otpuštanje i navođenje s mogučnošću otvorenog i zatvorenog distalnog vrha. U setu ravna žica s fiksnom jezgrom, a kod stenta otvorenog vrha žica sa pomičnom jezgrom. Stent s mogučnošću držanja 6 mjeseci |  |  | , |  |  |  | UZORAK
Dimenzije stenta: 6 CH
Dužina: 28, 30 i 32 cm
ili jednakovrijedan
2 | 'JJ'' STENT ili jednakovrijedan | kom | 700
| od mekog poliuretana sa mogučnošću držanja 6 mjeseci, sa žicom u setu, dimenzije stenta; 4,5; 6; CH, dužina: 28, 30 i 32 cm ili jednakovrijedan | [6 empty] | UZORAK
3 | DJEČJI ''JJ'' STENTOVI od mekog poliureteana, set, biokompaktibilni ili jednakovrijedan. Dimenzije stenta: 3 ili 4 CH, dužina: 10,12,14 -16 cm | kom | 80 |  |  |  |  | UZORAK
4 | NEFROSTOMIJSKI KATETERI | kom | 400
| Pigtail 7-10 CH 40 cm, mekani tip od | [6 empty] | UZORAK
materijala poliuretana ili jednakovrijedan
5 | ŽICE VODILJE | kom | 100
| za nefrostomske katetere s "pigtail" vrhom,promjera .035'' ili jednakovrijedan | [6 empty] | UZORAK
6 | IGLE ZA PUNKCIJU BUBREGA | kom | 80
| igle za punkciju s troakarom, trodjelna, 200 mm , prilagođena za vodilice promjera 0,035/0,038" | [6 empty] | UZORAK
7 | INTRA OPERACIJSKI JJ STENT-od mekog poliuretana s mogućnošću držanja do 6 mj. | kom | 40 |  |  |  |  | UZORAK
8 | JJ OTVORENI VRH od mekog poliuretana s mogućnošću držanja do 6 mj. | kom | 80 |  |  |  |  | UZORAK
9 | Nefrostomijski balon kateter, silikonski, CH 12 - 16/40 cm | kom | 70 |  |  |  |  | UZORAK
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti će se na razini tražene grupe.
Obavezno dostaviti katalog i gratis uzorke traženih artikala.
[5 empty] | PONUDITELJ | ____________________
(Naziv)
| __________________ ____________________ |  |  |  |  | ____________________
| (Mjesto) (Nadnevak) |  |  |  |  | (Adresa)
Ime i prezime odgovorne osobe ________________