## List1
GODIŠNJ SERVIS MALIH RASHLADNIH UREĐAJA
Kliničkog bolničkog centra Osijek
Red. Broj | Opis radova |  |  |  | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a) | Napomena
A. USLUGA
A.1. | Kontrola ispravnosti rada uređaja koja se sastoji: -kontrola nivoa ulja -kontrola radne i zaštitne automatike -kontrola tlaka isparavanja i tlaka kondenzacije -kontrola izmjene topline u kondenzatorima i isparivačima -kontrola električnih spojeva |  |  |  | kom | 50
A.2. | Zamjena filtera sušača |  |  |  | kom | 5
A.3. | Nadopunjavanje sustava s ekološkim rashladnim sredstvom |  |  |  | kom | 45
A.4. | Zamjena sklopova radne i zaštitne automatike |  |  |  | kom | 12
A.5. | Zamjena termoekspanzionog ventila |  |  |  | kom | 5
A.6. | Zamjena ili popravak ventilatora hladnjaka |  |  |  | kom | 10
A.7, | Zamjena ili popravak ventilatora zračnog kondenzatora |  |  |  | kom | 15
A.8. | Zamjena hermetičkog kompresora |  |  |  | kom | 2
A.9. | Preseljenje klima uređaja koje se sastoji od demontaže uređaja, servisa i montaže uređaja |  |  |  | kom | 12
A.10. | Montaža novog klima uređaja |  |  |  | kom | 4
A.11. | Čišćenje unutrašnje i vanjske jedinice klima uređaja |  |  |  | kom | 30
A.12. | Čišćenje zračnog kondenzatora klima uređaja do 10 kW |  |  |  | kom | 2
A.13. | Čišćenje zračnog kondenzatora rashladnog uređaja od 10-100kW rashladnog učina učina |  |  |  | kom | 1
A.14. | Provjera ispravnosti freonske instalacije koja se sastoji od izvlačenja freona iz klima uređaja, odpajanje spojeva instalacije od vanjske i unutranje jedinice, tlačenje instalacije sa dušikom na 35 bara, vakumiranje instalacije, punjenje freonom, i ozračivanje iste |  |  |  | kom | 15
A.15. | Popravak instalacije odvoda kondezata. |  |  |  | kom | 15
A.16. | Uporaba auto-korpe za montažu klima urađja na visini većoj od 10m |  |  |  | kom | 3
A.17. | Bušenje prodora za ugradnju klima uređaja kroz AB nadvoje. Prodor fi75 sa ugradnjom zaštitne PVC cijevi. |  |  |  | kom | 5
A.18. | Zamjena AC kondenzatora ventilatora, unutarnja/vanjska jedinica |  |  |  | kom | 15
A.19. | Zamjena staklenog osigurača |  |  |  | kom | 10
A.20. | Zamjena ili popravak ostalih sklopova rashladnog sustava koji nisu posebno navedeni |  |  |  | Paušalno | 5
A.21. | Zbrinjavanje ulja, rashladnog medija, filtera, zamijenjenih dijelova i otpisanih rashladnih uređaja s izdavanjem potvrde da su navedene komponente ispravno zbrinute prema Zakonu o otpadu (NN 178/04) |  |  |  | kg | 400
B. REZERVNI DIJELOVI
B.1. | Filter sušač za prosječni rashladni uređaj |  |  |  | kom | 2
B.2. | Ekološko rashladno sredstvo (R-134 A; R-407 C; R-410 A; R-417A) |  |  |  | kg | 35
B.3. | Sklop radne i zaštitne automatike rashladnog uređaja (elektron. pločica) |  |  |  | kom | 4
B.4. | Termoekspanzijski ventil za klima uređaje od 1,8 do 7,0 kW rashladnog učina |  |  |  | kom | 3
B.5. | Ventilator hladnjaka (unutrašnja jedinica) za klima uređaje od 1,8 do 7,0 kW rashladnog učina |  |  |  | kom | 4
B.6. | Ventilator zračnog kondenzatora (vanjska jedinica) za klima uređaje od 1,8 do 7,0 kW rashladnog učina |  |  |  | kom | 5
B.7. | Električni kondenzator ≤ 40µF (AC) |  |  |  | kom | 15
B.8. | Električni kondenzator ≥ 40µF (AC) |  |  |  | kom | 5
B.9. | Stakleni osigurač, do 2 A |  |  |  | kom | 15
B.10. | Cijev Cu klima, fi 6 mm |  |  |  | m | 35
B.11. | Cijev Cu klima, fi 10 mm |  |  |  | m | 35
B.12. | Cijev Cu klima, fi 12 mm |  |  |  | m | 35
B.13. | Cijev Cu, fi 22x1 mm sa potrebnim fazonskim komadima, izolacijom i ovjesom za izradu instalacije kondenzata |  |  |  | m | 75
B.14. | Nosači za klima uređaje do 2,5 kW |  |  |  | par | 6
B.15. | Nosači za klima uređaje do 3,5 kW |  |  |  | par | 6
B.16. | Nosači za klima uređaje do 5,5 kW |  |  |  | par | 6
B.17. | Nosači za klima uređaje do 7,5 kW |  |  |  | par | 4
B.18. | Univerzalni daljinski upravljač - srednja kvaliteta |  |  |  | kom | 10
B.19. | Elektro među veza PPOO 5x1,5 |  |  |  | m | 40
B.20. | Sitni potrošni materijal |  |  |  | Paušalno | 12
UKUPNO (A+B) HRK BEZ PDV-a: |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a U HRK: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (A+B) HRK SA PDV-om: |  |  |  |  | 0
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita i izrađena sukladno zahtjevima Poziva za dostavu ponuda. Varijante ponude nisu dopuštene.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, popusti, fco. KBC Osijek.
|  |  | Ponuditelj: |  |  | ______________________________________
|  |  | Adresa: |  |  | ______________________________________
|  | Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: |  |  |  | ______________________________________
|  | Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: |  |  |  | ______________________________________
| U _____________, dana __________ 2017. godine |  |  |  | m.p.
m.p.