## List1
INVESTITOR:
KBC OSIJEK
J. Hutlera 4
3100 Osijek
GRAĐEVINA:
Odjel urologije - FAZA 1
MJESTO GRADNJE:
J. Hutlera 4
Osijek
TROŠKOVNIK
U Našicama, studeni 2017. god.
Direktor:
(Danjel Fridl, mag.ing.el.)

## 00. Opći uvjeti
0. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
NAPOMENE: - TROŠKOVNIK JE IZRAĐEN NA OSNOVU GLAVNOG PROJEKTA
Za sve radove Izvođač se treba pridržavati svih važećih zakona i pripadajućih propisa, a pogotovo: Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi - HRN (ili Tehničkog dopuštenja ukoliko nema propisanih normi za proizvod ili isti bitno odstupa od istih) i Tehničkih propisa.
Cjelinu projekta čine nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik sa općim uvjetima. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
GLAVNI PROJEKT je sastavni dio troškovnika i izvodtelj je dužan proučiti projekt prije davanja ponude.
Za sve eventualne primjedbe/nejsnoće u pogledu troškovnika, obratiti se prije davanja ponude projektantu.
Izvoditelj je dužan ugraditi svu opremu koja je navedena u GLAVNOM PROJEKTU i ako ona nije navedena u troškovniku.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje
u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpunu funkcionalnost.
U cijenu ukalkulirati sve potrebne transporte do ugradnje na objekt.
U cijenu ukalkulirati sva pomoćna sredstva potrebna za rad (podizne platforme, dizalice …).
Prije izrade elektro ormara i naručivanje opreme zatražiti izvedbene sheme od projektanta.
Sve elektro ormare izraditi isključivo prema izvedbenim shemama.
Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase (posebno se to odnosi na kabele većih presjeka).
Tekstove natpisnih pločica/oznaka elektro ormara treba usaglasiti s projektantom.
Natpisne pločice/oznake elektro ormara izvesti na plastičnoj graviranoj pločici.
Sve kabele označiti na oba kraja.
Prije početka izvođenja obvezno izvršiti usklađenje s ostalim izvoditeljima radova.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
Tehničke ili vizuelne nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, upute za korištenje kao i mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija treba
priložiti prije tehničkog pregleda.
Izvoditelj je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 1 primjerku.
Jamstveni rok počinje teći s danom kada investitor ili njegov punomoćnik izvrše primopredaju objekta bez nedostataka.
Pretpostavka za primopredaju je predočenje potvrde o uspješno obavljenom tehničkom pregledu (uporabna dozvola)
ili pregledu od ovlaštene institucije.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
Ukoliko neke od stavki ne nudi to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti.
Ukoliko za neke od stavki, u kojima je naveden tip, predlaže alternativu mora dokazati da je alternativa jednako vrijedna.
Cijene iz ponude ugovaratelja radova su fiksne tijekom cijelog vremena gradnje.
OSTALI RADOVI
Izvoditelj je prije sastavljanja ponude obvezan detaljno proučiti svu ponudbenu dokumentaciju, te opće uvjete, opise i količine radova u troškovniku. U zasebnoj stavci svake od grupa radova potrebno je nuditi i tekstualno obrazložiti dodatne radove / materijale koji nisu predviđeni stavkama troškovnika predmetne grupe radova, a odnosi se na: - dodatne troškove nastale kao posljedica specifičnosti nuđenih materijala, proizvoda i radova od strane izvođača - ustanovljene razlike u količinama. Dodatni radovi neće se prihvatiti kao valjani ukoliko nisu navedeni sa obrazloženjem Izvoditelja, a kao sastavni dio ponude.

## 09. ELEKTRO RADOVI
09. ELEKTRO RADOVI
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati - 00. Općih uvjeta izvođenja B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta primjenjuje se opis iz stavke.
01.01. | KABELI I VODIČI
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Uključeno polaganje u kabelske police, instalacijske cijevi ili pod žbuku te spajanje, na oba kraja, prema odgovarajućim shemama. Kabeli i vodiči moraju imati certifikat za upotrebu u Republici Hrvatskoj. Na kabelima moraju biti otisnute oznake tipa kabela i vodiča. Otvori za prolaz instalacija na granici požarnih sektora mora se zabrtviti materijalom jednake otposnosti na požar kao i granični konstrukcijaski element.
01.01.01. | NYM-J 3×1,5 mm2 | m | 300 |  | 0
01.01.02. | NYM-J 3×2,5 mm2 | m | 200 |  | 0
01.01.03. | NYY 5×35 mm2 | m | 50 |  | 0
01.01.04. | Spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.01. | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
01.02. | SVJETILJKE
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Uključena odgovarajuća rasvjetna tijela.
01.02.01. | Ugradna svjetiljka za čiste prostorije | kom | 12 |  | 0
Ugradna svjetiljka za čiste prostore, LED izvorima svjetlosti od 43W,temp. bojom od 4000K, te priborom za montažu. Klasa zaštite SC1, Stupanj zaštite IP65. Dimenzija 596x596x85 mm. 5300lm
"PXF" Tip: Roma 2 43W, 4000K, PX3715036
ili jednakovrijedno
01.02.02. | Ugradna svjetiljka za kontrolnu prostoriju | kom | 3 |  | 0
Ugradna svjetiljka za prostore, LED izvorima svjetlosti od 37W,temp. bojom od 4000K, te priborom za montažu. Klasa zaštite SC1, Stupanj zaštite IP40. Dimenzija 595x595x85 mm. 3700lm
"Schrack" Tip: Selena op LED ECO 37W M600 3700im
ili jednakovrijedno
01.02.03. | Ugradna svjetiljka za kontrolnu prostoriju | kom | 15 |  | 0
Ugradna svjetiljka za prostore, LED izvorima svjetlosti od 24W,temp. bojom od 4000K, te priborom za montažu. Klasa zaštite SC1, Stupanj zaštite IP40. Dimenzija 595x595x85 mm. 2600lm
"Schrack" Tip: Selena op LED ECO 24W M600 3700im
ili jednakovrijedno
01.02.04. | Nadgradna sigurnosna svjetiljka | kom | 3 |  | 0
Nadgradna sigurnosna svjetiljka za antipanično osvjetljenje, sa ugrađenim fluorescentnim izvorima svjetlosti 7W. Svjetiljka je sa integriranom baterijom u trajanju 3 h, napajanje 220/240V AC. Stupanj zaštite IP65. U trajnom spoju.
"Schrack" Tip: Escape LED
ili jednakovrijedno
01.02.05. | Spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.02. | UKUPNO SVJETILJKE |  |  |  | 0
01.03. | PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Uzorke dostaviti investitoru na odobrenje.
01.03.01. | Sklopka 10 A - 250 V, ugradna | kom | 7 |  | 0
"Legrand" Tip: Mosaic ili jednakovrijedno
01.03.02. | Priključnica 16 A - 250 V, ugradna | kom | 26 |  | 0
"Legrand" Tip: Mosaic ili jednakovrijedno
01.03.03. | Ugradna priključnica jednostruka RJ45 CAT 6 | kom | 2 |  | 0
"Legrand" Tip: Mosaic ili jednakovrijedno
01.03.04. | Spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.03. | UKUPNO PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI |  |  |  | 0
01.04. | OSTALA OPREMA I PRIBOR
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
01.04.01. | Univerzalni nosivi okviri, 2 modul | kom | 13 |  | 0
"Legrand" Tip: Mosaic 0 802 51 ili jednakovrijedno
01.04.02. | Univerzalni nosivi okviri, 3 modul | kom | 2 |  | 0
"Legrand" Tip: Mosaic 0 802 59 ili jednakovrijedno
01.04.03. | Univerzalni nosivi okviri, 4 modul | kom | 5 |  | 0
"Legrand" Tip: Mosaic 0 802 52 ili jednakovrijedno
01.04.04. | Univerzalni nosivi okviri, 6 modul | kom | 2 |  | 0
"Legrand" Tip: Mosaic 0 802 53 ili jednakovrijedno
01.04.05. | Podžbukna kutija, plastična, 2 modula | kom | 29 |  | 0
"Legrand" Tip: Mosaic Batibox 0 801 41 ili jednakovrijedno
01.04.06. | Podžbukna kutija, plastična, 3 modula | kom | 2 |  | 0
"Legrand" Tip: Mosaic Batibox 0 801 49 ili jednakovrijedno
01.04.07. | Razvodna kutija, plastična, podžbukna | kom | 16 |  | 0
promjera 60 mm
01.04.08. | Razvodna kutija, plastična, podžbukna | kom | 3 |  | 0
promjera 80 mm
01.04.09. | Cijev savitljiva samogasiva siva | m | 200 |  | 0
"Elektrokontakt" Tip: CSPS 25 ili jednakovrijedno
01.04.10. | Spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.04. | UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
01.05. | IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
01.05.01. | Dobava, montaža i spajanje kutija 100x100 | kompl | 2 |  | 0
za spajanje antistatik poda na sustav izjednačenja potencijala
prema specifikaciji dobavljača antistatik poda
u operacijskoj sali
01.05.02. | Spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.05. | UKUPNO IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
01. | ELEKTROTEHNIKA
01.01. | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
01.02. | UKUPNO SVJETILJKE |  |  |  | 0
01.03. | UKUPNO PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI |  |  |  | 0
01.04. | UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
01.05. | UKUPNO IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
01. | UKUPNO ELEKTROTEHNIKA |  |  |  | 0
U CIJENE NIJE UKLJUČEN PDV!