## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
DIGITALNI INTRAORALNI SUSTAV SA PLOČICAMA I SOFTVEROM
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
JN - 17/6
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač | Naziv
[6 empty] | Zemlja podrijetla | modela proizvoda
1 | DIGITALNI INTRAORALNI SUSTAV SA PLOČICAMA I SOFTVEROM | kom | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red. broj | Minimalne tehničke karakteristike | Potvrda tehničkih karakteristika |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati broj str. iz kataloga
1.1. | Indirektni digitalni intraoralni sustav
1.2. | 4 različite dimenzije fleksibilnih ekspozicijskih pločica
1.3. | Min. 10 fleksibilnih ekspozicijskih pločica u kompletu
1.4. | Rezolucija snimanja 16 lp/mm ili više
1.5. | Dubina sive skale snimke 14 bita ili više
1.6. | Automatsko aktiviranje skeniranja pločica kod umetanja pločice, bez dodira uređaja
1.7. | Automatsko prepoznavanje veličine pločice kod skeniranja
1.8. | Skeniranje pločica maks. 10 sekundi
1.9. | Povezivanje s računalom putem LAN konekcije
Minimalni zahtjevi za softver
2.1. | Softver za akviziciju, obradu i pohranjivanje snimaka pacijenata – trajna licenca
2.2. | Automatska detekcija razine ekspozicije
2.3. | Integracija s postojećim dentalnim softverom Scanora, na postojećem računalu
2.4. | Software za akviziciju i pohranjivanje snimaka pacijenata na hrvatskom jeziku
2.5. | Mogućnost zapisa snimaka pacijenata na CD/DVD/USB medij sa preglednikom
Minimalni kvalitativni zahtjevi
godina proizvodnje 2017.
jamstvo min. 24 mjeseca od isporuke
Ovlašteni servis u RH
Potvrda o osposobljenosti servisera za ponuđeni uređaj
Jamstveni rok: minimalno 24 mjeseca
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama
bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni instalacija uređaja i edukacija djelatnika.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________