## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
VIDEO FLEKSIBILNI URETERO-RENOSKOP
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
JN - 17/5
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač | Naziv
[6 empty] | Zemlja podrijetla | modela proizvoda
1 | VIDEO FLEKSIBILNI URETERO-RENOSKOP | kpl. | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red. broj | Minimalne tehničke karakteristike | Potvrda tehničkih karakteristika |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati broj str. iz kataloga
1. | Video fleksibilni uretero-renoskop
1.1. | Promjera 5,2/9,9 Charr., s radnim kanalom od 3,6 Charr., s mogućnošću zakrivljenja 270° gore/270° nadolje, kut gledanja 90°, totalna dužina 1000 mm, radna dužina 680 mm; mogućnost potapanja ili plinske sterilizacije
1.2. | Tester za ispitivanje nepropusnosti
1.3. | Ventil za plinsku sterilizaciju
1.4. | Četkice za čišćenje
1.5. | Nastavak za radni kanal
1.6. | Završna kapa
1.7. | Irigacijski set V
1.8. | Generator kamere ''ENDOCAM Flex HD''
1.9. | Monitor, Ø 24''
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama
bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________