## ZAŠTITA OD ZRAČENJA
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Mjesto izvršenja radova: KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA
RADOVI NA IZVOĐENJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA IZMEĐU PROSTORIJA ZGRADA KLINIČKOG ZAVODA ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA
Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: JN-17/112.
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a)
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Demontaža postojeće elektro opreme smještene na predmetnom pregradnom zidu uz sve potrebne blokade i blindiranje. U cijeni svi popratni građevinski i obrtnički radovi. | kompl | 2
2. | Otpajanje, blokada i blindiranje u zidu vodovodnog i kanalizacijskog priključka postojećeg umivaonika i opreme uz sve eventualne popratne građevinske i obrtničke radove. | kompl | 2
3. | Otpajanje, blokada i blindiranje u zidu postojeće instalacije grijanja uz sve eventualne popratne građevinske i obrtničke radove. | kompl | 2
4. | Uklanjanje dijela podne obloge od PVC-a u širini 0,50 m uz pregradni zid obostrano, uključivo i sokl na zidu, ukupne površine 5,0 m². U cijenu uključiti zaštitu preostale podne obloge od oštećenja, te odvoz uklonjene na gradsku deponiju. | kompl | 1
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a)
5. | Uklanjanje dijela podne obloge od keramike u širini 0,50 m uz pregradni zid u sanitarnom čvoru, ukupne površine cca 1,0 m². U cijenu uključiti zaštitu preostale podne obloge od oštećenja, te odvoz uklonjene na gradsku deponiju. | kompl | 1
6. | Uklanjanje dijela slojeva poda uljučivo estrih i postojeće izolacije, te dio nosive stropne konstrukcije iznad prizemlja, površine cca 3 m². U cijenu uključiti sve potrebne transporte na gradilištu uz privremeno odlaganje i odvoz viška na gradsku deponiju. | kompl | 1
7. | Pažljivo obijanje keramičke obloge na pregradnom zidu do postojeće žbuke u sanitarnom čvoru i dio bočnog zida , ukupne površine cca 5,0 m². U cijenu uključiti sve transporte na gradilištu i odvoz viška materijala na gradsku deponiju. | kompl | 1
8. | Doprema i ugradnja PVC folije sa podkonstrukcijom cca 20,0 m² x 2, za zaštitu ostatka prostora od onečišćenja za vrijeme izvođenja radova. Cijenom obračunati sav materijel i rad. | kompl | 2
9. | Pažljivo obijanje postojećeg zida od gips-kartona sa podkonstrukcijom u dužini od 0,50 m (sanitarni čvor). Stavkom obuhvatiti i deponiranje podkonstrukcije za ponovnu ugradnju, te odvoz viška materijala na gradsku deponiju. | kompl | 1
10. | Eventualno potrebna štemanja (poravnavanja) ploha zidova i podovoana mjestu zahvata obostrano. | kompl | 1
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a)
11. | Završno grubo i fino čišćenje radilišta i komunikacijskog koridora od svog otpada,ostataka o rušenje i sl. | kompl | 1
I | RUŠENJA I DEMONTAŽA | UKUPNO:
II | SIDRENJE
Dobava i ugradnja injekcijskog morta za sidrenje šipki u bočne zidove. Stavkom obuhvaćeno i bušenje rupa u zidu Ø14 dužine 25 cm.
| - injekcijski mort Ficher FIS VT 380 C | kom | 120
II | SIDRENJE | UKUPNO:
III | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja betona za novi ab zid d=15 cm, obostrano u odnosu na postojeći pregradni zid, visine 2,0 m, u glatkoj oplati. Cijenom obračunati i podupiranje luka ispod zida u podrumu sa saniranjem gips-kartonske obloge.
| - beton C30/37 Dmax=8mm | m³ | 3
| - armatura B500B (mreža Q335) | kg | 300
| - armatura B500B (šipke) | kg | 220
| - glatka oplata | m² | 20
III | BETONSKI I AB RADOVI | UKUPNO:
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a)
IV | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
1. | Žbukanje zida od betona visine 2,0 m produžnim mortom. Cijenom obuhvaćen sav rad i materijal, te potrebna skela. Obračun po m² zida. | m² | 20
IV | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI | UKUPNO:
V | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i ugradnja stiropora EPS d=1,0 cm vertikalno uz postojeći pregradni zid, obostrano, do visine 2,0 m. Obračun po m² postavljene izolacije. | m² | 20
2. | Dobava materijala i ugradnja stiropora EPS d=3,0 cm u podu. Obračun po m² postavljene izolacije. | m² | 1
3. | Dobava materijala i ugradnja PE folije u podu i zidu na sloj stiropora obostrano za zaštitu od procurivanja betona. Obračun po m² postavljene izolacije. | m² | 25
V | IZOLATERSKI RADOVI | UKUPNO:
VI | GIPS-KARTONSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i izvođenje gips-kartonske obloge jednostrukom standardnom pločom d=12,5 mm na podkonstrukciji od pocinčanih profila debljine 14,0 cm, visine od 2,0 m do stropa. Cijenom obuhvaćen sav rad i materijal uključivo brtveni i pričvrsni, te sve radnje obrade spojeva, a prema standardnom uputstvu proizvođača. Obračun po m² izvedene obloge zajedno sa podkonstrukcijom. | m² | 18
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a)
2. | Popravak postojećeg pregradnog zida od gips-kartona (sanitarni čvor) na metalnoj podkonstrukciji, duljine 0,50 m. radove izvesti kao postojeći zid. Obračun po m² stvarno izvedenog zida. | m² | 3
VI | GIPS-KARTONSKI RADOVI | UKUPNO:
VII | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava i postavljanje keramičkih pločica I klase na betonski zid, na mjestu izmještanja postojećeg umivaonika i u sanitarnom čvoru. Obračun po m² stvarno izvedene površine, uključivo sav rad i materijal. | m² | 10
VII | KERAMIČARSKI RADOVI | UKUPNO:
VIII | SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i bojanje stropa (popravak) bijelom poludisperzivnom bojom, uključivo svu pripremu i potrebnu skelu. Obračun po m² obojane površine. | m² | 10
2. | Dobava materijala i bojanje obloga od gips-kartona poludisperzivnom bijelom bojom, uključivo svu pripremu zida (gletanje, čišćenje, otprašivanje, impregnacija). Obračun po m² obojane površine. | m² | 20
3. | Dobava materijala i bojanje žbukanog zida od betona bijelom bojom, uključivo svu pripremu zida (gletanje, čišćenje, otprašivanje, impregnacija). Obračun po m² obojane površine. | m² | 20
VIII | SOBOSLIKARSKI RADOVI | UKUPNO:
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a)
IX | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada izravnavajućeg sloja poda masom za izravnavanje u sloju do 2 mm, na suhu i čvrstu ravnu podlogu. | m² | 4
2. | Dobava i postavljanje PVC fleksibilne podne obloge u trakama debljine 2 mm. Postavlja se ljepljenjem prema preporuci proizvođača. Rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru, u svemu kao:gerflor, mipolam symbioz, jednakovrijedan ili materijal bolji od slijedećih karakteristika: homogena fleksibilna pvc podna obloga antibakterijskih i fungicidalnih karakteristika, s evercare tretmanom, koji pruža zaštitu i otpornost na kiseline i lužine, u boji po izboru investitora. Obračun po stvarno ugrađenoj površini sa soklom.
| - horizontalna površina | m² | 5
| - sokl | m¹ | 9
IX | PODOPOLAGAČKI RADOVI | UKUPNO:
X | INSTALACIJE
1. | Dobava materijala i izmještanje instalacija vodoopskrbe, uključivo novi razvod do izljevnog mjesta u podu (instalacije ne smiju biti u ab zidu). | kompl | 1
2. | Dobava materijala i izmještanje instalacija odvodnje, uključivo novi razvod do izljevnog mjesta u podu (instalacije ne smiju biti u ab zidu). | kompl | 1
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a)
3. | Fina montaža postojećeg umivaonika, privremeno deponiranog, te spajanje na instalacijske razvode, uključivo s pripadajućom armaturom i ventilima. Montaža se izvodi na betonski zid obložen keramikom. | kompl | 1
4. | Mntaža uklonjenog i privremeno deponiranog ogledala na betonski zid obložen keramikom. U cijenu uračunati spojni materijal i rad. | kom | 1
X | INSTALACIJE | UKUPNO:
CIJENA PONUDE ZA SVE STAVKE (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) U KN (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a u KN
UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om) U KN:
NAPOMENA:
U cijenu svake stavke potrebno je obuhvatiti troškove dobave, izrade i montaže, sav potreban materijal, pripomoć, zaštitu
radnog prostora, čišćenje prostora po završetku posla s utovaromi odvozom otpadnog materijala.
Izvođač radova mora potrebne radne skele izvoditi prema propisima zaštite na radu, organizirati horizontalne i vertikalne transporte dovoza i odvoza materijala.
Izvođač tijekom radova treba obratiti pozornost na kretanje osoblja i pacijenata KBC-a Osijek i podrediti svoj rad bolničkim uvjetima.
Prije davanja ponude potrebno je učiniti očevid prostora koji se adaptira, pri radu paziti na postojeće instalacije kojima je povezana građevina.
Sve nastale štete tijekom izvođenja radova izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
| Ponuditelj: | ______________________________________________
| Adresa: | ______________________________________________
| Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: | ______________________________________________
| Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: | ______________________________________________
| U ______________, ____________ 2017.g. |  | m.p.