|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**  **Služba za poslove nabave**  **Voditelj Službe:**  **Boris Flegar, dipl.oec.**  **Josipa Huttlera 4**  **31000 Osijek, Hrvatska**  **Tel: 031/511-111**  **E-mail: boris.flegar@gmail.com** | http://www.kbco.hr/wp-content/uploads/2016/10/KBC-Fotka.jpg | **UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK**  **Department of Supply**  **Head of Department**  **Boris Flegar, B. Sc. (Econ.)**  **Josipa Huttlera 4**  **31000 Osijek, Hrvatska**  **Phone: +385 31 511 111**  **E-mail: boris.flegar@gmail.com** |

Urbroj: R6-11169/17.

U Osijeku, 21. lipnja 2017.

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDMET**: | Jednostavna nabava za postupak nabave:  ***Tiha komora za ispitivanje sluha***  **za potrebe KBC-a Osijek,**  evidencijski broj nabave: JN-17/146  - ispravak Poziva za dostavu ponuda Urbroj: R1-10934/17, od 16.06.201.g. |

**1. Pojašnjenje i/ili izmjena Poziva za dostavu ponuda**

Klinički bolnički centar Osijek, kao javni naručitelj u ovom postupku nabave, zaprimio je zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama, objašnjenjem ili izmjenom u vezi s tehničkim specifikacijama predmeta nabave.

U nastavku se citira zahtjev gospodarskog subjekta za pojašnjenjem/ izmjenom dokumentacije o nabavi na koji Naručitelj daje objašnjenje.

**Ad 1) Zahtjev gospodarskog subjekta:**

„S obzirom da se u navedenoj komori treba raditi ispitivanje sluha u slobodnom polju, navedene dimenzije nisu dovoljne prema pravilima struke. Udaljenost pacijenta od zvučnika treba biti minimalno 100 cm sa lijeve i 100 cm s desne strane, što u navedenim dimenzijama nije moguće ostvariti.

Također tražimo i promjenu navedenih prigušenja kako bi i drugi proizvođači mogli konkurirati.

Kompatibilnost sa određenim proizvođačem audimometra nema smisla jer se radi o konekcijskom penalu sa određenim brojem utičnica. U privitku šaljemo tablicu troškovnika sa izmjenama.

Molimo također izmjenu u točki 6. Zbrinjavanje postojećih kabina. Kako se radi o osnovnom sredstvu korisnika i zbrinjavanje treba biti u obavezi vlasnika osnovnog sredstva.

Također molimo produljenje roka isporuke na 60-90 dana.“

* **ODGOVOR I OBJAŠNJENJE NARUČITELJA:**

Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom tehničke specifikacije kao i dijela odredbi Poziva za dostavu ponuda.

U Pozivu za dostavu ponuda, Urbroj: R1-10934/17., od 16.06.2017., u **točki 6. Opis predmeta nabave briše se rečenica:**

**„**Odabrani ponuditelj dužan je demontirati, odvesti i zbrinuti 2 postojeće kabine za ispitivanje sluha, dimenzija 226(v)x128x128 i 186(v)x99x71, koje se nalaze u prostorijama Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Osijek.“

U Pozivu za dostavu ponuda, Urbroj: R1-10934/17., od 16.06.2017., u **točki 8: Rok izvršenja isporuke mijenja se rok isporuke robe koje glasi:**

*„Robu je potrebno isporučiti* ***u roku od 60 dana*** *od dana sklapanja ugovora o isporuci robe, odnosno dana izdavanja narudžbenice odabranom ponuditelju“.*

U Pozivu za dostavu ponuda, Urbroj: R1-10934/17., od 16.06.2017., u **točki 12: Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda, mijenja se rok za dostavu ponude koji glasi:**

„Rok za dostavu ponude je **28.06.2017. godine do 12:00 sati.““**

Naručitelj je izmijenio tehničku specifikaciju predmeta nabave te uz ispravak Poziva za dostavu ponuda objavljuje i ispravljenu verziju Troškovnika za predmet nabave.

S poštovanjem,

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**

Služba za poslove nabave