## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za otvoreni postupak javne nabave
Usluga cjelovitog održavanja linearnog akceleratora ONCOR EXPRESSION
VV-17/23
CPV 50421200
Redni | NAZIV USLUGE | Jed | Količina | Iznos mjesečne usluge u kn bez PDV-a |  | Ukupni iznos usluge u kn bez PDV-a | Napomena
broj |  | mjere
1. | USLUGA CJELOVITOG ODRŽAVANJA LINEARNOG AKCELERATORA ONCOR EXPRESSION | mjeseci | 24
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA SA PDV-om
R. BR. | PREVENTIVNO ODRŽAVANJE | POTVRDA USLUGE |  |  | NAPOMENA
1 | 4 preventivna servisa za linearni akcelerator
2 | 2 preventivna servisa za Daikin rashladnik
3 | ispitivanje i podešavanje električkih parametara opreme
4 | održavanje software-a
5 | ispitivanje i održavanje mehaničkih dijelova opreme
6 | mjere za povećanje funkcionalne sigurnosti
7 | provjera funkcije cjelokupne opreme
8 | provjera kvalitete rada cjelokupne opreme
9 | provjera sigurnosnih parametara cjelokupne opreme
10 | isporuka i ugradnja dijelova za redovno održavanje prema uputstvima proizvođača (filteri, baterije, sredstva za podmazivanje i čišćenje...)
11 | najam specijalnih alata i pribora za preventivno održavanje
R. BR. | SERVISIRANJE PO POZIVU | POTVRDA USLUGE |  |  | NAPOMENA
1 | neograničen broj servisnih intervencija
2 | odaziv na servisnu intervenciju najkasnije sljedeći radni dan od primanja poziva
3 | dijagnoza kvara i popravak opreme prema tvorničkim uputstvima i uz korištenje kalibriranih mjernih instrumenata i servisnog pribora verificiranog od proizvođača
4 | podešavanje prema tvorničkim propisima i specifikacijama
5 | najam specijalnih alata i mjernih instrumenata
Jamstveni rok za ugrađene dijelove: minimalno 6 mjeseci
NAPOMENA:
Daikin rashladnik za vodu instaliran uz akcelerator i vrata s motornim pogonom na prostoriji akceleratora smatraju se dijelovima uređaja.
Isporuka rezervnih dijelova uključuje neograničenu nabavku i isporuku svih rezervnih dijelova potrebnih za popravak opreme.
Izvođač je obvezan izdati radni nalog o preventivnom održavanju i servisiranju po pozivu. Nakon izvršenih radova radni nalog potpisuju Izvršiteljev servisni stručnjak i zastupnik Korisnika. Tako potpisani radni nalog dostavlja se elektroničkom poštom odgovornoj osobi Korisnika. Preventivni servis obavlja se prema protokolu proizvođača te se nakon preventivnog servisa jedan primjerak ispunjenog protokola dostavlja Korisniku.
Radovi na preventivnom održavanju mogu se izvesti uz suglasnost Korisnika i u kombinaciji sa servisiranjem po pozivu, ukoliko bi preventivno održavanje trebalo uslijediti neposredno poslije otklanjanja kvara po pozivu.
Izvođač je obvezan pravovremeno upozoriti Korisnika na dotrajalost pojedinih dijelova uređaja, ako je to vidljivo, a posebice vitalnih dijelova, kako bi se isti mogli na vrijeme nabaviti.
Izvođač je obvezan u okviru preventivnog održavanja zamijeniti one dijelove čija neispravnost može ugroziti sigurnost pri radu ili izazvati veće kvarove na uređaju, ako je to vidljivo, a prema postojećim uputama. Troškove nabave dijelova snosi Izvođač.
Usluge preventivnog održavanja Izvršitelj usluga će vršiti u dogovorno utvrđenim terminima, tijekom radnog vremena Izvođača. Korisnik se obvezuje da će na poziv Izvođača dozvoliti izvršenje preventivnog održavanja, a u protivnom Izvođač neće snositi odgovornost za eventualno nastalu štetu.
Izvođač se ovim Ugovorom obvezuje obavljati servisiranje po pozivu. Prilikom servisiranja po pozivu Izvođač snosi troškove nabavke rezervnih dijelova. Jamstveni rok za ugrađene rezervne dijelove iznosi 6 (šest) mjeseci, a počinje teći od datuma ugradnje rezervnog dijela.
Korisnik se obvezuje održavati specificirane uvjete za rad uređaja (klimatizacija prostora, regulacija vlažnosti zraka, napajanje električnom energijom).
Korisnik se obvezuje omogućiti daljinski nadzor uređaja (Siemens Remote Services) putem internetske veze koja zadovoljava sve sigurnosne standarde
IZVRŠITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  |  | Potpis odgovorne osobe _______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe __________________