## list 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak nabave
VODOINSTALATERSKI MATERIJAL
JN - 17/115
Redni broj | Naziv proizvoda | Jedinica mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Naziv proizvođača | Zemlja porijekla | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a)
1 | Cijev PPR Ø 20 | m | 120
2 | Cijev PPR Ø 25 | m | 50
3 | Cijev PPR Ø 32 | m | 20
4 | Koljeno PPR Ø 20 | kom | 100
5 | Koljeno PPR završno Ø 20 / 1/2” unut.navoj | kom | 60
6 | Koljeno PPR Ø 32/90° | kom | 5
7 | Koljeno PPR Ø 32 K1 | kom | 5
8 | T komad PPR Ø 20 | kom | 20
9 | Redukcija PPR Ø 25/20 | kom | 20
10 | Spojnica PPR Ø 20 | kom | 20
11 | Spojnica PPR Ø 25 | kom | 20
12 | Obilazni luk PPR Ø 20 | kom | 10
13 | Ventil podžbukni PPR s kapom i rozetom Ø 20 | kom | 14
14 | Ventil podžbukni PPR s kapom i rozetom Ø 25 | kom | 6
15 | Koljeno PPR Ø 25 | kom | 10
16 | T komad PPR Ø 25 | kom | 10
17 | Holender PPR Ø 20 | kom | 10
18 | Holender PPR Ø 25 | kom | 10
19 | Kolčak PPR Ø 32 | kom | 10
20 | Elektrofuzijske spojnice Ø 20 | kom | 1
21 | Montažna jedinica PPR za slavinu Ø 20/ 1/2” | kom | 1
22 | Cijev pocinčana 1/2” | m | 18
23 | Cijev pocinčana Ø3/4” | m | 12
24 | Cijev pocinčana Ø1” | m | 12
25 | Poc. kolčak Ø1/2” | kom | 10
26 | Poc. kolčak Ø3/4” | kom | 10
27 | Poc. kolčak Ø1” | kom | 5
28 | Poc. T komad Ø1/2” | kom | 5
29 | Poc. T komad Ø3/4” | kom | 5
30 | Poc. T komad Ø1” | kom | 5
31 | Poc. koljeno Ø1/2” | kom | 10
32 | Poc. koljeno Ø3/4” | kom | 10
33 | Poc. koljeno Ø1” | kom | 5
34 | Poc. komad za preinaku Ø1/2” | kom | 10
35 | Poc. komad za preinaku Ø3/4” | kom | 10
36 | Poc. komad za preinaku Ø1” | kom | 5
37 | Poc. komad za preinaku Ø5/4” | kom | 5
38 | Poc. komad za preinaku Ø6/4” | kom | 2
39 | Poc. komad za preinaku Ø2” | kom | 6
40 | Cu cijev Ø 10 | met | 20
41 | Cu cijev Ø 15 | met | 10
42 | Cu cijev Ø 18 | met | 10
43 | MS prijelaz 3/8"-Ø 15 | kom | 5
44 | MS prijelaz 1/2"-Ø 15 | kom | 5
45 | MS prijelaz 1/2"-Ø 18 | kom | 5
46 | MS prijelaz 3/4"-Ø 18 | kom | 3
47 | MS prijelaz 3/4"-Ø 22 | kom | 2
48 | MS prijelaz Ø 40 PVC - olovo | kom | 50
49 | Cu kolčak Ø 10 | kom | 2
50 | Cu kolčak Ø 15 | kom | 8
51 | Cu kolčak Ø 18 | kom | 6
52 | Cu T komad Ø 15 | kom | 4
53 | Cu T komad Ø 18 | kom | 4
54 | Cu koljeno Ø 15 | kom | 6
55 | Cu koljeno Ø 18 | kom | 6
56 | Cu koljeno završno Ø 18-1/2" | kom | 6
57 | Cu redukcija Ø 18 - Ø 15 | kom | 6
58 | PPR komad za sanaciju | kom | 5
59 | PPR prijelaz Ø 20 - 1/2" | kom | 50
60 | PPR priijelaz Ø 25 - 3/4" | kom | 15
61 | PPR obizalni luk Ø 25 | kom | 10
62 | PPR koljeno Ø 20/90° K1 | kom | 20
63 | PPR koljeno Ø 20/45° | kom | 10
64 | PPR čep Ø 20 | kom | 10
65 | PPR ventil sa kotačem Ø 20 nadžbukni | kom | 10
66 | PPR redukcija Ø 32 - 25 | kom | 4
67 | PPR redukcija Ø 32 - 20 | kom | 4
68 | PPR spojnica Ø 32 | kom | 4
69 | PPR T-komad Ø 32-32-32 | kom | 4
70 | PPR ventil sa kotačem Ø 25 nadžbukni | kom | 4
71 | Poc. cijev 5/4" | met | 12
72 | Poc. cijev 6/4" | met | 18
73 | Poc. cijev 2" | met | 18
74 | Poc. kolčak 5/4" | kom | 10
75 | Poc. kolčak 6/4" | kom | 10
76 | Poc. kolčak 2" | kom | 8
77 | Poc. T-komad 5/4" | kom | 10
78 | Poc. T-komad 6/4" | kom | 10
79 | Poc. T-komad 2" | kom | 8
80 | Poc. koljeno 5/4" | kom | 10
81 | Poc. koljeno 6/4" | kom | 10
82 | Poc. koljeno 2" | kom | 10
83 | CH čep za umivaonik | kom | 5
84 | Poc. čep 1/2" | kom | 30
85 | Poc. čep 3/4" | kom | 25
86 | Poc. čep 1" | kom | 6
87 | Poc. čep 5/4" | kom | 4
88 | Poc. čep 6/4" | kom | 4
89 | Poc. čep 2" | kom | 4
90 | CH redukcija 1/2" vn - 3/8" vn | kom | 5
91 | Poc. redukcija 1 - 3/4" | kom | 10
92 | Poc. redukcija 2 - 1/2" | kom | 2
93 | Poc. redukcija 1 - 1/2" | kom | 10
94 | Poc. redukcija 1/2 - 3/8" | kom | 30
95 | Poc. redukcija 2" - 1" | kom | 2
96 | Poc. redukcija 2 1/2" - 2" | kom | 1
97 | Poc. redukcija 6/4 - 5/4" | kom | 6
98 | Poc. redukcija 2" - 3/4" | kom | 2
99 | Poc. redukcija 5/4" - 3/4" | kom | 8
100 | Poc. redukcija 3/4" - 1/2" | kom | 20
101 | Poc. redukcija 6/4" -1" | kom | 5
102 | Poc. redukcija 5/4" -1" | kom | 5
103 | Poc. koljeno 1/2" K1 | kom | 15
104 | Poc. koljeno 3/4" K1 | kom | 15
105 | Poc. koljeno 1" | kom | 10
106 | Poc. koljeno 5/4" | kom | 5
107 | Poc. koljeno 6/4" | kom | 5
108 | Poc. koljeno 2" | kom | 5
109 | Poc. nazuvica 1/2" | kom | 30
110 | Poc. nazuvica 3/4" | kom | 20
111 | Poc. nazuvica 1" | kom | 15
112 | Poc. nazuvica 5/4" | kom | 10
113 | Poc. nazuvica 6/4" | kom | 10
114 | Poc. nazuvica 2" | kom | 10
115 | Poc. nazuvica 3/8" | kom | 30
116 | Nazuvica niklovana 1/2" | kom | 5
117 | Nazuvica niklovana 3/8" | kom | 5
118 | Nazuvica mesingana 1/2" | kom | 10
119 | Nazuvica mesingana 3/4" | kom | 10
120 | Obrtaj podžbukni 1/2" sa kapom i rozetom | kom | 20
121 | Obrtaj podžbukni 3/4" s kapom i rozetom | kom | 20
122 | Kapa i rozeta 1/2" za podžbukni ventil | kom | 50
123 | Poc. luk obilazni 1/2" | kom | 4
124 | Prijelaz MS Ø 32 PVC-olovo | kom | 5
125 | PVC cijev Ø 32 x 250 | kom | 30
126 | PVC cijev Ø 32 x 500 | kom | 29
127 | PVC cijev Ø 32 x 1000 | kom | 22
128 | PVC cijev Ø 40 x 250 | kom | 30
129 | PVC cijev Ø 40 x 500 | kom | 29
130 | PVC cijev Ø 40 x 1000 | kom | 22
131 | PVC cijev Ø 50 x 250 | kom | 40
132 | PVC cijev Ø 50 x 500 | kom | 30
133 | PVC cijev Ø 50 x 1000 | kom | 15
134 | PVC cijev Ø 75 x 250 | kom | 20
135 | PVC cijev Ø 75 x 500 | kom | 20
136 | PVC cijev Ø 75 x 1000 | kom | 20
137 | PVC cijev Ø 110 x 250 | kom | 32
138 | PVC cijev Ø 110 x 500 | kom | 20
139 | PVC cijev Ø 110 x 1000 | kom | 12
140 | PVC cijev Ø 110 x 2000 | kom | 5
141 | PVC cijev Ø 125 x 250 | kom | 6
142 | PVC cijev Ø 125 x 500 | kom | 7
143 | PVC cijev Ø 125 x 1000 | kom | 3
144 | PVC cijev Ø 125 x 2000 | kom | 1
145 | PVC cijev Ø 160 x 500 | kom | 6
146 | PVC cijev Ø 160 x 1000 | kom | 3
147 | PVC cijev Ø 160 x 2000 | kom | 2
148 | PVC cijev Ø 200x1000 | kom | 10
149 | PVC koljeno Ø 32/90° | kom | 10
150 | PVC koljeno Ø 32/45° | kom | 10
151 | PVC koljeno Ø 40/45° | kom | 30
152 | PVC koljeno Ø 40/90° | kom | 30
153 | PVC koljeno Ø 50/90° | kom | 20
154 | PVC koljeno Ø 50/45° | kom | 20
155 | PVC koljeno Ø 75/90° | kom | 10
156 | PVC koljeno Ø 75/45° | kom | 10
157 | PVC koljeno Ø 110/90° | kom | 10
158 | PVC koljeno Ø 110/45° | kom | 10
159 | Koljeno mesingano K1 od 1/2" | kom | 10
160 | PVC račva kosa Ø 32 | kom | 5
161 | PVC račva kosa Ø 50 | kom | 10
162 | PVC račva kosa Ø 75 | kom | 5
163 | PVC račva kosa Ø 110 | kom | 10
164 | Brtva za PVC Ø 32 | kom | 30
165 | Brtva za PVC Ø 50 | kom | 50
166 | Brtva za PVC Ø 75 | kom | 75
167 | Brtva za PVC Ø 110 | kom | 75
168 | Brtva za PVC Ø 125 | kom | 10
169 | Brtva za PVC Ø 160 | kom | 10
170 | Brtva za PVC Ø 200 | kom | 10
171 | Brtva sifonska Ø 50 - 40 | kom | 20
172 | Brtva sifonska Ø 50 - 32 | kom | 20
173 | Kudelja fina češljana | kg | 1
174 | Loctite 55-nit za brtvljenje cijevnih navoja 150m | kom | 20
175 | Pasta za lemljenje | kom | 5
176 | Kalaj 35% | kg | 3
177 | Olovo u bloku | kg | 15
178 | Produžetak Ø 1/2” dužine 1cm | kom | 30
179 | Produžetak Ø 1/2" x 15 mm | kom | 45
180 | Produžetak Ø 1/2” dužine 2cm | kom | 30
181 | Produžetak Ø 1/2" x 25 mm | kom | 20
182 | Produžetak Ø 1/2” dužine 3cm | kom | 30
183 | Redukcija nikl 3/4" u.n. - 1/2" v.n. | kom | 50
184 | Redukcija nikl 1/2" v.n. - 3/8" u.n. | kom | 30
185 | Ventil reducir 1/2" 5 bara - 1 bar | kom | 2
186 | Ventil reducir 3/4" 5 bara - 1 bar | kom | 2
187 | Ventil s kapom i rozetom Ø 1/2” | kom | 20
188 | Ventil s kapom i rozetom Ø 3/4” | kom | 10
189 | Ventil s točkom Ø 1/2” | kom | 10
190 | Ventil s točkom Ø 3/4” | kom | 5
191 | Kutni ventil Ø 1/2”/Ø 3/8” | kom | 20
192 | PVC račva Ø 40 | kom | 8
193 | PVC račva Ø 50/50 - ravna | kom | 10
194 | PVC klizna spojka Ø 40 | kom | 5
195 | PVC čep Ø 40 | kom | 10
196 | Brtva za PVC Ø 40 | kom | 20
197 | PVC klizna spojka Ø 32 | kom | 5
198 | PVC klizna spojka Ø 50 | kom | 3
199 | PVC klizna spojka Ø 75 | kom | 5
200 | PVC klizna spojka Ø 110 | kom | 8
201 | PVC klizna spojka Ø 125 | kom | 8
202 | PVC klizna spojka Ø 160 | kom | 6
203 | PVC koljeno Ø 125 | kom | 5
204 | PVC koljeno Ø 160 | kom | 5
205 | PVC račva Ø 160/125 | kom | 3
206 | PVC račva Ø 125 | kom | 4
207 | PVC čep Ø 32 | kom | 5
208 | PVC čep Ø 50 | kom | 5
209 | PVC čep Ø 75 | kom | 2
210 | PVC čep Ø 110 | kom | 8
211 | PVC redukcija Ø 125 - 110 | kom | 6
212 | PVC redukcija Ø 50 - 40 | kom | 8
213 | PVC redukcija Ø 50 - 32 | kom | 15
214 | PVC redukcija Ø 75 - 50 | kom | 10
215 | PVC redukcija Ø 40 - 32 | kom | 8
216 | PVC redukcija Ø 110 - 75 | kom | 8
217 | PVC redukcija Ø 110 - 50 | kom | 10
218 | PVC revizija Ø 75 | kom | 3
219 | PVC revizija Ø 110 | kom | 2
220 | PVC revizija Ø 125 | kom | 3
221 | PVC sifon podni Ø 50 | kom | 10
222 | Nepovratni ventil 1/2" | kom | 15
223 | Nepovratni ventil 3/4" | kom | 10
224 | Hidrantski ventil 2" | kom | 10
225 | Hidrantski nastavak okretni MS-2" | kom | 8
226 | Ventil s kotačem 1" | kom | 10
227 | Ventil s kotačem 5/4" | kom | 4
228 | Ventil kuglasta Ø 1/2” | kom | 5
229 | Ventil kuglasta Ø 3/4” | kom | 5
230 | Ventil kuglasta Ø 1” | kom | 5
231 | Ventil kuglasta Ø 2” | kom | 4
232 | Ventil kuglasta Ø 6/4” | kom | 2
233 | Ventil kuglasta Ø 5/4” | kom | 2
234 | Nepovratni ventil Ø 2” | kom | 2
235 | Nepovratni ventil Ø 6/4” | kom | 1
236 | Nepovratni ventil Ø 5/4” | kom | 1
237 | Nepovratni ventil Ø 1” | kom | 1
238 | Slavina kuglasta s holenderom Ø 1/2” | kom | 10
239 | Slavina kuglasta s holenderom Ø 3/4” | kom | 10
240 | Slavina kuglasta s holenderom Ø 1” | kom | 5
241 | Slavina zidna za hladnu vodu | kom | 3
242 | obrtaj 1/2" s metalnim rukohvatom | kom | 100
243 | obrtaj 3/8" s metalnim rukohvatom | kom | 30
244 | TH tuš slavina s ispustom kliznom šipkom za tuš kao UNITAS ili jednakovrijedan Naziv proizvoda:________________________ | kom | 15
245 | TH tuš slavina s kliznom šipkom kao UNITAS ili jednakovrijedan Naziv proizvoda:________________________ | kom | 15
246 | TH srčasta slavina za sudoper s tušem (dvije cijevi) - duži ispust | kom | 3
247 | TH srčasta slavina za sudoper (tri cijevi) | kom | 1
248 | TH zidna slavina kao UNITAS ili jednakovrijedna - duži ispust Naziv proizvoda:________________________ | kom | 20
249 | TH srčasta slavina s dvije cijevi i kutnim ventilima kao UNITAS ili jednakovrijedan za umivaonik - duži ispust Naziv proizvoda: _______________________ | kom | 15
250 | TH srčasta slavina s dvije cijevi i kutnim ventilima kao UNITAS ili jednakovrijedan za sudoper s dužim ispustom Naziv proizvoda: ________________________ | kom | 5
251 | TH slavina liječnička s dugačkom ručkom | kom | 4
252 | TH termostatska slavina za podžbuknuugradbu kao GROHE ili jednakovrijedan Naziv proizvoda: __________________________ | kom | 3
253 | Slavina za bide | kom | 1
254 | Slavina za perilicu 1/2 - 3/4" | kom | 10
255 | Srčasta slavina za mali bojler - 3 cijevi | kom | 3
256 | Slavina zidna za mali bojler | kom | 6
257 | Brzo otvarajuća slavina 3/4" aqua ispirač | kom1 | 5
258 | Ležeća kada 170x70 s nogama i izljevno-prelj.ventilom kao KOLPASAN ili jednakovrijedan Naziv proizvoda: ________________________ | kom | 1
259 | Tuš kada 80x80 s izljevnim ventilom kao KOLPAS ili jednakovrijedan Naziv proizvoda: _________________________ | kom | 1
260 | Tuš kada70x90 s izljevnim ventilom kao KOLPAS ili jednakovrijedan Naziv proizvoda: __________________________ | kom | 1
261 | Tuš kabina 80x80 čvrsti limeni profili sa staklom | kom | 5
262 | Tuš kabina 70x90 čvrsti limeni profili sa staklom | kom | 5
263 | Tuš kabina 90x90 čvrsti limeni profili sa staklom | kom | 5
264 | Tuš kabina kutna 70x90 s pomičnim vratima | kom | 5
265 | Umivaonik 60cm | kom | 5
266 | Umivaonik 52cm | kom | 5
267 | WC školjka donji ispust | kom | 5
268 | WC školjka ispust u zid (BALTIK ili jednakovrijedan) Naziv proizvoda: __________________________ | kom | 5
269 | Vodokotlić PVC s ispirnom cijevi Ø40 i završnim lukom 10 l | kom | 10
270 | Niskomontažni vodokotlić s ispirnom cijevi 10 l | kom | 10
271 | Vodokotlić ugradbeni kao VIEGA ili jednakovrijedan Naziv proizvoda: _______________________________ | kom | 10
272 | Pisoar | kom | 1
273 | Tipka za ugradbeni vodokotlić | kom | 10
274 | Filter za vodu 1/2" | kom | 4
275 | Bide | kom | 1
276 | WC sjedalo s poklopcem drveno | kom | 70
277 | WC sjedalo od tvrde plastike i metalnim vijcima | kom | 70
278 | Plovni ventil za vodokotlić | kom | 50
279 | PVC OMNIO armatura | kom | 50
280 | Poluga za vodokotlić | kom | 60
281 | Potezalo za vodokotlić | kom | 100
282 | PVC ispirna cijev | kom | 50
283 | OMNIO guma | kom | 100
284 | Mandžet guma | kom | 60
285 | Dekorodal traka | kom | 50
286 | Crijevo za tuš 1,5 m - metalno | kom | 100
287 | Ručica tuš tvrda plastika | kom | 50
288 | Vijak za WC školjku | par | 60
289 | Dijana vijak za umivaonik | par | 60
290 | Veza za vodokotlić Ø3/8” / Ø3/8” | kom | 60
291 | Harmo veza za "Baltik" WC školjku | kom | 5
292 | Sifon poniklovani za umivaonik | kom | 50
293 | Sifon PVC I/I | kom | 10
294 | Sifon PVC II/II | kom | 10
295 | PVC vijak za sjedalo | par | 20
296 | Perlator mrežica unutarnji navoj | kom | 150
297 | Perlator mrežica vanjski navoj | kom | 150
298 | Perlator mrežica, velika | kom | 70
299 | Sifon za tuš kadu | kom | 10
300 | Izljevni ventil za tuš kadu | kom | 10
301 | Rukohvat za kadu niklovani | kom | 100
302 | Sifon zidni CH za perilicu | kom | 5
303 | Guma ispod WC školjke (ekscentrična ili ravna) | kom | 20
304 | PVC podna rešetka Ø 50 | kom | 5
305 | PVC podna rešetka Ø 70 | kom | 5
306 | Tuš zavjesa PVC, komplet s držačima | kom | 10
307 | Ventili za pisoar potisni | kom | 20
308 | Držač za platnene ručnike | kom | 20
309 | Držač za papirnate ubruse | kom | 20
310 | Držač za rolo WC-papir | kom | 35
311 | Kutija za WC-papir | kom | 75
312 | Dozator za tekući sapun | kom | 50
313 | Etažer polica ispod ogledala | kom | 10
314 | Sifon za pisoar | kom | 8
315 | Sifon za bide | kom | 3
316 | Razdjelni ventil 1/2" | kom | 12
317 | Razdjelni ventil 3/4" | kom | 20
318 | Sifon za perilicu PVC | kom | 2
319 | Sigurnosni ventil za bojler | kom | 4
320 | Ormarić hidrantski | kom | 1
321 | Vratašca za kadu 200 x 200 | kom | 4
322 | Crijevo za bojler 1/2" - 1/2" | kom | 40
323 | Crijevo za vodokotlić 3/8" - 3/8" | kom | 50
324 | Crijevo brinox 1/2" - 1/2" x 600 T.V | kom | 10
325 | Crijevo brinox 3/4" - 3/4" L-600 T.V | kom | 4
326 | Crijevo brinox 1/2"- 1/2" x 1000 | kom | 6
327 | Crijevo brinox 1/2" - 1/2" x 1500 | kom | 2
328 | Crijevo flexi 5/4" - Ø 32 PVC | kom | 10
329 | Crijevo flexi 6/4" - Ø 40 PVC | kom | 20
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS (25%) PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Cijena se podrazumijva fco Klinički bolnički centar Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita za grupu, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti
na razini sveukupno ponuđenih stavki troškovnika.
PONUDITELJ _______________________________
Naziv
_________________________________
Adresa
________________ _____________________ M.P. |  |  |  | ________________________________________
Mjesto Nadnevak |  |  |  | Ime i prezime ovlaštene osobe
_____________________________________________
Potpis ovlaštene osobe