## Grupa 9
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za javno nadmetanje
UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU
VV -18/22
CPV - 33141770-8
Redni broj | NAZIV ROBE | Jed. mjere | Planirana godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupni iznos (kn bez PDV-a) | Kataloški broj | Proizvođač / Zemlja porijekla | Napomena upisati broj str. iz kataloga
GRUPA IX : INTRAMEDULARNA IMPLANTATI 2
PROKSIMALNI FEMORALNI ČAVAO KRATKI I DUGI, MATERIJAL TITAN
1. | PROXIMALNI FEMORALNI ČAVAO MATERIJAL TITAN, PROKSIMALNI PROMJER 15,5 MM, DISTALNI 10 i 11 MM, CCD KUT 125, 130 i 135 STUPNJEVA, MEDIOLATERALNI KUT 4 STUPNJA, STERILNO PAKIRANJE, ČAVAO KANULIRANI SA KARBONSKIM VODILICAMA ZA PROXIMALNO I DISTALNO KOTVLJENJE, OPCIJA SA I BEZ DODATNOG ANTI-ROTACIJSKOG VIJKA ZA VRAT FEMURA | KOM | 25
2. | DUGI PROXIMALNI FEMORALNI ČAVAO MATERIJAL TITAN, PROKSIMALNI PROMJER 15,5 MM, DISTALNI 10,5 MM, CCD KUT 125 i 130 STUPNJEVA, MEDIOLATERALNI KUT 4 STUPNJEVA, STERILNO PAKIRANJE, ČAVAO KANULIRANI U NAJMANJE 8 DUŽINA (OD 280 - 420 MM), LIJEVI I DESNI, KARBONSKE VODILICE ZA PROXIMALNO KOTVLJENJE, OPCIJA SA I BEZ DODATNOG ANTI-ROTACIJSKOG VIJKA ZA VRAT FEMURA | KOM | 5
3. | OSNOVNI VIJAK ZA PROXIMALNI FEMORALNI ČAVAO, MATERIJAL TITAN, PROMJER 10 MM, STERILNO PAKIRANJE, DUŽINE OD 70MM - 120MM | KOM | 30
4. | ANTI-ROTACIJSKI VIJAK ZA PROXIMALNI FEMORALNI ČAVAO, MATERIJAL TITAN, PROMJER 5 MM, STERILNO PAKIRANJE, DUŽINE OD 60 - 100MM | KOM | 5
5. | DODATNI VIJAK ZA FIKSACIJU TROHANTERNIH ULOMAKA, MATERIJAL TITAN, PROMJER 6 MM, STERILNO PAKIRANJE, SA RUPAMA NA GLAVI VIJKA ZA FIKSIRANJE GLUTEALNE MUSKULATERE, DUŽINE OD 22MM - 38MM | KOM | 5
6. | DISTALNI VIJAK ZA PROXIMALNI FEMORALNI ČAVAO, MATERIJAL TITAN, PROMJER 4.9 MM, MATERIJAL TITAN, STERILNO PAKIRANJE, DUŽINE OD 25MM - 100MM | KOM | 60
7. | VIJAK ZA UČVRŠĆIVANJE OSNOVNOG VIJKA SA OSIGURAČEM PROTIV ODVRTANJA, MATERIJAL TITAN, STERILNO PAKIRANJE | KOM | 60
8. | ZAŠTITNA KAPICA ZA PROXIMALNI FEMORALNI ČAVAO , MATERIJAL TITAN, DUŽINE OD 16 - 26MM. | KOM | 10
SISTEM TITANSKOG KANULIRANOG TIBIJALNOG ČAVLA, UNIVERZALNOG ZA LIJEVU I DESNU TIBIJU, ANATOMSKOG OBLIKA ZA LAKŠE UVOĐENJE, PROMJERA 8, 9, 10, 11 I 12 MM, DUŽINE OD 240-420 MM. MOGUĆNOST PROKSIMALNOG ZAKLJUČAVANJA U VIŠE SMJEROVA SA TITANSKIM VIJCIMA I KOMPRESIJSKOM RUPOM. DISTALNO ZAKLJUČAVANJE SA DVIJE MEDIOLATERALNE OPCIJE, TE JEDNOM ANTEROPOSTERIORNOM ZAKLJUČAVAJUĆOM OPCIJOM.
9. | TIBIALNI KANULIRANI TITANSKI ČAVAO, UNIVERZALNOG DIZAJNA ZA LIJEVU I DESNU TIBIJU, ANATOMSKOG OBLIKA ZA LAKŠE UVOĐENJE, PROMJERA 9MM, DUŽINE OD 240MM - 420MM | KOM | 3
10. | TIBIALNI KANULIRANI TITANSKI ČAVAO, UNIVERZALNOG DIZAJNA ZA LIJEVU I DESNU TIBIJU, ANATOMSKOG OBLIKA ZA LAKŠE UVOĐENJE, PROMJERA 10MM, DUŽINE OD 240MM - 420MM | KOM | 8
11. | TIBIALNI KANULIRANI TITANSKI ČAVAO, UNIVERZALNOG DIZAJNA ZA LIJEVU I DESNU TIBIJU, ANATOMSKOG OBLIKA ZA LAKŠE UVOĐENJE, PROMJERA 11MM, DUŽINE OD 240MM - 420MM | KOM | 8
12. | TIBIALNI KANULIRANI TITANSKI ČAVAO, UNIVERZALNOG DIZAJNA ZA LIJEVU I DESNU TIBIJU, ANATOMSKOG OBLIKA ZA LAKŠE UVOĐENJE, PROMJERA 12MM, DUŽINE OD 240MM - 420MM | KOM | 5
VIJCI ZA PROXIMALNO I DISTALNO ZAKLJUČAVANJE TITANSKOG TIBIJALNOG ČAVLA:
13. | TITANSKI VIJCI ZA DISTALNO ZAKLJUČAVANJE TIBIJALNOG ČAVLA PROMJERA 3,9MM, SAMONAREZUJUĆI, DUŽINE OD 24 MM - 54MM | KOM | 10
14. | TITANSKI VIJCI ZA PROKSIMALNO I DISTALNO ZAKLJUČAVANJE TIBIJALNOG ČAVLA PROMJERA 4,9MM, SAMONAREZUJUĆI, DUŽINE OD 24 MM - 100MM | KOM | 20
15. | ZAVRŠNA KAPICA ZA TIBIJALNI ČAVAO, KANULIRANA, MATERIJAL TITAN, U NAJMANJE 6 DUŽINA OD 0 - 25MM. | KOM | 10
TITANSKI HUMERALNI ČAVAO ZA ANTEROGRADNO RJEŠAVANJE PROKSIMALNIH FRAKTURA I FRAKTURA DIJAFIZE HUMERUSA
16. | HUMERALNI ČAVAO ZA ANTEROGRADNO RJEŠAVANJE PROKSIMALNO-HUMERALNIH FRAKTURA, MATERIJAL TITAN SA PEEK INSERTOM U PROKSIMALNOM DIJELU, OMOGUĆAVA DVOSTRUKO ZAKLJUČAVANJE VIJAKA U ČAVLU I U SAMOJ KOSTI, LIJEVI I DESNI, PROKSIMALNI PROMJER 11MM, DISTALNI PROMJER 6,5MM, STERILNO PAKIRANJE. U PROKSIMALNOM DIJELU 4 RUPE ZA ZAKLJUČAVANJE VIJCIMA U RAZLIČITIM SMJEROVIMA, DUŽINA ČAVLA 150MM | KOM | 10
17. | HUMERALNI ČAVAO ZA ANTEROGRADNO RJEŠAVANJE FRAKTURA DIJAFIZE HUMERUSA, MATERIJAL TITAN SA PEEK INSERTOM U PROKSIMALNOM DIJELU, OMOGUĆAVA DVOSTRUKO ZAKLJUČAVANJE VIJAKA U ČAVLU I U SAMOJ KOSTI, LIJEVI I DESNI, PROKSIMALNI PROMJER 11MM, DISTALNI PROMJER 7,0MM, STERILNO PAKIRANJE. U PROKSIMALNOM DIJELU 4 RUPE ZA ZAKLJUČAVANJE VIJCIMA U RAZLIČITIM SMJEROVIMA, U NAJMANJE 4 DUŽINE OD 230MM - 290MM | KOM | 20
18. | PODUPIRAČ ZA STABILIZACIJU MEDIALNE KOLUMNE HUMERUSA, MATERIJAL TITAN, U 2 DUŽINE | KOM | 5
TITANSKI VIJCI ZA PROXIMALNO I DISTALNO ZAKLJUČAVANJE HUMERALNOG ČAVLA:
19. | Titanski vijak promjera 5,0 za proksimalno zaključavanje humeralnog čavla, plivajuća glava prilagodljiva obliku tuberkla, dodatne rupice za vezivanje rotatorne manžete na glavi vijka, dužine od 22mm - 60 mm | KOM | 30
20. | Titanski vijak promjera 3,5 mm za distalno zaključavanje humeralnog čavla, samorezni, dužine od 18mm - 60 mm | KOM | 30
21. | ZAŠTITNA KAPICA ZA TITANSKI HUMERALNI ČAVAO ZA ANTEROGRADNO RJEŠAVANJE PROKSIMALNIH FRAKTURA I FRAKTURA DIJAFIZE HUMERUSA: | KOM | 10
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | #REF!
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ_____________________________________________
Naziv
___________________________________________
| __________________ ___________________ M.P. |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe ______________________________