## Grupa 18
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za javno nadmetanje
UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU
VV -18/22
CPV - 33141770-8
Redni broj | NAZIV ROBE | Jed. mjere | Planirana godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupni iznos (kn bez PDV-a) | Kataloški broj | Proizvođač / Zemlja porijekla | Napomena upisati broj str. iz kataloga
GRUPA XVIII : KOŠTANI NADOMJESCI
1. | Koštani nadomjestak, makroporozni, resorptivni, injektirajući, kalcijev fosfat i organiski polisaharidni polimer, mehanička kompresivna snaga 24 sata nakon injektiranja 24 Mpa, aplikacija pomoću višekratnog pištolja, 5 cc | kom | 2
2. | Koštani nadomjestak, makroporozni, resorptivni, injektirajući, kalcijev fosfat i organiski polisaharidni polimer, mehanička kompresivna snaga 24 sata nakon injektiranja 24 Mpa, aplikacija pomoću višekratnog pištolja, 8 cc | kom | 2
3. | Koštani nadomjestak, makroporozni, resorptivni, injektirajući, kalcijev fosfat i organiski polisaharidni polimer, mehanička kompresivna snaga 24 sata nakon injektiranja 24 Mpa, aplikacija pomoću višekratnog pištolja, 16 cc | kom | 2
4. | Višekratni pištolj za gore navedeni koštani nadomjestak | kom | 1
5. | Sintetski koštani nadomjestak u pasti za popunjavanje koštanih defekata, odmah spreman za injektiranje, nije potrebno miješati, kompresivna snaga nakon 24 sata jednaka je onoj kortikalne kosti, a konačna kompresivna snaga oko 45 Mpa postiže se 2 do 4 dana nakon aplikacije, 3 cc | kom | 2
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | #REF!
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ_____________________________________________
Naziv
___________________________________________
| __________________ ___________________ M.P. |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe ______________________________