## Grupa 5
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za javno nadmetanje
UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU
VV -18/22
CPV - 33141770-8
Redni broj | NAZIV ROBE | Jed. mjere | Planirana godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupni iznos (kn bez PDV-a) | Kataloški broj | Proizvođač / Zemlja porijekla | Napomena upisati broj str. iz kataloga
GRUPA V : INTRAMEDULARNI IMPLANTATI
1. | Proksimalni femoralni čavao medijalno-lateralnog kuta od 6 ° promjer čavla 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, dužine 240 mm, implantacija kroz vrh velikog trohantera, sterilan, kut 130°, titan | kom | 35
2. | Proksimalni femoralni čavao medijalno-lateralnog kuta od 6 ° promjer čavla 9 mm, dužine 300 - 420 mm, implantacija kroz vrh velikog trohantera, sterilan, lijevi,desni kut 130°, titan | kom | 2
3. | Proksimalni femoralni čavao medijalno-lateralnog kuta od 6 ° promjer čavla 10 mm, dužine 300 - 420 mm, implantacija kroz vrh velikog trohantera, sterilan, lijevi,desni kut 130°, titan | kom | 2
4. | Proksimalni femoralni čavao medijalno-lateralnog kuta od 6 ° promjer čavla 12 mm, dužine 300 - 420 mm, implantacija kroz vrh velikog trohantera, sterilan, lijevi, desni kut 130°, titan | kom | 2
5. | Spiralna oštrica, perforirana s ugrađenim mehanizmom na samozaključavanje (sprečava rotaciju oštrice i glave femura) pogodna za osteoporotične bolesnike i druge, zaključavanje oštrice (automatski) kroz lateralnu inciziju, dužine 80 - 120 mm, sterilna, titan | kom | 41
6. | Završna kapica za čavao 0, 5, 10, 15 mm, sterilna, titan | kom | 5
7. | 4,9 MM VIJAK ZA UKOTVLJENJE,SAMONAREZUJUĆI, DULJINA 26 - 100 MM | kom | 47
8. | Tibijalni kanulirani čavao univerzalnog dizajna za lijevu i desnu tibiju, promjer 8 mm, dužine 255-465 mm, proksimalni dijametar 11 mm, titan (dužine 270, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390, 405, 420, 435, 450, 465 mm) | kom | 2
9. | Tibijalni kanulirani čavao univerzalnog dizajna za lijevu i desnu tibiju, , promjer 9 mm, dužine 255-465 mm, proksimalni dijametar 11 mm, titan (dužine 270, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390, 405, 420, 435, 450, 465 mm) | kom | 2
10. | Tibijalni kanulirani čavao univerzalnog dizajna za lijevu i desnu tibiju, , promjer 10 mm, dužine 255-465 mm, proksimalni dijametar 11 mm, titan (dužine 270,300,315,330,345,360,375,390,405,420,435,450 465mm) | kom | 2
11. | Tibijalni kanulirani čavao univerzalnog dizajna za lijevu i desnu tibiju, , promjer 11 mm, dužine 255-465 mm, proksimalni dijametar 11 mm, titan (dužine 270, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390, 405, 420, 435, 450, 465 mm) | kom | 2
12. | Titanski vijci za ukotvljenje 5.0 mm, dvostruka jezgra, zvjezdasti , samonarezujući za spongiozu dužine 40-80mm (40,45,50,55,60,65,70,75,80mm) | kom | 32
13. | Kanulirana završna kapica za tibialni čavao 15 mm, titan | kom | 8
14. | Kanulirane završne kapice titanske za kanulirane čavle s produžetkom 0, 5,10 mm | kom | 3
15. | Titanski vijak za ukotvljenje , zvjezdasti, promjer 4mm, dužina 30 - 100 mm | kom | 12
16. | Titanski vijak za ukotvljenje , zvjezdasti, promjer 5mm, dužina 30 - 100 mm | kom | 36
17. | Lateralni femoralni čavao, kanulirani,TitAN, promjera 9 mm dužine 300 - 460 mm, desni, lijevi, | kom | 3
18. | Lateralni femoralni čavao, kanulirani,TitAN, promjera 10 mm dužine 300 - 460 mm, desni, lijevi, | kom | 3
19. | Lateralni femoralni čavao, kanulirani,TitAN, promjera 11 mm dužine 300 - 460 mm, desni, lijevi, | kom | 3
20. | Lateralni femoralni čavao, kanulirani,TitAN, promjera 12 -14 mm dužine 300 - 460, desni, lijevi, | kom | 3
21. | Završna kapica za lateralni femoralni čavao, 12.0 kanulirana,ekstenzija 0mm,titan, | kom | 3
22. | Završna kapica za lateralni femoralni čavao, 12.0 kanulirana,ekstenzija 5 - 15mm,titan | kom | 3
23. | Elastični titanski čavao, 1.5mm | kom | 3
24. | Elastični titanski čavao, 2.0mm | kom | 3
25. | Elastični titanski čavao, 2.5mm | kom | 3
26. | Elastični titanski čavao, 3.0 mm | kom | 3
27. | Elastični titanski čavao, 3.5 mm | kom | 3
28. | Elastični titanski čavao, 4.0 mm | kom | 3
29. | Završna kapica za titanski el. čavao, pr. 3.0-4.0 mm, titan | kom | 2
30. | Završna kapica za titanski el. čavao, pr. 1.5-2.5, titan | kom | 2
31. | Titanski vijak za ukotvljenje , promjer 4,9 mm, dužina 26 - 100 mm | kom | 8
32. | Titanski vijak za ukotvljenje , promjer 5,0 mm, dužina 26 - 100 mm | kom | 8
33. | Retrogradni femoralni čavao,TitAN, promjera 9 mm dužine 160 - 460 mm, desni/lijevi | kom | 2
34. | Retrogradni femoralni čavao,TitAN, promjera 10 mm dužine 160 - 460 mm, desni/lijevi | kom | 2
35. | Retrogradni femoralni čavao,TitAN, promjera 11 mm dužine 160 - 460 mm, desni/lijevi | kom | 2
36. | Retrogradni femoralni čavao, TitAN, promjera 12 -13 mm dužine 160 - 460, desni/lijevi | kom | 2
37. | Završna kapica za retrogradni femoralni čavao,titan | kom | 8
38. | Titanski vijak za ukotvljenje , promjer 6,0 mm, dužina 30 - 100 mm | kom | 16
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ_____________________________________________
Naziv
___________________________________________
| __________________ ___________________ M.P. |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe ______________________________