## Grupa 25
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za javno nadmetanje
UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU
VV -18/22
CPV - 33141770-8
Redni broj | NAZIV ROBE | Jed. mjere | Planirana godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupni iznos (kn bez PDV-a) | Kataloški broj | Proizvođač / Zemlja porijekla | Napomena upisati broj str. iz kataloga
GRUPA XXV : ČAVAO ZA NADLAKTICU
1. | čavao za nadlaktičnu kost, dugi, dužine 140-320 mm, promjera 7-9 mm, minimalno 4 mogućnosti za proksimalno sidrenje te minimalno 3 mogućnosti za distalno sidrenje, titanij, desni/lijevi, omogućuje antegradno i retrogradno plasiranje | kom | 10
2. | komplementarni vijci za proksimalno sidrenje | kom | 20
3. | završna kapica | kom | 5
4. | komplementarni vijci za distalno sidrenje | kom | 20
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | #REF!
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ_____________________________________________
Naziv
___________________________________________
| __________________ ___________________ M.P. |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe ______________________________