## Grupa 15
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za javno nadmetanje
UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU
VV -18/22
CPV - 33141770-8
Redni broj | NAZIV ROBE | Jed. mjere | Planirana godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupni iznos (kn bez PDV-a) | Kataloški broj | Proizvođač / Zemlja porijekla | Napomena upisati broj str. iz kataloga
GRUPA XV : REKONSTRUKCIJA LIGAMENATA
1. | Sistem za rekonstrukciju AC zgloba, sastoji se od #5 UHMW polietilen konca i titanskih pločica, akutna stanja | kom | 5
2. | Pletena traka za serklažu, debljine 2 mm, polietilen | kom | 2
3. | Pletena traka niskog profila, širine 2 mm, od polietilena, dužine 17.8 cm, sa suženim krajevima | kom | 2
4. | Višekratni instrument za napinjanje serklažne trake | kom | 1
5. | Višekratna T ručka za višekratni instrument za napinjanje serklažne trake | kom | 1
6. | Sidro s navojima, dimenzija 3.5 mm x 8.5 mm sa otvorenom ušicom za prihvat tetive ili konca | kom | 2
7. | Kit za: Sidro s navojima, dimenzija 3.5 mm x 8.5 mm sa otvorenom ušicom za prihvat tetive ili konca; kit sadrži: vodilicu za borer, nareznik, kanulirani borer 3.2 mm, kanulirani borer 3.5 mm, žice vodilice 1.35 mm- 3 komada, #2-0 pletena omča- 2 komada | kom | 2
8. | Sidro s navojima, dimenzija 3.5 mm x 13.5 mm sa zatvorenom ušicom za prihvat tetive ili konca | kom | 2
9. | Kit za: Sidro s navojima, dimenzija 3.5 mm x 13.5 mm sa otvorenom ušicom za prihvat tetive ili konca; kit sadrži: vodilicu za borer, borer 3.0 mm, borer 3.4 mm, nareznik | kom | 2
10. | Bio sidro dimenzija 2.5 mm x 8 mm, sa očicom za prihvat konca | kom | 2
11. | Kit za ugradnju: Bio sidro dimenzija 2.5 mm x 8 mm, sa očicom za prihvat konca; kit sadrži: borer 1.8 mm, borer 2.0 mm, vodilica za borer, nareznik za meku kost | kom | 2
12. | Kit za poravak lezija distalnog bicepsa, uključuje pločicu za biceps, inserter pločice, omču pletenog konca, 7 mm x 10 mm, PEEK vijak za tenodezu, pin za boranje | kom | 3
13. | Biokompozitna sidra za tenodezu proksimalnog bicepsa, sa otvorenom ušicom (oblika vilice) za prihvat tetive, promjer sidra od 7 do 9 mm, dužina 19.5 mm | kom | 2
14. | Pleteni polietilenski konac (UHMWPE), presvučen poliesterom, biokompatibilan, veličina #2-0 do #5, dužine 96.5 cm, kodirane bojama radi lakšeg snalaženja | kom | 2
15. | Pletena polietilenska traka širine 2 mm, niskog profila, biokompatibilna, krajeva suženih u konac veličinu #2, kodairano bojama radi lakšeg snalaženja, zarličite dužine | kom | 2
16. | Pletena polietilenska traka širine 1.5 mm, niskog profila, biokompatibilna, krajeva suženih u konac veličinu #2, kodairano bojama radi lakšeg snalaženja, zarličite dužine | kom | 2
17. | Pleteni polietilenski konac (UHMWPE), na igli, presvučen poliesterom, biokompatibilan, veličina #2-0 do #5, različite dužine, kodirane bojama radi lakšeg snalaženja | kom | 2
18. | Sistem za rekonstrukciju sindesmoze skočnog zgloba, sastoji se od #5 UHMW polietilen konaca i titanskih pločica, akutna stanja i kronična stanja, set za postavljanje | kom | 5
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | #REF!
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ_____________________________________________
Naziv
___________________________________________
| __________________ ___________________ M.P. |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe ______________________________