## Grupa 21
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za javno nadmetanje
UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU
VV -18/22
CPV - 33141770-8
Redni broj | NAZIV ROBE | Jed. mjere | Planirana godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupni iznos (kn bez PDV-a) | Kataloški broj | Proizvođač / Zemlja porijekla | Napomena upisati broj str. iz kataloga
GRUPA XXI : PRIJELOMI ZDJELICE I KUKA
CJELOVITA ENDOPROTEZA KUKA - BEZCEMENTNA
1. | femoralni stem - strukturirana površina presvučena hidroksiapatitom, materijal titanij, najmanje 10 veličina, konus 12/14, CCD 125-135, mogućnost sa ovratnikom ili bez, više „offset“ mogućnosti | kom | 15
2. | glava – metalna, promjer 28-36 mm, najmanje 4 dužine vrata, konus 12/14 | kom | 15
3. | acetabularni dio – strukturirana, porozna površina koja omogućava uraštanje kosti, promjera unutar raspona 40-70 mm, najmanje 10 veličina u nizu, standardna i displastična varijanta, minimalno 3 provrtaja za dodatnu fiksaciju | kom | 15
4. | samonarezujući vijci za fiksaciju acetabularne komponente, sve dužine | kom | 30
5. | acetabularni uložak, materijal XLPE, nutarnjeg promjera 28-36mm, neutral, +4 neutral i nadsvođeni | kom | 15
6. | 3.5 rekonstrukcijska pločica za zdjelicu, ravna, duž. 39- 195 mm, čelik | kom | 2
7. | 3.5 rekonstrukcijska pločica za zdjelicu, ravna, duž. 208 - 260 mm, čelik | kom | 2
8. | 3.5 rekonstrukcijska pločica, savijena - R88, dužina 78 - 156 mm, čelik | kom | 2
9. | 3.5 rekonstrukcijska pločica, savijena - R88, dužina 182 mm, čelik | kom | 2
10. | 3.5 rekonstrukcijska pločica, savijena - R108, duž. 78 - 156 mm, čelik | kom | 2
11. | 3.5 rekonstrukcijska pločica, savijena - R108, duž. 182 -208 mm, čelik | kom | 2
12. | 3.5 rekonstrukcijska pločica, savijena -R88, duž. 208 mm,, čelik | kom | 2
13. | 3.5 mm kortikalni vijak, SN, duž. 10 -50 mm, čelik | kom | 6
14. | 3.5 mm samonarezivajući kortikalni vijci, čelik, 55 - 60 mm | kom | 6
15. | 3.5 pločica za simfizu sa koaksijalnim rupama, 4 - 6 rupa, čelik | kom | 2
16. | Kortikalni vijci za zdjelicu 3.5mm, SN, 40 -130 mm, čelik | kom | 4
17. | Kortikalni vijci za zdjelicu 3.5mm, SN, 135 -150 mm | kom | 4
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | #REF!
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ_____________________________________________
Naziv
___________________________________________
| __________________ ___________________ M.P. |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe ______________________________