## GRUPA 2
KLINIČKI BOLNIČKI CENTA OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KROMATOGRAFSKE PRETRAGE
GRUPA 2
Evidencijski broj: VV-18/8
CPV - 33696200-7
RED. BR. | NAZIV ROBE | br. testova u pak | JED.MJ. | PLANIRANA 2-godišnja potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | UKUPNI IZNOS U KN BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA HPLC i LC-MS/MS KROMATOGRAFIJU - ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE HORMONA I MARKERA KOŠTANE PREGRADNJE
1 | KIT ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI [Aldosterone, Androstenedione, Cortisol, 11-Deoxycortisol, 21-Deoxycortisol, Cortisone, Corticosterone, 11-Deoxycorticosterone, Dehydroepiandrosterone (DHEA), Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS), Estradiol, Progesterone, 17-OH-Progesterone, Testosterone, Dihydrotestosterone (DHT)] |  | test | 1500
2 | MOBILNA FAZA A ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI |  | boca | 10
3 | MOBILNA FAZA B ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI |  | boca | 1
4 | 7-STUPANJSKI KALIBRATORI ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI 1. PANEL |  | kut | 3
5 | 7-STUPANJSKI KALIBRATORI ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI 2. PANEL |  | kut | 3
6 | 3-STUPANJSKE KONTROLE ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI 1. PANEL |  | kut | 3
7 | 3-STUPANJSKE KONTROLE ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI 2. PANEL |  | kut | 3
8 | SMJESA ZA PODEŠAVANJE ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI 1. PANEL |  | kut | 1
9 | SMJESA ZA PODEŠAVANJE ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI 2. PANEL |  | kut | 1
10 | OTOPINA ZA PROCJENU PRIPREMLJENOSTI MJERNOG SUSTAVA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA 1. PANEL |  | kut | 1
11 | OTOPINA ZA PROCJENU PRIPREMLJENOSTI MJERNOG SUSTAVA ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA 2. PANEL |  | kut | 1
12 | KIT ZA HPLC ANALIZU 5-HIAA U URINU |  | test | 200
13 | KIT ZA HPLC ANALIZU DEOKSIPIRIDINOLINA U URINU |  | test | 1000
14 | URINSKA KONTROLA ZA DEOKSIPIRIDINOLIN, DVOSTUPANJSKA I+II |  | kut | 6
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti će se na razini tražene grupe.
[5 empty] | PONUĐAČ | ________________________________
(Naziv)
________________________________
| __________________ ____________________ |  |  | M.P. |  | (Adresa)
(Mjesto) (Nadnevak)
Ime i prezime odgovorne osobe ______________