## GRUPA 1_LCMS_1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KROMATOGRAFSKE PRETRAGE
GRUPA 1
Evidencijski broj: VV-18/8
CPV - 33696200-7
RED.BR. | NAZIV ROBE | br. testova u pak | JED. MJ. | PLANIRANA 2-godišnja potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | UKUPNI IZNOS U KN BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ ZEMLJA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
GRUPA 1 - INSTRUMENT I REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA LC-MS/MS KROMATOGRAFIJU_ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE LIJEKOVA, VITAMINA I HORMONA
1 | OSNOVNI LCMS TDM KIT |  | test | 1200
2 | MOBILNA FAZA 1 ZA LCMS TDM KIT |  | boca | 6
3 | MOBILNA FAZA 2 ZA LCMS TDM KIT |  | boca | 3
4 | LCMS TDM KIT - PARAMETAR SET ZA ANALIZU ANTIDEPRESIVA |  | kut | 2
5 | LCMS TDM KIT - KALIBRATORI ZA ANALIZU ANTIDEPRESIVA |  | kut | 2
6 | LCMS TDM KIT - KONTROLE ZA ANALIZU ANTIDEPRESIVA |  | kut | 2
7 | LCMS TDM KIT - SMJESA ZA PODEŠAVANJE (OPTIMIZACIJU) MS ZA ANALIZU ANTIDEPRESIVA |  | kut | 2
8 | LCMS TDM KIT - PARAMETAR SET ZA ANALIZU NEUROLEPTIKA |  | kut | 2
9 | LCMS TDM KIT - KALIBRATORI ZA ANALIZU NEUROLEPTIKA |  | kut | 2
10 | LCMS TDM KIT - KONTROLE ZA ANALIZU NEUROLEPTIKA |  | kut | 2
11 | LCMS TDM KIT - SMJESA ZA PODEŠAVANJE (OPTIMIZACIJU) MS ZA ANALIZU NEUROLEPTIKA |  | kut | 2
12 | LCMS TDM KIT - PARAMETAR SET ZA ANALIZU BENZODIAZEPINA |  | kut | 2
13 | LCMS TDM KIT - KALIBRATORI ZA ANALIZU BENZODIAZEPINA |  | kut | 2
14 | LCMS TDM KIT - KONTROLE ZA ANALIZU BENZODIAZEPINA |  | kut | 2
15 | LCMS TDM KIT - SMJESA ZA PODEŠAVANJE (OPTIMIZACIJU) MS ZA ANALIZU BENZODIAZEPINA |  | kut | 2
16 | LCMS TDM KIT - PARAMETAR SET ZA ANALIZU ANTIEPILEPTIKA |  | kut | 4
17 | LCMS TDM KIT - KALIBRATORI ZA ANALIZU ANTIEPILEPTIKA |  | kut | 4
18 | LCMS TDM KIT - KONTROLE ZA ANALIZU ANTIEPILEPTIKA |  | kut | 2
19 | LCMS TDM KIT - SMJESA ZA PODEŠAVANJE (OPTIMIZACIJU) MS ZA ANALIZU ANTIEPILEPTIKA |  | kut | 2
20 | LCMS TDM KIT - PARAMETAR SET ZA ANALIZU TRICIKLIČKIH ANTIDEPRESIVA (TCA) |  | kut | 2
21 | LCMS TDM KIT - KALIBRATORI ZA ANALIZU TRICIKLIČKIH ANTIDEPRESIVA (TCA) |  | kut | 2
22 | LCMS TDM KIT - KONTROLE ZA ANALIZU TRICIKLIČKIH ANTIDEPRESIVA (TCA) |  | kut | 2
23 | LCMS TDM KIT - SMJESA ZA PODEŠAVANJE (OPTIMIZACIJU) MS ZA ANALIZU TRICIKLIČKIH ANTIDEPRESIVA (TCA) |  | kut | 2
24 | LCMS TDM KIT - PARAMETAR SET ZA ANALIZU MIKOFENOLATA |  | kut | 2
25 | LCMS TDM KIT - KALIBRATORI ZA ANALIZU MIKOFENOLATA |  | kut | 2
26 | LCMS TDM KIT - KONTROLE ZA ANALIZU MIKOFENOLATA |  | kut | 2
27 | LCMS TDM KIT - SMJESA ZA PODEŠAVANJE (OPTIMIZACIJU) MS ZA ANALIZU MIKOFENOLATA |  | kut | 2
28 | KIT ZA LCMS/MS ANALIZU IMUNOSUPRESIVA |  | test | 2400
29 | KIT ZA LCMS/MS - MOBILNA FAZA 1 ZA ANALIZU IMUNOSUPRESIVA |  | boca | 6
30 | KIT ZA LCMS/MS - MOBILNA FAZA 2 ZA ANALIZU IMUNOSUPRESIVA |  | boca | 3
31 | KIT ZA LCMS/MS - KALIBRATORI ZA ANALIZU IMUNOSUPRESIVA |  | kut | 6
32 | KIT ZA LCMS/MS - KONTROLE ZA ANALIZU IMUNOSUPRESIVA |  | kut | 3
33 | KIT ZA LCMS/MS - SMJESA ZA PODEŠAVANJE (OPTIMIZACIJU) MS ZA ANALIZU IMUNOSUPRESIVA |  | kut | 2
34 | KIT ZA LCMS/MS ANALIZU METANEFRINA U PLAZMI |  | test | 1000
35 | KIT ZA LCMS/MS - MOBILNA FAZA 1 ZA ANALIZU METANEFRINA U PLAZMI |  | boca | 8
36 | KIT ZA LCMS/MS - MOBILNA FAZA 2 ZA ANALIZU METANEFRINA U PLAZMI |  | boca | 1
37 | KIT ZA LCMS/MS - KALIBRATORI ZA ANALIZU METANEFRINA U PLAZMI |  | kut | 4
38 | KIT ZA LCMS/MS - KONTROLE ZA ANALIZU METANEFRINA U PLAZMI |  | kut | 2
39 | KIT ZA LCMS/MS - SMJESA ZA PODEŠAVANJE (OPTIMIZACIJU) MS ZA ANALIZU METANEFRINA U PLAZMI |  | kut | 2
40 | KIT ZA LCMS/MS ANALIZU 25-OH-VITAMINA D2/D3 U SERUMU |  | test | 3600
41 | KIT ZA LCMS/MS - MOBILNA FAZA 1 ZA ANALIZU 25-OH-VITAMINA D2/D3 U SERUMU |  | boca | 12
42 | KIT ZA LCMS/MS - MOBILNA FAZA 2 ZA ANALIZU 25-OH-VITAMINA D2/D3 U SERUMU |  | boca | 2
43 | KIT ZA LCMS/MS - KALIBRATORI ZA ANALIZU 25-OH-VITAMINA D2/D3 U SERUMU |  | kut | 6
44 | KIT ZA LCMS/MS - KONTROLE ZA ANALIZU 25-OH-VITAMINA D2/D3 U SERUMU |  | kut | 2
45 | KIT ZA LCMS/MS - SMJESA ZA PODEŠAVANJE (OPTIMIZACIJU) MS ZA ANALIZU 25-OH-VITAMINA D2/D3 U SERUMU |  | kut | 2
46 | KIT ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI |  | test | 5000
47 | MOBILNA FAZA 1 ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI S AUTOMATSKOM PRIPREMOM UZORKA |  | boca | 20
48 | MOBILNA FAZA 2 ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI S AUTOMATSKOM PRIPREMOM UZORKA |  | boca | 2
49 | 7-STUPANJSKI KALIBRATORI ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI S AUTOMATSKOM PRIPREMOM UZORKA |  | kut | 6
50 | 3-STUPANJSKE KONTROLE ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI S AUTOMATSKOM PRIPREMOM UZORKA |  | kut | 4
51 | SMJESA ZA PODEŠAVANJE ZA LC-MS/MS ANALIZU STEROIDA U SERUMU/PLAZMI S AUTOMATSKOM PRIPREMOM UZORKA |  | kut | 2
52 | POTROŠNI MATERIJAL ZA UREĐAJ ZA AUTOMATSKU PRIPREMU UZORAKA |  | kom | 3000
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
PONUDITELJ JE OBAVEZAN BEZ NAKNADE DATI NA KORIŠTENJE UREĐAJ SLIJEDEĆIH MINIMALNIH SPECIFIKACIJA:
TEKUĆINSKI KROMATOGRAF SPREGNUT S TANDEMSKIM MASENIM DETEKTOROM (LC-MS/MS)
1. | Jedna binarna ili dvije jednokanalne klipne pumpe za tekućinski kromatograf s mogućnošću generiranja protoka od 0.001 mL/min - 5.000 mL/min. Ponuđač mora dokazati preciznost protoka od ≤ 0.1% i točnost protoka od ≤ 1% u odnosu na nominalnu vrijednost.
2. | Dodatna klipna pumpa za "on-line" pripravu uzoraka s mogućnošću rada pri tlakovima ≥ 400 bara ili bolje.
3. | Autoinjektor s regulacijom temperature od 5 do ≥ 40 C i volumenima injektiranja od 1 do 40 uL uz koeficijent varijacije injektiranja ≤ 2% ili bolje.
4. | Degazer s četiri ili više kanala
5. | Odjeljak za kolonu s regulacijom temperature od 10 C ispod sobne temperature do 80 C i dodatnim 6-kanalnim preklopnim ventilom za promjenu protoka
6. | Mogućnost rada pri tlakovima ≥ 1000 bara
7. | Tandem MS (MS/MS) detektor slijedećih svojstava:
- ionizacijski izvori: APESI i APCI. Ponuda mora uključivati oba izvora.
- osjetljivost: S/N omjer za 1 pg rezerpina mora biti ≥150000:1 u ESI pozitivnom modu rada
- m/z raspon (scan range) ≥ 1800
- rezolucija masa (FWHM) ≤ 0.7 u
- linearnost odziva detektora (dinamički raspon) ≥ 1.000.000
8. | Računalo s odgovarajućim računalnim programom za kontrolu rada instrumenta i obradu kromatograma s mogućnošću povezivanja na laboratorijski informacijski sustav (LIS) koji koristi KBC Osijek
9. | Generator dušika odgovarajuće čistoće i protoka
10. | Uljna vakuum pumpa sa zaštitnim pokrovom
11. | Neprekidni izvor stabilnog napona (UPS) za LC-MS/MS uređaj, generator dušika i računalo
U ponudu moraju biti uključeni troškovi instalacije, validacije instrumenta, povezivanja s postojećim laboratorijskim informacijskim sustavom i redovnog održavanja.
Ponuđač je dužan na mjestu instalacije uspješno provesti validaciju instrumenta u roku od 7 dana nakon instalacije instrumenta.
U ponudu mora biti uključena edukacija za 3 ili više osoba za rukovanje ponuđenim instrumentom u trajanju od 3 ili više radnih dana na mjestu instalacije.
PONUDITELJ KOJI, BEZ NAKNADE DA NA KORIŠTENJE UREĐAJ SLIJEDEĆIH MINIMALNIH SPECIFIKACIJA, ĆE DOBITI DODATNIH 20 BODOVA:
ROBOTIZIRANI UREĐAJ ZA AUTOMATSKU PRIPREMU UZORAKA ZA TEKUĆINSKI KROMATOGRAF SPREGNUT S TANDEMSKIM MASENIM DETEKTOROM (LC-MS/MS)
1. | Integrirani barkod čitač s mogućnošću očitavanja barkodova s epruveta s uzorcima
2. | Mogućnost automatiziranog odvajanja supernatanta nakon dodatka precipitacijskog reagensa i internog standarda centrifugiranjem ili filtriranjem
3. | Mogućnost pipetiranja volumena 20-300 ul.
4. | Senzor za detekciju površine tekućine (liquid sensor).
5. | Uređaj mora biti u stanju obaviti potpuno automatiziranu pripremu biološkog uzorka koristeći komercijalne reagense
bez ikave potrebe za intervencijom ili manipulacijom od strane laboratorijskog osoblja.
6. | Neprekidni izvor stabilnog napona (UPS) za uređaj i računalo
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti će se na razini tražene grupe.
[5 empty] | PONUĐAČ | ________________________________
(Naziv)
________________________________
| __________________ ____________________ |  |  | M.P. |  | (Adresa)
(Mjesto) (Nadnevak)
Ime i prezime odgovorne osobe ______________