## GRUPA 4
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KROMATOGRAFSKE PRETRAGE
GRUPA 4
Evidencijski broj: VV-18/8
CPV - 33696200-7
RED. BR. | NAZIV ROBE | br. testova u pak | JED.MJ. | PLANIRANA 2-godišnja potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | UKUPNI IZNOS U KN BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA HPLC KROMATOGRAFIJU - ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE PORFIRINA I HORMONA
1 | KIT ZA HPLC ANALIZU VMA, HVA I 5-HIAA U URINU |  | test | 300
2 | KIT ZA HPLC ANALIZU METANEFRINA U URINU |  | test | 300
3 | KIT ZA HPLC ANALIZU KATEHOLAMINA U URINU |  | test | 300
4 | KIT ZA HPLC ANALIZU KATEHOLAMINA U PLAZMI |  | test | 200
5 | KIT ZA HPLC ANALIZU SEROTONINA U PLAZMI |  | test | 200
6 | KIT ZA HPLC ANALIZU PORFIRINA U URINU |  | test | 200
7 | NORMALNA PLAZMATSKA KONTROLA ZA BIOGENE AMINE |  | kut | 4
8 | PATOLOŠKA PLAZMATSKA KONTROLA ZA BIOGENE AMINE |  | kut | 4
9 | NORMALNA URINSKA KONTROLA ZA BIOGENE AMINE |  | kut | 4
10 | PATOLOŠKA URINSKA KONTROLA ZA BIOGENE AMINE |  | kut | 4
11 | DVOSTUPANJSKA URINSKA KONTROLA ZA PORFIRINE |  | kut | 4
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
PONUDITELJ JE OBAVEZAN BEZ NAKNADE DATI NA KORIŠTENJE UREĐAJ SLIJEDEĆIH MINIMALNIH SPECIFIKACIJA:
Visokotlačni tekućinski kromatograf s mogućnošću rada na tlakovima ≥ 600 bara sastavljen od slijedećih komponenti:
1. | Jedna binarna ili dvije jednokanalne klipne pumpe za tekućinski kromatograf s mogućnošću generiranja protoka od 0.001 mL/min - 5.000 mL/min. Ponuđač mora dokazati preciznost protoka od ≤ 0.1% i točnost protoka od ≤ 1% u odnosu na nominalnu vrijednost.
2. | Autoinjektor s regulacijom temperature od 4 do 40°C i volumenima injektiranja od 1 do 40 uL uz koeficijent varijacije injektiranja ≤ 2%
3. | Degazer s četiri ili više kanala
4. | Odjeljak za kolonu s regulacijom temperature od 10°C ispod sobne temperature do 80°C
5. | UV/VIS detektor s rasponom valnih duljina od 200 do 600 nm ili bolje
6. | Fluorescentni detektor s rasponom ekscitacijskih i emisijskih valnih duljina od 200 do 700 nm ili bolje.
7. | Amperometrijski detektor za tekućinski kromatograf s mjernim područjem od 20 pikoampera do 50 nanoampera ili bolje.
8. | Računalo s odgovarajućim računalnim programom za kontrolu rada instrumenta i obradu kromatograma s mogućnošću povezivanja na laboratorijski informacijski sustav (LIS) koji koristi KBC Osijek
9. | Neprekidni izvor stabilnog napona (UPS) za HPLC i računalo
U ponudu moraju biti uključeni troškovi instalacije, validacije instrumenta, povezivanja s postojećim laboratorijskim informacijskim sustavom i redovnog održavanja.
Ponuđač je dužan na mjestu instalacije uspješno provesti validaciju instrumenta u roku od 7 dana nakon instalacije instrumenta.
U ponudu mora biti uključena edukacija za 3 ili više osoba za rukovanje ponuđenim instrumentom u trajanju od 3 ili više radnih dana na mjestu instalacije.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti će se na razini tražene grupe.
[5 empty] | PONUĐAČ | ________________________________
(Naziv)
________________________________
| __________________ ____________________ |  |  | M.P. |  | (Adresa)
(Mjesto) (Nadnevak)
Ime i prezime odgovorne osobe ______________