|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM**

 **SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6 - 2582/18

U Osijeku, 09. veljače 2018.

|  |  |
| --- | --- |
| PREDMET: | Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe:**UREĐAJ ZA RAZBIJANJE KAMENCA (LITOTRIPTOR) ZA POTREBE ZAVODA ZA UROLOGIJUKBC-a OSIJEK**evidencijski broj nabave: VV-18/5***-*** dostavlja se! |

 Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) javni naručitelj Klinički bolnički centar Osijek je dana 31. siječnja 2018.g. u Elektroničkom oglasniku javne i na svojim internetskim stranicama <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/> objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi te tehničku specifikaciju za nabavu Uređaja za razbijanje kamenca za potrebe Zavoda za urologiju KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-18/5

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 08. veljače 2018. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave jednog (1) gospodarskog subjekta. U nastavku iznosimo primjedbe i prijedloge gospodarskog subjekta na koje dajemo odgovore kako slijedi:

**Ad 1.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta**

“U točkama 7.4 i 7.5 prijedloga Ugovora navedeno je slijedeće:

7.4

Isporučitelj se obvezuje, o vlastitom trošku, za vrijeme trajanju jamstvenog roka od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine/a od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja koji je predmet ovog otvorenog postupka javne nabave, odazvati se na prijavu kvara Naručitelja u roku od 4 sata od zaprimanja obavijesti Naručitelja (putem telefona uz paralelno slanje službenog zahtjeva putem elektroničke pošte ili telefaxa), dijagnosticirati kvar u roku od 6 sati od trenutka dolaska servisnog stručnjaka na lokaciju, odnosno od trenutka početka servisne intervencije udaljenim pristupom (internetom), te o vlastitom trošku otkloniti kvar na uređaju i zamijeniti potrebne komponente uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama za rad u punoj funkciji uređaja u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara.

Prijavom kvara smatra se vrijeme zaprimanja pisane obavijesti Naručitelja o nastalom kvaru, upućene putem elektroničke pošte ili telefaxa od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Naručitelj i Isporučitelj će sastaviti zajednički Zapisnik o evidenciji kvarova i ispada iz pune funkcije uređaja. U Zapisniku mora biti navedeno vrijeme prijave kvara, tj. vrijeme zaprimanja pisane obavijesti Naručitelja kod Isporučitelja sukladno ovom Ugovoru, vrijeme dolaska servisnog stručnjaka na lokaciju (odnosno početak servisne intervencije udaljenim pristupom (internetom)), vrijeme završene dijagnostike kvara, vrijeme otklanjanja kvara i stavljanja uređaja u punu funkciju te ukupan broj sati kada uređaj nije bio u funkciji. Zapisnik supotpisuju tehničar i liječnik Naručitelja i ovlašteni serviser Isporučitelja.

Ako Isporučitelj ne otkloni kvar na uređaju i ne zamijeni sve komponente uređaja koji se pokvare novim komponentama sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim značajkama za rad u punoj funkciji u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara, temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, tijekom trajanja jamstvenog roka od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja, Naručitelj zadržava pravo angažirati drugu osobu za otklanjanje kvara na isporučenom uređaju na teret bankovnog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

7.5

Temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, isporučitelj će izvršiti naknadu troškova Naručitelju u iznosu od 30.000,00 kn po danu ako je uređaj u kvaru, odnosno ako nije u punoj funkciji i ne funkcionira u potpunosti sukladno parametrima iskazanim u tehničkim specifikacijama i dodatnim značajkama iz dokumentacije o nabavi, više od deset (10) radnih dana ukupno tijekom jedne godine (365 dana), za svaki dan kvara iznad deset (10) radnih dana kvara, tijekom trajanja jamstvenog roka od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja.

U deset (10) dana uračunato je i vrijeme redovnih servisa koje je potrebno periodički obaviti kako bi uređaj bio u punoj funkciji. Kada Isporučitelj predvidi redovni servis uređaja dužan je o istom pravovremeno obavijestiti Naručitelja. Svaki kvar koji se ne otkloni u roku od 12 sati nakon prijave kvara računa se kao jedan cijeli dan kvara, dok se svaki kvar koji se otkloni unutar 12 sati nakon prijave kvara računa kao pola dana kvara. Jednostavni kvarovi koji se otklone unutar dva sata nakon prijave kvara ne uračunavaju se u ukupnu kvotu vremena za koje je uređaj bio u kvaru.

Naknada troškova Naručitelju isplaćuje se na račun Naručitelja u roku od 45 dana od dana nastalog događaja, a na temelju izdanog terećenja od strane Naručitelja za naknadu troškova obračunatu temeljem ovog ugovora.

Ukoliko Isporučitelj temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, ne izvrši naknadu troškova Naručitelju u iznosu od 30.000,00 kn po danu ako je uređaj u kvaru, odnosno ako nije u punoj funkciji i ne funkcionira u potpunosti sukladno parametrima iskazanim u tehničkim specifikacijama i dodatnim značajkama iz dokumentacije o nabavi, više od deset (10) radnih dana ukupno tijekom jedne godine (365 dana), za svaki dan kvara iznad deset (10) radnih dana kvara, tijekom trajanja jamstvenog roka od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja, Naručitelj zadržava pravo naplatiti naknadu troškova iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u punom iznosu nastale štete. ”

Slijedom navedenog predlažemo da članci 7.4 i 7.5 prijedloga Ugovora sada glase:

7.4.

Isporučitelj se obvezuje, o vlastitom trošku, za vrijeme trajanju jamstvenog roka od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine/a od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja koji je predmet ovog otvorenog postupka javne nabave o vlastitom trošku otkloniti kvar na uređaju i zamijeniti potrebne komponente uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama za rad u punoj funkciji uređaja u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara.

Prijavom kvara smatra se vrijeme zaprimanja pisane obavijesti Naručitelja o nastalom kvaru, upućene putem elektroničke pošte ili telefaxa od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Naručitelj i Isporučitelj će sastaviti zajednički Zapisnik o evidenciji kvarova i ispada iz pune funkcije uređaja. U Zapisniku mora biti navedeno vrijeme prijave kvara, tj. vrijeme zaprimanja pisane obavijesti Naručitelja kod Isporučitelja sukladno ovom Ugovoru, vrijeme dolaska servisnog stručnjaka na lokaciju (odnosno početak servisne intervencije udaljenim pristupom (internetom)), vrijeme završene dijagnostike kvara, vrijeme otklanjanja kvara i stavljanja uređaja u punu funkciju te ukupan broj sati kada uređaj nije bio u funkciji. Zapisnik supotpisuju tehničar i liječnik Naručitelja i ovlašteni serviser Isporučitelja.

Ako Isporučitelj ne otkloni kvar na uređaju i ne zamijeni sve komponente uređaja koji se pokvare novim komponentama sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim značajkama za rad u punoj funkciji u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara, temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, tijekom trajanja jamstvenog roka od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja, Naručitelj zadržava pravo angažirati drugu osobu za otklanjanje kvara na isporučenom uređaju na teret bankovnog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

7.5.

Temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, isporučitelj će izvršiti naknadu troškova Naručitelju u iznosu od 5.000,00 kn po danu ako je uređaj u kvaru, odnosno ako nije u punoj funkciji i ne funkcionira u potpunosti sukladno parametrima iskazanim u tehničkim specifikacijama i dodatnim značajkama iz dokumentacije o nabavi, više od deset (10) radnih dana ukupno tijekom jedne godine (365 dana), za svaki dan kvara iznad deset (10) radnih dana kvara, tijekom trajanja jamstvenog roka od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja.

U deset (10) dana uračunato je i vrijeme redovnih servisa koje je potrebno periodički obaviti kako bi uređaj bio u punoj funkciji. Kada Isporučitelj predvidi redovni servis uređaja dužan je o istom pravovremeno obavijestiti Naručitelja. Svaki kvar koji se ne otkloni u roku od 12 sati nakon prijave  kvara računa se kao jedan cijeli dan kvara, dok se svaki kvar koji se otkloni unutar 12 sati nakon prijave kvara računa kao pola dana kvara. Jednostavni kvarovi koji se otklone unutar dva sata nakon prijave kvara ne uračunavaju se u ukupnu kvotu vremena za koje je uređaj bio u kvaru.

Naknada troškova Naručitelju isplaćuje se na račun Naručitelja u roku od 45 dana od dana nastalog događaja, a na temelju izdanog terećenja od strane Naručitelja za naknadu troškova obračunatu temeljem ovog ugovora.

Ukoliko Isporučitelj temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, ne izvrši naknadu troškova Naručitelju u iznosu od 5.000,00 kn po danu ako je uređaj u kvaru, odnosno ako nije u punoj funkciji i ne funkcionira u potpunosti sukladno parametrima iskazanim u tehničkim specifikacijama i dodatnim značajkama iz dokumentacije o nabavi, više od deset (10) radnih dana ukupno tijekom jedne godine (365 dana), za svaki dan kvara iznad deset (10) radnih dana kvara, tijekom trajanja jamstvenog roka od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja, Naručitelj zadržava pravo naplatiti naknadu troškova iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u punom iznosu nastale štete.

* **ODGOVOR NARUČITELJA**:

Ovlaštene osobe Naručitelja prihvaćaju Zahtjev za izmjenom dokumentacije o nabavi te čine izmjene u točkama 7.4 i 7.5 Prijedloga ugovora.te one sada glase:

7.4.

Isporučitelj se obvezuje, o vlastitom trošku, za vrijeme trajanju jamstvenog roka od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine/a od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja koji je predmet ovog otvorenog postupka javne nabave o vlastitom trošku otkloniti kvar na uređaju i zamijeniti potrebne komponente uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama za rad u punoj funkciji uređaja u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara.

Prijavom kvara smatra se vrijeme zaprimanja pisane obavijesti Naručitelja o nastalom kvaru, upućene putem elektroničke pošte ili telefaxa od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Naručitelj i Isporučitelj će sastaviti zajednički Zapisnik o evidenciji kvarova i ispada iz pune funkcije uređaja. U Zapisniku mora biti navedeno vrijeme prijave kvara, tj. vrijeme zaprimanja pisane obavijesti Naručitelja kod Isporučitelja sukladno ovom Ugovoru, vrijeme dolaska servisnog stručnjaka na lokaciju (odnosno početak servisne intervencije udaljenim pristupom (internetom)), vrijeme završene dijagnostike kvara, vrijeme otklanjanja kvara i stavljanja uređaja u punu funkciju te ukupan broj sati kada uređaj nije bio u funkciji. Zapisnik supotpisuju tehničar i liječnik Naručitelja i ovlašteni serviser Isporučitelja.

Ako Isporučitelj ne otkloni kvar na uređaju i ne zamijeni sve komponente uređaja koji se pokvare novim komponentama sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim značajkama za rad u punoj funkciji u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara, temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, tijekom trajanja jamstvenog roka od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja, Naručitelj zadržava pravo angažirati drugu osobu za otklanjanje kvara na isporučenom uređaju na teret bankovnog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

7.5.

Temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, isporučitelj će izvršiti naknadu troškova Naručitelju u iznosu od 5.000,00 kn po danu ako je uređaj u kvaru, odnosno ako nije u punoj funkciji i ne funkcionira u potpunosti sukladno parametrima iskazanim u tehničkim specifikacijama i dodatnim značajkama iz dokumentacije o nabavi, više od deset (10) radnih dana ukupno tijekom jedne godine (365 dana), za svaki dan kvara iznad deset (10) radnih dana kvara, tijekom trajanja jamstvenog roka od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja.

U deset (10) dana uračunato je i vrijeme redovnih servisa koje je potrebno periodički obaviti kako bi uređaj bio u punoj funkciji. Kada Isporučitelj predvidi redovni servis uređaja dužan je o istom pravovremeno obavijestiti Naručitelja. Svaki kvar koji se ne otkloni u roku od 12 sati nakon prijave  kvara računa se kao jedan cijeli dan kvara, dok se svaki kvar koji se otkloni unutar 12 sati nakon prijave kvara računa kao pola dana kvara. Jednostavni kvarovi koji se otklone unutar dva sata nakon prijave kvara ne uračunavaju se u ukupnu kvotu vremena za koje je uređaj bio u kvaru.

Naknada troškova Naručitelju isplaćuje se na račun Naručitelja u roku od 45 dana od dana nastalog događaja, a na temelju izdanog terećenja od strane Naručitelja za naknadu troškova obračunatu temeljem ovog ugovora.

Ukoliko Isporučitelj temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, ne izvrši naknadu troškova Naručitelju u iznosu od 5.000,00 kn po danu ako je uređaj u kvaru, odnosno ako nije u punoj funkciji i ne funkcionira u potpunosti sukladno parametrima iskazanim u tehničkim specifikacijama i dodatnim značajkama iz dokumentacije o nabavi, više od deset (10) radnih dana ukupno tijekom jedne godine (365 dana), za svaki dan kvara iznad deset (10) radnih dana kvara, tijekom trajanja jamstvenog roka od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja, Naručitelj zadržava pravo naplatiti naknadu troškova iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u punom iznosu nastale štete.

**Ad 2.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:**

„Predlažemo i izmjenu točke 2.2 prijedloga ugovora s istom tematikom da sada glase:

Ugovornom vrijednošću obuhvaćeni su slijedeći troškovi:

* u slučaju oštećenja ili ako uređaj nije u punoj funkciji, za vrijeme trajanja jamstvenog roka od\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja, o vlastitom trošku otkloniti kvar na uređaju i zamijeniti potrebne komponente uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama za rad u punoj funkciji uređaja u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara“

 **ODGOVOR NARUČITELJA:**

Ovlaštene osobe Naručitelja prihvaćaju sugestije i čine izmjene te točka 2.2 prijedloga ugovora sada glasi:

* izrada uputa/nacrta za prilagodbu instalacijskih priključaka prema uvjetima montaže uređaja
* isporuka i montaža uređaja do pune funkcije
* nakon isporuke i montaže, Isporučitelj provodi sva potrebna mjerenja sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“, br. 28/10) i Pravilniku o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima („Narodne novine“ br. 43/13)
* kompletno servisiranje i održavanje uređaja koji je predmetom Ugovora sa svim rezervnim dijelovima, otklanjanje kvarova, zamjena svih komponenti isporučenog uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama koji se pokvare o vlastitom trošku isporučitelja, za vrijeme trajanja ugovorenog jamstvenog roka koji počinje teći od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja,
* u slučaju oštećenja ili ako uređaj nije u punoj funkciji, za vrijeme trajanja jamstvenog roka od\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja, o vlastitom trošku otkloniti kvar na uređaju i zamijeniti potrebne komponente uređaja  sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama za rad u punoj funkciji uređaja u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara
* naknada štete Naručitelju ako je uređaj u kvaru više od deset (10) radnih dana kvara ukupno tijekom jedne godine (365 dana), za svaki dan kvara iznad deset (10) radnih dana ukupno tijekom jedne godine (365 dana), za vrijeme trajanja ugovorenog jamstvenog roka koji počinje teći od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja,
* osiguranje pričuvnih/rezervnih dijelova za sve komponente uređaja koji je predmet ovog Ugovora minimalno 10 godina od dana isporuke sa stavljanjem u funkciju,
* davanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora,
* davanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,
* isporuka tehničke dokumentacije prilikom primopredaje uređaja (uputa za rukovanje uređajem), na hrvatskom jeziku u papirnatom obliku i elektroničkom obliku )
* atestna dokumentacija (atesti i certifikati za isporučeni i montirani uređaj), izdana od ovlaštenih tijela za certifikaciju medicinskih proizvoda/uređaja, a radi osiguranja pune funkcije i sigurnog rada isporučenog i montiranog uređaja
* edukacija osoblja Naručitelja.

**Ad 3.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta**

„U točki 7.9. prijedloga Ugovora navedeno je sljedeće:

7.9.

U vremenu od isporuke uređaja i količinskog zaprimanja iz stavka 7.1. ovog Ugovora do primopredaje sa stavljanjem u punu funkciju uređaja, odgovornost i rizik glede slučajne propasti, oštećenja ili gubitka predmeta nabave iz članka  1. ovog Ugovora, snosi isporučitelj.

Obzirom da nakon količinskog zaprimanja opreme Isporučitelj ne može utjecati na rizike glede slučajne propasti, oštećenja ili gubitka predmeta nabave predlažemo da taj rizik snosi Naručitelj.“

* **ODGOVOR NARUČITELJA:**

Ovlaštene osobe Naručitelja prihvaćaju sugestije i briše se tekst točke 7.9 prijedloga ugovora.

**Ad 4.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta**

„Točkom 2.5. i 7.22.3. DoN spominje se *ovlašteni zastupnik proizvođača medicinske opreme u Republici Hrvatskoj.*

Zakon o medicinskim proizvodima definira proizvođača i ovlaštenog zastupnika koji zastupa proizvođača iz treće zemlje na području Europske unije. Molimo korekciju tako da se jasno navede da je riječ o ovlaštenom zastupniku za EU.“

* **ODGOVOR NARUČITELJA:**

Ovlaštene osobe Naručitelja prihvaćaju sugestije i čine izmjene u točkama 2.5 i 7.22.3 Dokumentacije o nabavi.

**Ad 5.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta**

„Iz točaka 4.2.2. i 4.5.c) DoN nije jasno o kojim dokazima je riječ, odnosno je li kao dokaz o raspolaganju serviserima dovoljna izjava ponuditelja ili su potrebni certifikati o osposobljenosti.

S obzirom da različiti proizvođači izdaju različite certifikate o osposobljenosti koji mogu biti podložni različitim tumačenjima, predlažemo da kao dokaz sposobnosti iz navedene točke odabrani ponuditelj dostavlja vlastitu izjavu da raspolaže ovlaštenim serviserima za servisiranje ponuđenog uređaja za razbijanje kamenca (litotriptor).“

* **ODGOVOR NARUČITELJA:**

Ovlaštene osobe Naručitelja prihvaćaju sugestije i čine izmjene u točkama 4.2.2 i 4.5.C) te dozvoljavaju kao dokaz o raspolaganju serviserima prilaganje vlastita izjave ponuditelja da raspolaže ovlaštenim serviserom za servisiranje ponuđenog uređaja za razbijanje kamenca (litotriptor).

**Ad 6.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta**

„Molimo u točkama 4.2.3. i 4.5.d) DoN precizirati da se potvrda o sukladnosti dostavlja za ponuđeni uređaj za razbijanje kamenca (litotriptor), a ne i za ostale eventualno ponuđene medicinske proizvode. Kao dokaz da i ostali eventualno ponuđeni medicinski proizvodi posjeduju Potvrdu o sukladnosti odabrani ponuditelj dostavlja vlastitu izjavu. “

* **ODGOVOR NARUČITELJA:**

Ovlašteni predstavnici ponuditelja ne prihvaćaju sugestije za izmjenom i Potvrde o sukladnosti potrebno je dostaviti za sve eventualno ponuđene medicinske proizvode.

**Ad 7.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:**

„Molimo u točki 7.13.1. navesti da se jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja za slučaj odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, a ne okvirnog sporazuma.“

* **ODGOVOR NARUČITELJA:**

Ovlašteni predstavnici Naručitelja prihvaćaju sugestije i zahtjev za izmjenom.

**Ad 8.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta**

„Iz DoN proizlazi da se podatak o ovlaštenom zastupniku mora nalaziti i na izjavi o sukladnosti i na potvrdi o sukladnosti. S obzirom da ne postoji obveza proizvođača navoditi ovlaštenog zastupnika na oba dokumenta, molimo izmjenu tako da traženi podatak može biti naveden na izjavi o sukladnosti **i/ili** potvrdi o sukladnosti.“

* **ODGOVOR NARUČITELJA:**

Ovlašteni predstavnici Naručitelja pojašnjavaju da se podatak o ovlaštenom zastupniku navodi u Izjavi o sukladnosti kako je navedeno u točki 7.21.3. dokumentacije o nabavi.

**Ad 9.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:**

„Molimo u točki 7.21.3. DoN precizirati da se izjava o sukladnosti dostavlja za ponuđeni uređaj za razbijanje kamenca (litotriptor), a ne i za ostale eventualno ponuđene medicinske proizvode. Kao dokaz da i ostali eventualno ponuđeni medicinski proizvodi posjeduju izjavu o sukladnosti odabrani ponuditelj dostavlja vlastitu izjavu.“

* **ODGOVOR NARUČITELJA:**

Ovlašteni predstavnici ponuditelja ne prihvaćaju sugestije za izmjenom i Izjave o sukladnosti potrebno je dostaviti za sve eventualno ponuđene medicinske proizvode.

**Ad 10.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:**

„Točkom 7.22.3. i u obrascu 9. propisano je: „Uz svaku stavku opisane minimalne tehničke karakteristike predmeta nabave potrebno je dopisati broj stranice kataloga ili prospekta originalnih tehničkih podataka na kojoj je naveden traženi podatak“.

S obzirom da se ponuda dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije (kao i ažurirani popratni dokumenti) molimo brisanje riječi „originalnih“.“

* **ODGOVOR NARUČITELJA:**

Ovlašteni predstavnici Naručitelja prihvaćaju sugestije i u točki 7.22.3, brišu riječ „originalnih“.

Obrazac 9. je priloženi ESPD obrazac i nema nikakve veze sa traženim zahtjevom za izmjenom i brisanjem riječi „originalnih“.

S poštovanjem,

 Voditelj Službe za poslove nabave:

 Boris Flegar, dipl.oec.