|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**  **Služba za poslove nabave**  **Voditelj Službe:**  **Boris Flegar, dipl.oec.**  **Josipa Huttlera 4**  **31000 Osijek, Hrvatska**  **Tel: 031/511-111**  **E-mail: boris.flegar@gmail.com** | http://www.kbco.hr/wp-content/uploads/2016/10/KBC-Fotka.jpg | **UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK**  **Department of Supply**  **Head of Department**  **Boris Flegar, B.Sc (Econ.**  **Josipa Huttlera 4**  **31000 Osijek, Hrvatska**  **Phone: +385 31 511 111**  **E-mail: boris.flegar@gmail.com** |

**SVIM ZAINTERESIRANIM**

**GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Ur.broj: R6-9341/18

U Osijeku, 29. svibnja 2018. god.

|  |  |
| --- | --- |
| PREDMET: | Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu:  **REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU** za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-18/20  **-** dostavlja se! |

Poštovani,

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016; u daljnjem tekstu: ZJN 2016) javni naručitelj Klinički bolnički centar Osijek na internetskim stranicama Kliničkog bolničkog centra Osijek <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/> i internetskim stranicama EOJN objavio je nacrt dokumentacije o nabavi te troškovnike za 12 grupa predmeta nabave (tehničke specifikacije) s opisom predmeta nabave i Predviđenim (okvirnim) dvogodišnjim količinama. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 23. svibnja 2018. godine

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave od jednog (1) zainteresiranog gospodarskog subjekta. U nastavku navodimo primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

**Ad 1.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta**:

Gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o nabavi u troškovniku. Kako se ne bi dovelo do ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije pojedinih ponuditelja, gospodarski subjekt je zatražio izmjene i formiranje novih grupa predmeta nabave, i to:

**GRUPA E - stavka 10. i stavka 28.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Bijele PCR mikrotitarske pločice (engl. "96 multiwell plate") s folijama, namijenjene za upotrebu na instrumentu LightCycler 480 II | 50 kom/pak | pak | 1 |

Molimo izdvajanje stavke u posebnu grupu.

Ujedno molimo da prihvatite pakiranje veličine 25 kom/pak.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Bijeli PCR stripovi od 8 tubica s poklopcima volumena 0,2 mL za upotrebu u uređaju LightCycler 480 II | 120 kom/pak | pak | 1 |

Molimo izdvajanje stavke u posebnu grupu zbog mogućnosti nuđenja.

Ujedno molimo da prihvatite pakiranje veličine 125 kom/ pak.

**GRUPA G - stavka 37.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | Tubice volumena 5 mL, 12 x 75 mm, sterilne, polipropilenske, okruglo dno, sa čepom | 125 kom | pak | 2 |

Molimo izdvajanje stavke u posebnu grupu zbog mogućnosti nuđenja.

Ujedno molimo da prihvatite pakiranje veličine 25 kom/pak.

**GRUPA K**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Tubice 0,5 mL, prozirne, s navojnim čepom, sa konusnim dnom i samostojeće, slobodne od nukleinskih kiselina i nukleaza (kao Thermo Scientific Screw Cap Micro Tubes 21-403-203 ili odgovarajuće) | 500 kom/pak | kom | 2875 |
| 16. | Plastične kutije za skladištenje i smrzavanje, za ampule za smrzavanje volumena 2 mL, obilježeni položaji mjesta na kutiji, min 81 mjesto (kao TPP 99015 ili odgovarajuće) | 20 kom/pak | kom | 20 |
| 19. | Tubice za serum, volumena 200 L ili 500 L, s vezanim poklopcem, prozirne (kao Art Robbins 100-9030-00 ili odgovarajuće) | 1000 kom/pak | kom | 1150 |
| 20. | Microcentrifuge tubice volumena 1 mL, prozirne, negraduirane (kao Art Robbins 101-0000-00, Kartel 11356374 ili odgovarajuće) | 1000 kom/pak | kom | 1150 |

Molimo izdvajanje gore navedenih stavki br. 6, 16, 19 i 20. iz Grupe K s obzirom da se radi o specifičnim markama proizvoda koje ne možemo ponuditi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tubice 50 mL s navojnim čepom, graduirane, polipropilen, konusno dno, prozirne, slobodne od nukleinskih kiselina i nukleaza, sterilne | 100 kom/pak | kom | 115 |

S obzirom na novosti kod proizvođača, molimo promjenu oznake pakiranja stavke 1. u 25 kom/ pak.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | PCR tubice 200 μL, prozirne, s vezanim ravnim poklopcem, slobodne od nukleinskih kiselina i nukleaza | 500 kom/pak | kom | 575 |

S obzirom na novosti kod proizvođača, molimo promjenu oznake pakiranja stavke 7. u 1000 kom/ pak.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Terasakijeve pločice - mikrotitarske pločice za serološke aplikacije, 60 mjesta | 270 kom/pak | kom | 310 |

S obzirom na novosti kod proizvođača, molimo promjenu oznake pakiranja stavke 12. u 10 ili 580 kom/pak.

**GRUPA L**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Filter nastavci za pipete do 2,5 μL, slobodni od nukleinskih kiselina i nukleaza, PCR clean, kompatibilni s Eppendorf Reasearch pipetama 0,1-2,5 μL, pakirani 96 kom/kut | 960 kom/pak | kom | 6500 |

Molimo izdvajanje stavke br. 7. S obzirom da je ukinuta proizvodnja u našem asortimanu.

* **Odgovor Naručitelja**:

Naručitelj je razmotrio prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom u smislu izdvajanja stavki iz navedenih grupa predmeta nabave te **ne prihvaća** prijedlog za dodavanjem novih grupa predmeta nabave te izmjene opisa stavki troškovnika.

Stavke iz troškovnika Naručitelj je opisao na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu postavljenih uvjeta i zahtjeva Naručitelja.

Nove okolnosti koje su nastale na strani gospodarskog subjekta (prestanak proizvodnje, izmjene u asortimanu i sl.) ne obvezuju Naručitelja da se prilagođava pojedinom gospodarskom subjektu. Zakon o javnoj nabavi daje zakonsko rješenje za slučajeve u kojima ponuditelj ne može izvršiti isporuku predmeta nabave u cijelosti.

Voditelj Službe za poslove nabave:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Boris Flegar, dipl. oec.