## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [5 empty] | 2018
OSIJEK, J. Huttlera 4
KEMIJSKO ČIŠĆENJE IZMJENJIVAČA TOPLINE, HLADNJAKA U KLIMA KOMORAMA, RASHLADNIH TORNJEVA I BOJLERA za potrebe KBC-a Osijek
JN - 18/76
Redni | NAZIV USLUGE | Jed. | Planirana | Jedinična cijena | Ukupni iznos u | Napomena
broj |  | mjere | količina | u kn bez PDV-a | kn bez PDV-a
1. | Kemijsko čišćenje grijača i hladnjaka na klima komorama Maternite, sustavi 7-8-10-11. Neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju. | kom | 4
2. | Kemijsko čišćenje izmjenjivača topline za grijanje i bojlera s primarne i sekundarne strane od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije .otopine prije ispuštanja u kanalizaciju. | kom | 6
3. | Kemijsko čišćenje hladnjaka na klima sustavima od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju. | kom | 9
5. | Kemijsko čišćenje rotacionog izmjenjivača topline od naslaga prljavštine, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju. | kom | 12
6. | Kemijsko čišćenje pločastih izmjenjivača topline za bazensku tehniku sa primarne i sekundarne strane od naslaga kamenca, neutralizacija i ispiranje uređaja te kontrola neutralizacije otopine prije ispuštanja u kanalizaciju. | kom | 2
7. | Sredstvo za otapanje vodenog kamenca, kompletno sa sredstvom za neutralizaciju (ekološki prihvatljivo i bio razgradivo). | lit. | 2000
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena.
U ponudi je potrebno izraziti jediničnu, ukupnu i sveukupnu cijenu bez PDV-a za tražene stavke.
Cijene se podrazumijevaju fco Klinička bolnica Osijek.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita za skupinu te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviti na razini traženog.
PONUĐAČ ____________________________
Naziv
____________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe __________________
Ime i prezime odgovorne osobe ________________________