## Grupa J
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2018
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA J
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/10
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1 | KOMPOZITNI PRSTEN ZA POPRAVAK MITRALNOG ZALISTKA Anteriorni dio fleksibilan, posteriorni dio semirigidan, predviđen za implataciju kod degenarativnih ishemijskih i pacijenata s kardiomiopatskom dilatacijom. Veličine 24-38 mm | kom | 2
2 | RIGIDNI RING ZA POPRAVAK MITRALNE VALVULE 3D ring s oblikom sedla,asimetričan, koji oponaša normalan anatomski oblik anulusa,AHCW odnos od 25 % anterior do 15 % posterior, predviđen za inplantaciju kod pacijenata kod ishemijskih i pacijenata s kardiomiopatskom dilatacijom, veličine 24-40 mm | kom | 1
3 | FLEKSIBILNI RING ZA POPRAVAK MITRALNE ILI TRIKUSPIDALNE VALVULE fleksibilni, izrađen od poliestera, moguća implantacija na mitralnu ili trikuspidalnu poziciju, posjeduje sistem za lakšu rekonstrukciju chordae- "chordal guide", dimenzije 23-35 mm | kom | 1
4 | Intrakoronarni shuntovi, veličine od 1.00 do 3.00 mm | kom | 300
5 | Miokardijalne elektrode, bipolarne koaksijalne, nizak prag osjetljivosti u atriju, atraumatska zakrivljena distalna igla,fiksacijski "coil"(o,6cm rastezljiv do 3cm),nije potrebno šivanje" | kom | 1250
6 | Držač šavova za retraktor | kom | 5
7 | Set za podršku kanilacije (Tournique) | kom | 50
8 | STABILIZATOR SRCA kod operacija koronarnih arterija - dva fleksibilna stabilizatora sa 4 sukcijska mjesta na svakom, mogućnost savijanja u svim smjerovima i prilagođavanja anatomiji srca i krvnih žila , regulacija sukcije putem vakum regulatora, kompatibilan sa svim postojećim retraktorima, lagano postavljanje i skidanje, mali profil stabilizatora | kom | 10
9 | POZICIONER ZA SRCE - pomoću vakumske sukcije pozicionira apex srca ili lijevi ventrikul, kompatibilan sa svim retraktorima, mogućnost okretanja glave za 360 stupnjeva, fleksibilni sistem omogućava normalne kretnje srca tijekom operacije | kom | 10
10 | Adapter y koronarni- "ženski" konektor na jednoj strani, dva "muška"na drugoj strani +dvije obojene kleme | kom | 200
11 | Kanile za preparaciju vena, prozirne, dužine 5,1 cm, a veličine otvora 3 Fr tupog vrha i 4 Fr okruglog vrhaKanile za preparaciju vena, prozirne, dužine 5,1 cm, a veličine otvora | kom | 275
12 | Sauger za koronarne arterije,jednokratni, gumeni vrh, mogućnost regulacije. | kom | 50
13 | Fini aspirator sa drškom zaštičenim mekanim početkom i cijevnim nastavkom, koji ima konektor 1/4 i klemicu. Veličina metalne cijevi 6 Fr i zaštite 10 Fr | kom | 40
14 | Sauger za hepariniziranu krv; (perikardijalni i intrakardijalni) - različite duljine - 30.5-38.1cm i dimenzije – 12Fr i 20Fr . | kom | 40
15 | Kateter za atrij s mandrenom koji se može izvući, prozirna cijev, fleksibilna ("plavi vent."). (10, 13,15, 16, 18 i 20 fr), sa ventanim konektorom 1/4 in, PVC ili silikonski | kom | 50
16 | Retraktor za koronarne arterije, 3 i 5 mm klipse | kom | 10
17 | Set za postizanje bolje vidljivosti operacijskog polja, konekcije na O2 i fiziološku otopinu, komplet sa linijama i O2 filterom | kom | 1
18 | Aortalni perforator - standardni i produženi držač, dimenzije od 2.5mm – 6.0mm | kom | 125
19 | VALVULA MEHANIČKA AORTALNA I MITRALNA- bi-leaflet, rotabilna, open pivot sistem vješanja listića, 100% pirolitički karbon, dimenzije za aortnu poziciju 19 do 31mm, za mitralnu 19 do 33mm | kom | 1
20 | VALVULA MEHANIČKA AORTALNA I MTRALNA- bi-leaflet, proširenog efektivnog valvularnog prostora/ ušća, konstrukcija obruča za šivanje za supraanularno postavljanje, rotabilna, open pivot sistem vješanja listića, 100% pirolitički karbon, raznih dimenzija, parnih brojeva/ 16-28mm. | kom | 1
21 | PRSTEN ZA POPRAVAK TRIKUSPIDALNOG ZALISTKA - trodimenzionalni anatomski oblikovan prsten,profil visine 3,3mm, jezgra prstena je od titana presvučena silikonom i poliesterom za lakšu penetraciju igle, dimenzije od 26 do 36mm | kom | 2
22 | Kablovi za atrijalni stimulator srca | kom | 15
23 | Kablovi za ventrikulski stimulator srca | kom | 15
24 | Sauger veliki, savijen s plavom drškom, konekcija 1/4 | kom | 100
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________