## Grupa B
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2018
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA B
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/10
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1 | Konekcijsko crijevo PVC 2,7 m, promjera 7 mm | kom | 750
2 | Nastavak za sauger rigidni ch 18 | kom | 650
3 | Stezač za šav (set) | kom | 1
4 | Ušni toplomjer za mjerenje temperature preko membrane tympani, raspon temperature od 33º - 42ºC | kom | 1
5 | Kapice lijevkastog oblika za ušni toplomjer | kom | 500
6 | Yankauer 3u1 | kom | 3
7 | Yankauer 3u1 12 ch | kom | 3
8 | Torakalni dren od PVC s oznakama na drenu po 2 cm od 12-40 ch | kom | 50
9 | Torakalni dren kutni od PVC s oznakama na drenu po 2 cm od 16 do 40 ch | kom | 400
10 | Set za podvodnu torakalnu i medijastinalnu drenažu, sistem sa 3 boce s krotonskim crijevom. Kolekcijska posuda s tri odjeljenja zapremine 2300 ml s mogućnošću kontrole tlaka (manjeg od 25 cm H2O) s automatskim ventilom za otpuštanje negativnog tlaka i antibakterijskim filterom, vodena komora - 2 cm H2O, a sukcijska od 5-25 cm H2O. Gradacija za djecu i odrasle, sterilna ili jednakovrijedna | kom | 450
11 | Buble tubing 7 mm x 30 mm | kom | 3
12 | Sistem staklena boca za podvodnu torakalnu drenažu standardne veličine, sistem jedna boca od 2000 ml s pripadajućim crijevom dužine 150 cm i konekcijom za torakalni dren | kom | 12
13 | Nastavak s crijevom za torakalnu drenažu za staklenu bocu promjera 38 mm, sterilno | kom | 12
14 | Flomaster za označavanje tkiva s ravnalom za precizno markiranje, sterilan | kom | 3
15 | Konektor y od polipropilena odgovarajući za crijeva 6,4 mm - 12,7 mm, sterilan | kom | 325
16 | Igla elektr., 7 cm, aktivna dužina 5 mm, presvučena elastičnim polimerom | kom | 12
17 | Igla elektr., 16,5 cm, aktivna dužina 5 mm,presvučena elastičnim polimerom | kom | 12
18 | Kugla elektr., 5 cm, aktivni promjera 5,5 mm | kom | 10
19 | Kabel za univerzalnu dvodijelnu jednokratnu povratnu elektrodu | kom | 3
20 | Elektrokirurška olovka s ručnom aktivacijom, kabelom 4,5 m, 3 pin konekcijom, nožićem | kom | 3
21 | Žica za sternum, debljina 6 | kom | 24
22 | Žica za sternum, debljina 5 | kom | 24
23 | Zaštita za IV kateter ili konekcijsku liniju s beziglenim navojem. Kapica sadrži spužvu sa 70%-tnim alkoholom i osiguravaj zaštitu do 7 dana a dezinfekciju postiže za 30 sek. | kom | 180
24 | Zaštita za IV kateter ili konekcijsku liniju s muškim luer nastavkom. Kapica sadrži spužvu sa 70%-tnim alkoholom i osigurava zaštitu do 7 dana, a dezinfekciju postiže za 30 sek. | kom | 160
25 | 4,5 FR kateter sa zaliskom i 19, 20 G iglom za aspiraciju tekućina, torako i paracenteze. Duljine 7,10 i 15cm. Zalisak onemogućuje izljev tekućina i umanjuje rizik od pneumotoraksa. Vrh katetera sa postraničnim otvorima. | kom | 3
26 | 4,5 FR kateter sa 19,20G iglom za aspiraciju tekućina, torako i paracenteze. Duljine 7,10 i 15cm. Vrh katetera sa postraničnim otvorima. | kom | 3
27 | Resorptivno sintetičko sredstvo za krvne žile | kom | 2
28 | Nože elektr., 6 cm, aktivna dužina 2,8 cm, presvučena elastičnim polimerom | kom | 13
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________