## Grupa F
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2018
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA F
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/10
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1 | Aortalni zalistak -mehanički prsten od titanijuma omogućava potpuno okretanje nakon ugradnje, orjentacijski markeri na anulusu omogućavaju lakše pozicioniranje šavi, manji mekši prsten za šivanje koji je formiran u obliku čepa, omogućava bolje nasijedanje kod manjih anulusa ili kod uskog korijena, podesan za miješane operacije (uz zamjenu ili plastiku mitralne valvule i CABG). Valvula sa smanjenim profilom bez metalnih nogica koje koroziraju, manji lijevi ventrikul ili uski izlazni lijevi "OUT FLOW-TRACT" | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
2 | Aortalni zalistak mehanički -intraanularni ili supraanularni, rotabilni, niskoprofilni gradijent os 10 mmHg., Broj implantacija u godini dana u svijetu najmanje 25000 kom., Valvula sa smanjenim profilom bez metalnih nogica koje koroziraju unutarnje srčane prostore ( mali lijevi ventrikul ili uski izlazni lijevi " OUT FLOW-TRACK"). Univerzalna valvula koja se koristi kako u artalnoj tako i u mitralnoj poziciji. | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
3 | Mitralni zalisak mehanički-supraanularni, rotabilni, beleeaflet, niskoprofilni. Valvula sa amanjenim profilom bez metalnih nogica koroziraju unutarnje srčane prostore ( mali lijevi ventrikul ili uski izlazni lijevi " OUT FLOW-TRACK"). Univerzalna valvula koja se koristi kako u artalnoj tako i u mitralnoj poziciji. | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
4 | Supraanularni aortalni zalistak (cilindar) veličine 19-27 mm.,indikacije operacije na aortalnom zalisku, mali aortalni jako kalcificirani prsten-normalno područje sinusa. Supraanularna ugradnja omogućava ugradnju najveće moguće valvule, titanijumom utčvršćen prsten omogućava rotaciju ušivene valvule, tri oznake za lakše ušivanje,specijalni mjerac omugućava kirugu da odredi položaj mohaničke valvule u području sinusa i odstojanje koronarne arterije prije ugradnje, veći promijer omogućava bolju hemodinamiku, najveći otvor bilo koje mehaničke valvule,alternativa za proširenje aortalnog ušća, titanijumski prsten za učvršćivanje smanjuje mogućnost zakočenja ili ispadanja lišća. | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
5 | Biološki goveđi zalistak , dvostruki sloj goveđeg perikarda sašiven s biokompatibilnim materijalom radi povećanja hemokompatibilnosti, bez dodatnog sintetičkog materijala, antikalcifikacijski tretman, veličine 19-27 mm.,steinless, šivanje u jednom sloju | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
6 | Aortalni valvulari konduit -želatinom impregrirana proteza, rotabilna, beleaflet, mahanička valvula sa prstenom za učvršćivanje od titanijuma koji svodi na minimalnu mogućnost zakočenja ili spadanja lišća sa proširenim supravalvularnim dijelom, veličine 21-29 mm. | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
7 | Biološki aortalni zalistak- niskog profila s povećanim EAO, napravljeni od jednog neprekinutog sloja goveđeg perikarda postavljenim sa vanjske strane stenta.Silikonski prsten presvučen poliesterom (za bolju adaptaciju na kalcificirane prstene), svijetle boje (po mogućnosti bijele boje za bolju vidljivost šavova), dimenzije 19-29mm.Kliničke potvrda o dugotrajnosti i hemodinamskoj nepromjenjivosti preko 20 godina. | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
8 | Bio konduit- niskog profila s povećanim EAO, napravljeni od jednog neprekinutog sloja goveđeg perikarda postavljenim sa vanjske strane stenta.Silikonski prsten presvučen poliesterom (za bolju adaptaciju na kalcificirane prstene), svijetle boje (po mogućnosti bijele boje za bolju vidljivost šavova), dimenzije 19-29mm.Kliničke potvrda o dugotrajnosti i hemodinamskoj nepromjenjivosti preko 20 godina, zalistak sa želatinom impregnriranom protezom, kompatabilna sa biološkim aortalnim zalistkom čini bio protezu diametra 26 do 32 mm dužine 10 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
9 | ZALISCI BIOLOŠKI AORTALNI- izrađeni od jednog neprekinutog sloja goveđeg perikarda postavljenoga sa vanjske strane stenta. Stent izrazito fleksibilan. Tri vidljive oznake omogučavaju bolje pozicioniranje i implantaciju zalistka. Zalistak sa radiopačnim oznakama. Tretiran antikalcifikacijskim postupkom. Veličine 19 - 29mm. | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
10 | ZALISCI BIOLOŠKI AORTALNI - izrađeni od tkiva goveđeg perikarda i samoširećeg nitinolskog stenta, materijal od kojih je izrađen čine ju biokompatibilnom i hemokompatabilnom, pozicioniranje i fiksiranjem na mjestu implantatacije bez šivanja, kolabiranjen zalistka omogućava se jednostavna i precizna implantacija vel. S (19-21mm), M (21-23mm) i L (23-25mm), XL (25-27mm) | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
11 | RING ZA MITRALNU VALVULU spoj prekriven tkaninom od poliestera, fleksibilnost uzduž AP dijametra, semi-rigidni, ring sa sustavom za pozicioniranje korda, prednji dizajn u obliku sedla, montiran na držač, dimenzije od 24-40mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
______________________________
______________________ _____________________ M.P.
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________