## Grupa H
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2018
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA H
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/10
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1 | Monofilamentna žica - debljina 4, igla okrugla 1/2 kruga oštrog vrha 48mm, dužine 4x45 cm | kom | 24 |  |  |  |  | katalog
2 | Monofilamentna žica - debljina 5, igla okrugla 1/2 kruga oštrog vrha 48mm, dužine 4x45 cm | kom | 24 |  |  |  |  | katalog
3 | Monofilamentna žica - debljina 5, igla okrugla 1/2 kruga oštrog vrha 60 mm, dužine 4x45 cm | kom | 6 |  |  |  |  | katalog
4 | Monofilamentna žica - debljina 5, igla okrugla 1/2 kruga oštrog vrha 60 mm, dužine 2x75 cm | kom | 24 |  |  |  |  | katalog
5 | Monofilamentna žica - debljina 6, igla okrugla 1/2 kruga oštrog vrha 48 mm, dužine 4x45 cm | kom | 1500 |  |  |  |  | katalog
6 | Monofilamentna žica - debljina 6, dvije igle okrugla 1/2 kruga oštrog vrha, druga okrugla 1/2 kruga tupog vrha 48 mm, dužine 4x45 cm | kom | 24 |  |  |  |  | katalog
7 | Monofilamentna žica - debljina 7, igla okrugla 1/2 kruga oštrog vrha, 48 mm, dužine 4x45 cm | kom | 24 |  |  |  |  | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________