## Grupa M
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2018
Osijek,J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA M
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/10
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1. | Klipse hemostatske, titan,prihvatna površina dijamantne strukture za aplikatore s utorima, veličina Medium- 180kom/box | kom | 250 |  |  |  |  | katalog
2. | Klipse hemostatske, titan,prihvatna površina dijamantne strukture za aplikatore s utorima, veličina Small Narrow - 180kom/box | kom | 250 |  |  |  |  | katalog
3. | Klipse hemostatske, titan,prihvatna površina dijamantne strukture za aplikatore s utorima, veličina Small Wide - 180kom/box | kom | 250 |  |  |  |  | katalog
4 | Tkivno dvokomponentno ljepilo, spremno za uporabu, sastav BSA i križajući faktori, 4ml i 5ml | kom | 5 |  |  |  |  | katalog
5 | Klipse za zatvaranje sternuma, termosenzibilne, Nitinol, 9 različitih veličina 20-40mm | kom | 20 |  |  |  |  | katalog
6 | Zakrpa bezstanična za rekonstrukciju u kardio kirurgiji, od konjskog perikarda, veličine 5x5 cm, | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
7 | Zakrpa bezstanična za rekonstrukciju u kardio kirurgiji, od konjskog perikarda, veličine 8x4cm, | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
8 | Zakrpa bezstanična za rekonstrukciju u kardio kirurgiji, od konjskog perikarda, veličine 10x5 cm, 8x8 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
9 | Zakrpa bezstanična za rekonstrukciju u kardio kirurgiji, od konjskog perikarda, veličine 10x2 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
10 | Zakrpa bezstanična za rekonstrukciju u kardio kirurgiji, od konjskog perikarda, veličine 3x3 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
11 | Zakrpa bezstanična za rekonstrukciju u kardio kirurgiji, od konjskog perikarda, veličine 10x10 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
12 | Multifunkcionalna bipolarna elektroda, "Pen" za RF ablaciju, za lezije i mjerenja, za elektrostimulaciju i očitavanje | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
13 | Elektroda za RF kiruršku ablaciju, bipolarna 2 odvojeno kontrolirana segmenta, hvataljka sa kontroliranim protiskom, za stvaranje dubokih transmuralnih lezija | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
14 | Sistem za odstranjivanje LAA zajedno sa mjeračem , flex, veličine 35, 40, 45 i 50 mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
15 | Prilagodljiv organizator šavova kod zamjene Valvula "Snake" dužine 25cm / 24kom/box po 2kom sterilno | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
16 | Proba za mjerenje volumena protoka, koronarnih žila "J" oblika sa produženim vratom, veličina 2mm | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
17 | Proba za mjerenje volumena protoka, koronarnih žila "J" oblika sa produženim vratom, veličina 3mm | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
18 | Proba za mjerenje volumena protoka, koronarnih žila "J" oblika sa produženim vratom, veličina 4mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________