## Grupa K
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2018
J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA K
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/10
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 6-12 mm., dužine 30 cm | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
2 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 14-24 mm., dužine 30 cm | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
3 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 12-24 mm., dužine 30 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
4 | Tkana poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 24-38mm., dužine 30 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
5 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida i potpuno impregrirana srebrom za dugotrajnu profilaksu,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 8-20 mm., dužine 30 cm | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
6 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida i potpuno impregrirana srebrom za dugotrajnu profilaksu,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 6-8., dužine 40 cm | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
7 | Poliesterska proteza za luk aorte,s trajnim sistemom za stabilizaciju luka,tkana,pod kutevima od 90 i 180°,impregnirana tromborezistentnom želatinom,stabilizirana isocijanatom,bez aldehida,promjera 26-32 mm. | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
8 | Zakrpa (patch) -načinjen od poliesteruretana, izuzetno otporan na dilataciju, biokompatibilan, dimenzije 1x7 cm | kom | 2 |  |  |  |  | katalog
9 | Zakrpa (patch) -načinjen od poliesteruretana, izuzetno otporan na dilataciju, biokompatibilan, dimenzije 2x9 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
10 | Ravna poliesterska proteza,s integriranim proširenjem za aortalni sinus,bez valvula u području anulusa,tkana obostrano impregrirana tromborezistentnom želatinom,stabilizirana isocijanatom,bez aldehida,dužine 20 cm., promjera 26-32 mm. | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________