## Grupa G
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | 2018
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA G
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/10
CPV 33141000-0
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1 | Dakronska proteza za torakalnu aortu, reverse locknit protiv dilatacije, s kolagenom i heparinom, 15 cm dužine, raznih promjera | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
2 | Dakronska proteza za torakalnu aortu, reverse locknit protiv dilatacije s kolagenom i heparinom, 30 cm dužine, raznih promjera | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
3 | Hemabridge, dakronska proteza za torakalnu aortu s 1 izdankom za kanulaciju, reverse locknit protiv dilatacije s kolagenom i heparinom, 35 cm dužine, raznih promjera | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
4 | Dakronska proteza za kanulaciju subklavije, reverse locknit, s kolagenom i heparinom, 20 cm dužine raznih promjera | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
5 | Tetrabranch dakronska proteza ta torakalnu aortu, s 4 izdanka za luk aorte i kanulaciju, reverse locknit protiv dilatacije s kolagenom, raznih promjera |  | 1 |  |  |  |  | katalog
6 | Cardioroot proteza dakronska za torakalnu aortu s oblikom prirodnih Valsalvinih sinusa, izradjena u jednom komadu, 3 referentne linije za orjentaciju kod implantacije, reverse locknit protiv dilatacije, s kolagenom; 15 cm dužine, raznih promjera (24 – 34 mm). | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
7 | PTFE shunt proteza s carbonom; standardna i tanka stijenka:3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10 mm promjera i 10 cm dužine | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
8 | Aortalni zalistak BIOLOŠKI, sa fleksibilnim stentom, 100% biološki materijal, bez poliestera u konstrukciji valvule, antikalcifikacijski obrađen No-React sistemom, dokazani rezultati u tretmanu endokarditisa, homograft substitut, nije potrebno ispiranje prije implantacije, mogućnost oversizeinga ( ima hemodinamiku stentless valvula, a standardan način implantacije ), vel 21,23,25,27 mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
9 | Aortalni zalistak BIOLOŠKI sa stentom, 100% biološki materijal bez i malo poliestera u konstrukciji valvule, antikalcifikacijski obrađen sistemom No-React, nije potrebno ispiranje prije implantacije, dokazani rezultati u tretmanu endokarditisa, homograft substitut, vel 21,23,25,27 mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
10 | Mitralni zalistak BIOLOŠKI sa stentom, 100% biološki materijal bez i malo poliestera u konstrukciji valvule, antikalcifikacijski obrađen sistemom No-React, nije potrebno ispiranje prije implantacije, dokazani rezultati u tretmanu endokarditisa, homograft substitut, vel 27,29,31,33 mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
11 | KONDUIT BIOLOŠKI AORTALNI, 100% od biološkog materijala, nema poliestera u konstrukciji konduita, napravljen od svinjske valvule i govedjeg perikarada, antikalcifikacijski obrađen sistemom No-React, pakiran u otopini bez aldehida, nije potrebno ispiranje prije implantacije, dokazani rezultati u terapiji endocarditisa, homograft substitut, dimenzije 21,23,25,27,29 mm, dužina konduita 15cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
12 | ZAKRPA BIOLOŠKA 100% detoksicirana i antikalcificirana sistemom No-React, pakirana u otopini bez aldehida, nije potrebno ispiranje prije implantacije, dimenzije 8x14 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
13 | Biološki peč, antikalcifikacijski obrađen sistemom No-React, nema pojave adhezija, nije potrebno ispiranje prije implantacije, 6x10 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
14 | Biološki peč, antikalcifikacijski obrađen sistemom No-React, nema pojave adhezija, nije potrebno ispiranje prije implantacije, 5x5 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
15 | Komprimirani teflon felt, debljine 1,65 mm, 15,2 x 15,2 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
16 | PTFE patch, ekspandirani, poroznosti 17-25 mikrona, debljine 0,6 mm, 10 x 15 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
17 | PTFE patch, ekspandirani, poroznosti 17-25 mikrona, debljine 0,6 mm, 5 x 7,5 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
18 | PTFE patch, ekspandirani, poroznosti 17-25 mikrona, debljine 0,4 mm, 3 x 6 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
19 | Ljepilo za aortu, dvokomponentno, s aplikatorom za automatsko mješanje i aplikaciju, 45% bovine albumini i 10% glutaraldehyde, čuva se na sobnoj temperaturi, nije potrebno zagrijavanje prije upotrebe, može biti u formi hydrogela ili pjene, 5 ml | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
20 | Ljepilo za aortu, dvokomponentno, s aplikatorom za automatsko mješanje i aplikaciju, 45% bovine albumini i 10% glutaraldehyde, čuva se na sobnoj temperaturi, nije potrebno zagrijavanje prije upotrebe, može biti u formi hydrogela ili pjene, 2 ml | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
21 | GRF dvokomponentno tkivno ljepilo za aortu s rezorcinolom, sterilno pakiranje, 5 ml | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
22 | Ekstracelularni matriks od 4 sloja submukoze tankog crijeva svinje, 4x7 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
23 | Ekstracelularni matriks od 4 sloja submukoze tankog crijeva svinje, 7x10 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
24 | Ekstracelularni matriks od 4 sloja submukoze tankog crijeva svinje, 7x15 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
25 | Hemostatik u prahu, potpuno prirodan, od polisaharida, monokomponentan, odmah spreman za upotrebu, 1 gr absorbira 100ml tekućeg dijela krvi, pakiranje 1 gram | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
26 | Hemostatik u prahu, potpuno prirodan, od polisaharida, monokomponentan, odmah spreman za upotrebu, 1 gr absorbira 100ml tekućeg dijela krvi, pakiranje 3 grama | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
27 | Hemostatik u prahu, potpuno prirodan, od polisaharida, monokomponentan, odmah spreman za upotrebu, 1 gr absorbira 100ml tekućeg dijela krvi, pakiranje 5 grama | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
28 | ZALISTAK AORTALNI MEHANIČKI rotabilni, 100% od pirolitičkog karbona za smanjenu trombogeničnost valvule, jedinstveni kut otvaranja listića od 90 stupnjeva omogućuje laminarni tok krvi bez turbulencije, povećan EOA valvule - gradijent preko aortalne valvule ispod 10 mmHg kod svih veličina, klinički dokazana sigurnost valvule kod korištenja manje antikoagulanata, FDA dozvola za INR 1,5-2, ring za šivanje tip Standard, Conform ili Anatomic,vel. 19- 29 mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
29 | ZALISTAK AORTALNI MEHANIČKI s anatomskim ringom za šivanje u obliku prirodnog annulusa, za manju distorciju anulusa kod implantacije, pogodno za manje korjene aorte, rotabilni zalistak, 100% od pirolitičkog karbona za smanjenu trombogeničnost, jedinstveni kut otvaranja listića od 90 stupnjeva koji omogućuje laminarni tok krvi kroz valvulu bez turbulencije, povećan EOA valvule, gradijent preko aortalne valvule ispod 10mmHg, klinički dokazana sigurnost valvule kod korištenja manje antikoagulanata, FDA dozvola za INR 1,5-2, veličine 19- 29 mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
30 | ZALISTAK MITRALNI MEHANIČKI rotabilni, 100% od pirolitičkog karbona za smanjenu trombogeničnost valvule, jedinstveni kut otvaranja listića od 90 stupnjeva koji omogućuje laminarni tok krvi kroz valvulu bez turbulencije, ring za šivanje za supra-anularnu implantaciju, tipa Standard ili Comfort gdje jedna valula služi za sve veličine anulusa, povećan GOA, gradijent preko valvule ispod 5 mmHg, veličine 23-33 mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
31 | KONDUIT MEHANIČKE AORTALNE VALVULE I GRAFTA u obliku Valsalvinih sinusa - valvula rotabilna, 100% od pirolotičkog karbona za smanjenu trombogenost, kut otvaranja listića 90 stupnjeva za laminarni tok krvi bez turbulencije, graft od duplog velura izradjen gelweave tehnologijom, ring za šivanje tip Conform s PTFE, veličine 19-29 mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________