## Podloga
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4, Osijek
TROŠKOVNIK
USLUGA NAJMA APARATA APARAT ZA POLISOMNOGRAFIJU
U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU OSIJEK
Evidencijski broj nabave: JN-18/170
RB. | NAZIV | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno brojkama | Model | Proizvođač, zemlja porijekla, godina proizvodnje | Kataloški broj (br. stranice u priloženom katalogu)
1. | USLUGA NAJMA APARATA ZA POLISOMNOGRAFIJU | KOM | 1
SVEUKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a
SVEUKUPNO SLOVIMA BEZ PDV-a
PDV
SVEUKUPNO BROJKAMA SA PDV-om
SVEUKUPNO SLOVIMA SA PDV-om
1. | APARAT ZA POLISOMNOGRAFIJU
Red. br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE | [5 empty] | ZADOVOLJAVA (da/ne) | POTVRDA KARAKTERISTIKA/br. stranice u priloženom katalogu
1 | Konfiguracija uređaja od sučelja za spajanje pacijenata (headboxa) i bazne stanice EEG uređaja
2 | Mogućnost spajanja putem mreže (ethernet) na PC računalo
3 | Integracija infracrvene IP kamere za noćno snimanje
4 | Ugrađen kompozitni titracijski kanal za stalni prikaz u realnom vremenu slijedećih parametara sa titracijskih uređaja (CPAP, BIPAP, ventilatora): IPAP tlaka, EPAP tlaka, propuštanja maske, tidalnog volumena, ASV titracijskog kanala
5 | Kontinuirana provjera impedancije za sve kanale tokom cijelog snimanja
6 | Ukupan broj kanala minimalno 68
7 | Broj EEG kanala minimalno 32
8 | Broj EMG kanala minimalno 5
9 | Broj EMG kanala na bradi pacijenta minimalno 3
10 | Ugrađena tehnologija stalnog praćenja 3 EMG kanala na bradi pacijenta uz dinamički izbor za prikaz onog para kanala koji ima najkvalitetniji signal
11 | Broj EOG kanala minimalno 2
12 | Broj EKG kanala minimalno 7 (3 fizička i 4 derivirana)
13 | Senzor za stalno mjerenje tlaka i protoka za pacijenta (npr.pri hrkanju)
14 | Dodatni termistorski (termički) senzor protoka
15 | Mogućnost dobivanja diferencija signala (od dva mjerenja protoka)
16 | Senzori za mjerenje pomaka toraksa i abdomena sa integriranom RIP tehnologijom (mjerenje po cijelom opsegu remena)
17 | Minimalno 8 ulaza za spajanje vanjskih uređaja ili dodatnih senzora (Aux Inputs)
18 | Uzrokovanje signala pri akviziciji podataka sa frekvencijom od 2000 Hz ili više
19 | Spremanje podataka u memoriji uređaja sa minimalnom frekvencijom od 500 Hz
20 | Ugrađena Masimo SET SpO2 tehnologija mjerenja saturacije kisika
21 | Uređaj mora zadovoljavati AASM standarde za tip 1 PGS uređaj
22 | Isporuka sa programskim paketom sa slobodnom instalacijom na željenom broju računala (bez aktivacijskih kodova ili hardverskih ključeva ili drugi način zaštite od instalacije)
23 | Mogućnost manualne i automatske obrade podataka
24 | Mogućnost kreiranja korisnički prilagođenih izvještaja
25 | Rad programskog paketa u Windows 7 ili Windows 10 operativnom sustavu
26 | Napajanje uređaja iz mreže (220 V, 50 Hz)
27 | Isporuka sa IP infracrvenom kamerom i izvorom infracrvenog svijetla
28 | Isporuka sa kompletnim priborom za spajanje odraslih pacijenata (svi potrebni senzori i kablovi)
29 | Mogućnost spajanje i kompatibilnost postojećih PSG uređaja i prije napravljenih snimanja sa novim programskim paketom
| __________________ |  | Ponuditelj:
Nadnevak
| MP |  | Adresa:
Ime i prezime odgovorne osobe: _________________________________
Potpis odgovorne osobe: ________________________________