## Specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
PRIJENOSNI AUTOMATSKI ZAVARIVAČ KRVNIH SISTEMA (2 kom)
za potrebe Klinikčkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek
JN-18/153
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Naziv modela proizvoda
1. | PRIJENOSNI AUTOMATSKI ZAVARIVAČ KRVNIH SISTEMA | kom | 2
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red.br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA KARAKTERISTIKA |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati boj str. iz kataloga
1 | Indikacija statusa uz pomoć LED svjetla na mobilnoj ručki I kontrolnoj stanici
2 | Lagan
3 | Baterija sa autonomijom od 350 zavarivanja
4 | Automatsko zatvaranje cjevčica čime se eliminira manualni napor
5 | Optimalna I potpuno ponovljiva kvaliteta zavarivanja
6 | Optimizirana širina zavarivanja
7 | Lagano odvajanje cjevčica nakon zavarivanja
8 | Automatska adaptacija ovisno o promjeru cjevčice
9 | Dimenzije Kontrolna jedinica: 145 x 132 x 66 mm – Mobilna ručka: 235 x 35 x 32 mm
10 | Težina Kontrolna jedinica: 980 g – Mobilna ručka: 350 g
11 | Specifikacija cjevčica PVC, vanjski promjer < 6 mm, max unutarnji promjer 0,6 mm
12 | Vrijeme zavarivanja Automatski se prilagođava ovisno o veličini cjevčice sa najdužom pauzom (“time-out”) od 2,5 sec.
13 | Snaga baterije Najmanje 350 zavarivanja
14 | Vrijeme punjenja Najviše 2h i 30min
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe _________________________