## Sheet1
Klinički bolnički centar Osijek
J. Huttlera 4, 31000 Osijek
USLUGA NAJMA APARATA ZA ESR AUTOMATIZIRANU METODU
JN-18/173
RED. BR. | NAZIV PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | OKVIRNE GODIŠNJE POTREBE | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | NAZIV PROIZVODA I KATALOŠKI BROJ | POTVRDA KARAKTERISTIKE PROIZVODA (stranica kataloga) | PROIZVOĐAČ | PAKIRANJE | STOPA PDV-a (%)
Aparat za ESR automatiziranu metodu
1. | Mjesečni najam aparata za automatizirano izvođenje ESR direktno iz EDTA-tubica na ugovor do 31.12.2018.) | mjesečni najam | 7
UKUPNO (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
SVEUKUPNO (s PDV-om)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
APARAT MORA IMATI MOGUĆNOST KONTINUIRANOG DODAVANJA UZORKA ("CONTINUOS FEED").
MINIMALNI VOLUMEN UZROKA POTREBNOG ZA ANALIZU NESMIJE BITI VEĆI OD 105 MIKROLITARA.
CE CERTIFIKAT.
REDOVNO ODRŽAVANJE OD STRANE OVLAŠTENOG SERVISA.
NAPOMENA: PONUDA NA OBRASCU MORA BITI CJELOVITA, ZADOVOLJAVATI TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE. POTREBNO JE PRILOŽITI KATALOG (HRVATSKI ILI ENGLESKI JEZIK). PONUDA KOJA NIJE CJELOVITA, TE NE SADRŽI SVE GORE NAVEDENO, SMATRAT ĆE SE NEPOTPUNOM I NEĆE SE RAZMATRATI.
Ponuđeni proizvod mora zadovoljiti minimalne tehničke karakteristike.
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno upisati jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene skupine artikala.
| __________________ |  | Ponuditelj:
Nadnevak
| MP |  | Adresa:
|  |  | Ime i prezime odgovorne osobe: _________________________________ | [6 empty] | a