## Specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
VAGA-MJEŠALICA ZA KRV (4 kom)
za potrebe Klinikčkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek
JN-18/152
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Naziv modela proizvoda
1. | VAGA-MJEŠALICA ZA KRV | kom | 4
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red.br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA KARAKTERISTIKA |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati boj str. iz kataloga
1 | Automatska vaga mješalica za prikupljanje pune krvi
2 | Miješanje krvi za vrijeme rada, indikatori rada i pogrešaka, mogućnost upisa djelatnika, vrsta vrećica, mogućih incidenata za vrijeme trajanja donacije (mogućnost upisa više različitih incidenata kod jedne donacije), prilagođavanje uređaja prema postojećim radnim uputama korisnika (postupku rada), prijenos podataka u postojeći informatički sustav koji se koristi.
3 | Minimalno 2 kompleta za komunikaciju vaga s računalom (modem s USB priključkom za računalo) za bežični prijenos podatka o donacijama u ustanovi i na terenskim akcijama
4 | Kompletna oprema za rad na terenu
5 | Rad na 240V/50Hz i uz punjivu litij bateriju
6 | Kapacitet minimalno 70 donacija na jednu bateriju (kada je potpuno napunjena baterija)
7 | Mogućnost dvosmjerne bežične komunikacije pomoću radiofrekvencije s računalom, prijenos podataka o davatelju i procesu donacije, te postavke za sve vage mješalice od strane računala
8 | Export podataka u odgovarajućem obliku za komunikaciju sa eDelphyn programom
9 | Mogućnost naknadne nadogradnje uređaja (ovisno o budućim potrebama) zavarivača za krvne linije na svaku vagu mješalicu
10 | Memoriranje minimalno 50 programa donacije i njihov izbor sa LCD zaslona bez potrebe za ponavljanjem postavki programa
11 | Interna memorija o davatelju i donaciji s mogućnošću pohranjivanja minimalno 150 postupaka
12 | Mogućnost povlačenja podatka iz interne memorije pomoću USB nosača podataka
13 | LCD zaslon s tipkama za podešavanje svih parametara
LCD zaslon sa sljedećim parametrima: • Volumen donirane krvi u mililitrima ili gramima • Vrijeme trajanja donacije u minutama i sekundama • Datum i vrijeme punjenja baterije • Status protoka krvi • Zadana količina prikupljene krvi • Mogućnost unosa podataka o davatelju
Zvučni i vizualni alarmi • Završetak donacije • Predugačak tijek donacije • Prespor protok krvi tijekom donacije
14 | Ladica za miješanje krvi dovoljno velika za sve vrste vrećica za krv s ugrađenim držačem filtera
15 | Sigurnosna „T“ spona koja se može otvoriti samo nakon uspješno završenog procesa donacije i zavarivanja krvne linije ili ručno u slučaju nužde
16 | Dodatna povišena kontrolna ploča pričvršćena za tijelo vage mješalice s podesivim postavkama donacije
17 | Indikator presporog protoka krvi za davatelja na dodatnoj povišenoj upravljačkoj ploči
18 | Indikator za vrijeme trajanja donacije za davatelja na dodatnoj povišenoj upravljačkoj ploči
19 | Vizualni alarm na dodatnoj povišenoj upravljačkoj ploči
20 | Barkod čitač s nosačem na dodatnoj povišenoj upravljačkoj ploči konfiguriran ovisno o trenutno korištenim barkodovima korisnika
21 | Auto osjetljiv Barkod čitač (bez potrebe pritiska na prekidač)
22 | Modem za primanje podataka iz vage miješalice priključen na računalo putem USB priključka
23 | Modem automatski prepoznaje sve vage mješalice koje su u dometu modema
24 | Program za prihvat i obradu podatka na računalu i mogućnost komunikacije s postojećim programom e-Delphyn
25 | Transportni kofer od čvrstog i trajnog materijala
26 | Transportni kofer može primiti sve dodatne dijelove vage mješalice, a istovremeno služi kao stolić (postolje) za vagu miješalicu
27 | Težina kompletne vage mješalice sa svim priborom, baterijom i transportnim koferom maksimalno 6,5 kg
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe _________________________