## Specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
ZATVORENI SUSTAV ZA HLAĐENJE PUNE KRVI S TERENA
za potrebe Klinikčkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek
JN-18/174
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Naziv modela proizvoda
1. | ZATVORENI SUSTAV ZA HLAĐENJE I TRANSPORT PUNE KRVI S TERENA | kom | 30
Red.br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA KARAKTERISTIKA |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati boj str. iz kataloga
1.1 | Transportni kofer/sanduk kapaciteta minimalno 6 doza pune krvi s pripadajućim transfer vrećicama izrađen od PVC materijala sa ugrađenim izolacijskim stjenkama
1.2 | Pripadajući rashladni element/umetak s integriranom kontrolom temperature i aktivacijom u hladnjaku na +4°
1.3 | Sustav mora omogućiti kontrolirano hlađenje pune krvi nakon uzimanja na +22°C unutar 2 sata
1.4 | Mogućnost održavanja temperature doza krvi na +22°C kroz vremenski period do 24 sata
1.5 | Mogućnost zaključavanja kofera/sanduka sigurnosnim bravicama
1.6 | Mogućnost pranja i dezinfekcije svih dijelova sustava
1.7 | Maksimalna težina kofera/sanduka s rashladnim elementom do 6 kg
1.8 | Maksimalno vrijeme potrebno za hlađenja rashladnih elemenata na +4°C do 16 sati
1.9 | Svaki rashladni element ima serijski broj oznaku roka trajanja i barkod
|  | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Naziv modela proizvoda
2. | KOLICA (KOMPATIBILNA) ZA TRANSPORT TRANSPORTNIH KOFERA | kom | 1
CIJENA PONUDE (1+2) BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE (1+2) S PDV-om
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe _________________________