## Specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za postupak jednostavne nabave
AUTOMATSKI APARAT ZA BOJANJE CITOLOŠKIH I HISTOLOŠKIH PREPARATA
za potrebe Klinikčkog zavoda za kliničku citologiju KBC-a Osijek
JN-18/5
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Naziv modela proizvoda
1. | AUTOMATSKI APARAT ZA BOJANJE CITOLOŠKIH I HISTOLOŠKIH PREPARATA | kom | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Red.br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA KARAKTERISTIKA |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati boj str. iz kataloga
1 | Snaga: 200 - 230 V; 50 Hz
2 | Integrirani LCD monitor osjetljiv na dodir
3 | Kapacitet: minimalno 300 stakala po satu
4 | Migućnost programiranja: do 50 različitih programa
5 | Stavljanje košara prema potrebi u bilo kojem trenutku
6 | Mogućnost istovremenog korištenja do 20 košara
7 | Simultano izvođenje do 12 programa
8 | Podrška baterije u slučaju nestanka struje minimalno 40 min (dovoljno za siguran kraj procesa)
9 | Zatvoerni sustav s jednostavnom zamjenom ugljenskih filtera
10 | Mogućnost hitnog starta za prioritetne preparate.
11 | 3 brzine agitacije
12 | Nosači za 20 stakala
13 | 6 stanica za vodu
14 | 26 stanica za boje
15 | USB ulaz za spremanje programa
APARAT UKLJUČIJE:
16 | Posude za reagense
17 | Ugljenski filter
18 | 2 stanice za vodu sa 3 odjeljka (6 stanica)
19 | Nosači ili košare za stakla (10 kom)
20 | Cijev za vodu
21 | Strujni kabel
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. U cijenu moraju biti uključeni montaža i edukacija djelatnika.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe _________________________