KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Josipa Huttlera 4

31000 Osijek

NACRT ZA SAVJETOVANJE

DOKUMENTACIJA O NABAVI

u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti

UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ORTOPEDIJU

za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek

Evidencijski broj nabave: VV-18/15.

Osijek, svibanj 2018. godine

SADRŽAJ

1. OPĆI PODACI	6

1.1. Podaci o Naručitelju	6

1.2. Osobe ili služba zadužena za kontakt	6

1.3. Evidencijski broj nabave	6

1.4. Sukob interesa	6

1.5. Vrsta postupka javne nabave	6

1.6. Procijenjena vrijednost nabave	7

1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi	7

1.8.  Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave	7

1.9. Navod o neprovođenju elektroničke dražbe	7

1.10. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima	7

2. PODACI O PREDMETU NADMETANJA	8

2.1. Opis predmeta nabave	8

2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen u grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe.	8

2.3. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko grupa	10

2.4. Količina predmeta nabave	10

2.5. Tehničke specifikacije	10

2.6. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)	11

2.7. Troškovnik	12

2.8. Mjesto izvršenja ugovora	12

2.9. Rok početka i završetka izvršenja ugovora	12

2.10. Opcije i moguća obnavljanja okvirnog sporazuma/ugovora	12

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA	13

3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta	13

3.2. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta	14

3.3. Mjere za otklanjanje osnova za isključenje	15

3.4. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje	16

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (uvjeti sposobnosti)	18

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti	18

4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine	18

4.3. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata	18

4.4. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, minimalan broj sposobnih natjecatelja koje će se pozvati na dostavu ponuda ili na dijalog, te po potrebi, maksimalan broj	19

4.5. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta	19

5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT – ESPD)	21

5.1. Navod da je gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje obvezan dostaviti ESPD kao preliminarni dokaz da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta	21

5.2.  Upute za popunjavanje ESPD obrasca	22

6. PODACI O PONUDI	24

6.1. Sadržaj i način izrade ponude	24

6.1.1. Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima	24

6.1.2. Način izrade dijelova ponude koji se dostavljaju sredstvima koja nisu elektronička	24

6.2. Način dostave ponude	25

6.2.1. Način dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije	25

6.2.2. Izmjena i/ili dopuna ponude	25

6.2.3. Nedostupnost EOJN RH tijekom roka za dostavu ponuda	26

6.2.4. Način dostave ponude ili dijelova ponude sredstvima koja nisu elektronička	26

6.2.4.1. Dostava uzoraka	28

6.3. Minimalni zahtjevi koje varijante ponude trebaju zadovoljiti, ako su dopuštene, te posebni zahtjevi za njihovo podnošenje	28

6.4. Način određivanja cijene i valuta ponude	28

6.5. Valuta ponude	28

6.6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder kriterija	29

6.6.1. Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti	30

6.6.2. Dokazi kvalitete	38

6.7. Jezik i pismo ponude	41

6.8. Rok valjanosti ponude	41

7.  OSTALE ODREDBE	42

7.1. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju o nabavi	42

7.2. Naznaka o namjeri korištenja opcije odvijanja postupka u više faza koje slijede jedna za drugom, kako bi se smanjio broj ponuda ili rješenja	42

7.3. Norme osiguranja kvalitete ili norme upravljanja okolišem	42

7.4. Broj gospodarskih subjekata koji će biti stranke okvirnog sporazuma, u slučaju okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata	42

7.5. Rok na koji se sklapa okvirni sporazum te obrazloženje razloga za trajanje okvirnog sporazuma duže od četiri, odnosno osam godina	42

7.6. Način sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma	42

7.7. Navod obvezuje li okvirni sporazum stranke na izvršenje okvirnog sporazuma	42

7.8. Naznaka svih naručitelja (poimence ili generički po vrsti/kategorijama/mjestu) u čije ime se sklapa okvirni sporazum	42

7.9. Drugi uvjeti koji će biti korišteni prilikom sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma	42

7.10. Podaci potrebni za provedbu elektroničke dražbe	42

7.11. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta (ponuditelja ili natjecatelja)	42

7.12. Odredbe koje odnose na podizvoditelje	43

7.13. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva	44

7.13.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude	44

7.13.2. Jamstvo za uredno izvršavanje okvirnog sporazuma	46

7.14. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda	47

7.14.1. Nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda	47

7.15. Uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti natjecateljima ili ponuditeljima.	48

7.16. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma.	48

7.17. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)	48

7.18. Podaci o tijelima od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje de biti primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje de se pružati za vrijeme trajanja ugovora	48

7.19. Rok za donošenje odluke o odabiru	48

7.20. Rok, način i uvjeti plaćanja	48

7.21. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima	49

7.21.1. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda	49

7.21.2. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda	49

7.22. Drugi podaci koje Naručitelj smatra potrebnima	49

7.22.1. Katalog ili prospekt proizvoda	49

7.22.2. Uzorci proizvoda	50

7.22.3. Izjava o sukladnosti proizvođača proizvoda	50

7.22.4. Izjava ponuditelja kojom se obvezuju na davanje instrumentarija na korištenje Naručitelju	51

7.22.5. Prijedlog okvirnog sporazuma o javnoj nabavi	51

7.23. Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela	51

7.24. Trošak ponude i preuzimanje dokumentacije o nabavi	52

7.25. Tajnost podataka	52

7.26.  Dopunjavanje, pojašnjenje i upotpunjavanje ponude	52

8. Obrazac: Prijedlog Okvirnog sporazuma	53

9. Obrazac: Izjava o nekažnjavanju	59

10. Obrazac: Izjava o ustupanju instrumentarija na korištenje Kliničkom bolničkom centru Osijek	61

Sukladno odredbi članka 200. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i članku 2. stavak 1. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, u daljnjem tekstu: Pravilnika o dokumentaciji o nabavi), sastavlja se Dokumentacija o nabavi.

# 1. OPĆI PODACI

## 1.1. Podaci o Naručitelju

Naziv:		 Klinički bolnički centar Osijek

Sjedište:	 J. Huttlera 4, 31000 Osijek

OIB:		 89819375646

Broj telefona:	+385-031/511-511

Broj telefaxa: 	+385-031/512-210

URL: 		http://www.kbco.hr

## 1.2. Osobe ili služba zadužena za kontakt

Za pripremu i provedbu postupka javne nabave zadužena je Služba za poslove nabave KBC-a Osijek.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata, upiti u svezi postupka javne nabave, obavlja se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN), modul Pitanja/Pojašnjenja i putem elektroničke pošte Službe za poslove nabave KBC-a Osijek:   javna.nabava@kbco.hr

Upite u svezi postupka javne nabave, dodatne informacije, pojašnjenja dokumentacije i/ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, gospodarski subjekti upućuju isključivo na hrvatskom jeziku elektroničkom sredstvima komunikacije. Sve obavijesti u svezi s ovim postupkom javne nabave mogu se dobiti svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 sati, kontakt osobe:

| Ime i prezime: | Broj telefona: | e-mail adresa: | Telefax: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Boris Flegar, dipl. oec. | +385-031/511-111 | boris.flegar@gmail.com | +0385-031/512-210 |
| 2. Jasna Redlih, mag.oec. | +385-031/511-088 | redlih.jasna@gmail.com | +0385-031/512-210 |
| 3. Sandra Dent | +385-031-511-148 | dent.sandra@kbo.hr | +0385-031/512-210 |

## 1.3. Evidencijski broj nabave

VV-18/15.

## 1.4. Sukob interesa

Ne postoji gospodarski subjekt s kojim je Klinički bolnički centar Osijek u sukobu interesa u smislu članaka 75. do 83. ZJN 2016 i s kojim Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

## 1.5. Vrsta postupka javne nabave

Klinički bolnički centar Osijek provodi otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

## 1.6. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 4.171.500,00 kn (bez PDV-a).

## 1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi

Nakon donošenja odluke o odabiru i isteka roka mirovanja u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti Naručitelj će sklopit okvirni sporazum za razdoblje od jedne (1) godine s odabranim ponuditeljem za svaku grupu predmeta nabave.

Naručivanje robe koja je predmet ove nabave vršit će se putem narudžbenica, sukladno bitnim uvjetima utvrđenim okvirnim sporazumom, stvarnim potrebama Naručitelja i osiguranim financijskim sredstvima.

## 1.8.  Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave

Dinamički sustav nabave se neće provoditi.

## 1.9. Navod o neprovođenju elektroničke dražbe

Elektronička dražba se ne provodi.

## 1.10. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. ZJN 2016 Naručitelj je u predmetnom postupku javne nabave proveo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u smislu članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, dostupno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/

# 2. PODACI O PREDMETU NADMETANJA

## 2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je medicinski potrošni materijal: ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju.

Opis predmeta nabave potpuno je utvrđen Troškovniku, u kojem su detaljno opisane minimalne karakteristike traženog predmeta nabave i koji čini sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Ponuditelji su dužni ponuditi predmet nabave sukladno zahtjevima i potrebama Naručitelja opisanim u ovoj Dokumentaciji o nabavi, tehnički specificirani u Troškovniku, kao i svim ostalim uvjetima navedenima u Dokumentaciji.

## 2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen u grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe.

CPV oznaka: 33183100-7, opis: ortopedski implantati.

Predmet nabave je podijeljen u 33 (trideset i tri) grupe predmeta nabave sukladno članku 204. stavku 1. ZJN 2016:

| Grupa: | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost u HRK (bez PDV-a) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cjelovita necementna endoproteza kuka- za osobe s potrebom pojačane tjelesne aktivnosti | 157.500,00 kn |
| 2. | Cjelovita necementna endoproteza kuka – standardna | 475.000,00 kn |
| 3. | Cjelovita necementna endoproteza kuka - za minimalno invazivni pristup | 157.500,00 kn |
| 4. | Cjelovita necementna endoproteiza kuka - generička, za osobe smanjenih potreba za tjelesnom aktivnošću i kraće hodne pruge od očekivane za životnu dob | 39.000,00 kn |
| 5. | Cjelovita cementna endoproteza kuka, | 27.000,00 kn |
| 6. | Djelomična jednokomponentna ili dvokomponentna cementna endoproteza kuka | 54.000,00 kn |
| 7. | Revizijska femoralna endoproteza kuka necementa - za sve vrste revizija Paprosky 1-4, kod longitudinalnih osteotomija i tumora proksimalnog okrajka bedredne kosti, | 90.000,00 kn |
| 8. | Revizijska femoralna endoproteza kuka necementna - za instabilitete Paprosky 1-3 | 72.000,00 kn |
| 9. | Acetabul revizijski necementni | 15.500,00 kn |
| 10. | Cjelovita cementna endoproteza koljena – standardna | 551.000,00 kn |
| 11. | Cjelovita cementna endoproteza koljena - za minimalno invazivni pristup | 292.500,00 kn |
| 12. | Cjelovita cementna endoproteza koljena - za osobe s povećanom potrebom za tjelesnom aktivnosti i imitacijom prirodne kinematike kojena | 123.500,00 kn |
| 13. | Revizijska cjelovita cementa endoproteza koljena kompatibilna s primarnom standardnom - cjelovito rješenje | 560.000,00 kn |
| Grupa: | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost u HRK (bez PDV-a) |
| 14. | Revizijska cjelovita cementna endoproteza koljena - rotirajuće ukotvljena (eng. rotating hinge) | 80.000,00 kn |
| 15. | Djelomična cementna jednokondilarna endoproteza koljena - metalno ležište | 26.000,00 kn |
| 16. | Djelomična cementna patelofemoralna endoproteza, | 10.000,00 kn |
| 17. | Revizijska čašica s krilcima za dodatnu zdjeličnu fiksaciju za cementni polietilenski acetabul, | 25.000,00 kn |
| 18. | Cjelovita necementna endoproteza ramena | 30.000,00 kn |
| 19. | Cjelovita cementna endoproteza ramena | 27.000,00 kn |
| 20. | Djelomična endoproteza ramena cementna | 30.000,00 kn |
| 21. | Cjelovita necementna obrnuta endoproteza ramena | 50.000,00 kn |
| 22. | Ploča kratka za korektivnu osteotomiju s klinom različitih debljina –titanijska | 11.000,00 kn |
| 23. | „Eight plate“(eng.) pločica za epifizeodezu – titanijska | 9.500,00 kn |
| 24. | LCP ploča za korektivnu osteotomiju kuka – titanijska, | 20.000,00 kn |
| 25. | Dvostruko zavijena ploča 90° za korektivnu osteotomiju, | 2.400,00 kn |
| 26. | „Stand alone“ (eng.) umetak i fiksator vratne kralježnice za prednji pristup, | 80.000,00 kn |
| 27. | „Stand alone“ (eng.) umetak i fiksator lumbalne kralježnice za prednji pristup, | 13.100,00 kn |
| 28. | Set za vertebroplastiku, | 935.000,00 kn |
| 29 | Intervertebralni umetak za lumbalnu kralježnicu - TLIF metoda | 17.000,00 kn |
| 30. | ACP ploče i vijci za prednju vratnu fiksaciju | 55.000,00 kn |
| 31. | Intervertebralni umetak za vratnu kralježnicu | 7.500,00 kn |
| 32. | Intervertebralni umetak za vratnu kralježnicu s ispunom | 8.500,00 kn |
| 33. | Transpedikularni sustav za stabilizaciju torako-lumbalne kralježnice | 120.000,00 kn |
|  | Ukupan iznos procijenjene vrijednosti u HRK bez PDV-a) | 4.171.500,00 |

Sukladno članku 204. stavku 3. ZJN 2016. ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, nekoliko ili sve grupe predmeta nabave.

Sukladno članku 10. stavku 3. Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu.

## 2.3. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko grupa

Nije primjenjivo.

## 2.4. Količina predmeta nabave

Naručitelj je u Troškovniku Dokumentacije o nabavi odredio predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave sukladno članku 4. stavku 1. točki 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi.

## 2.5. Tehničke specifikacije

Tehnička specifikacija u predmetnom postupku nabave određena je sukladno članku 206. ZJN 2016. Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta, minimalne karakteristike i količina iskazani su u Troškovniku za svaku grupu predmeta nabave, koji čine sastavni dio ove Dokumentacije, u stupcu: „Predmet nabave/minimalne tehničke karakteristike“.

Naručitelj je predmet ove nabave opisao  na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način, a sukladno svojim potrebama. Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne karakteristike koje su opisane u tehničkoj specifikaciji, a ponuditelji nisu spriječeni da ponude proizvod boljih karakteristika od traženih.

Ponuditelj mora ponuditi cjelokupan predmet nabave sukladno iskazanim potrebama, zahtjevima struke i predviđenim količinama iskazanim u Troškovniku za grupu predmeta nabave za koju podnosi ponudu.

Ponuditelj je dužan dostaviti katalog/prospekt i uzorke kojima potvrđuje da je roba koju nudi u skladu sa zahtjevima u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih značajki.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku, niti dopisivati stupce ili na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije.

Naručitelj će u ovom postupku javne nabave primijeniti članak 292. ZJN 2016 koji glasi:

- U otvorenom postupku javni naručitelj može ocijeniti ponude u dijelu koji se odnosi na zahtjeve i uvjete vezane uz predmet nabave i tehničke specifikacije prije provjere odsutnosti osnova za isključenje i ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

- Ako javni naručitelj koristi mogućnost iz stavka 1. ovoga članka, mora osigurati da se provjera odsutnosti osnova za isključenje i ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta provodi na nepristran i transparentan način kako ugovor o javnoj nabavi ne bi bio dodijeljen ponuditelju koji je trebao biti isključen iz postupka javne nabave jer postoje osnove za njegovo isključenje ili ponuditelju koji ne ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta koje je utvrdio javni naručitelj.

Dokazivanje tehničke sukladnosti sa zahtjevima Naručitelja:

- Katalog / prospekt proizvoda

U skladu s navedenom odredbom članka  292.ZJN 2016, gospodarski subjekti su obvezni u sklopu ponude dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda iz kojih će biti moguće utvrditi da ponuđena roba zadovoljava minimalne tehničke karakteristike opisane u Troškovniku.

Ponuditelji mogu dostaviti katalog ili prospekt proizvoda kao sastavni dio elektroničke ponude ili u tiskanom obliku u izvorniku ili u obliku elektroničkog ispisa kataloga ili prospekta, kao dio ponude koja ne može biti dostavljena elektroničkim putem, a na zahtjev Naručitelja njegova autentičnost se mora potvrditi. Ukoliko ponuditelji dostavljaju katalog preuzet sa mrežnih stranica, internetskog (web) sjedišta proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača, u ponudi dostavljaju Izjavu o preuzetom katalogu ili prospektu u kojoj treba jasno naznačiti poveznicu - točnu internet adresu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođač (link) na koju Naručitelj može javno pristupiti dokumentima u svrhu provjere navedenih podataka o nuđenim proizvodima. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba ponuditelja.

Katalog/prospekt proizvoda može biti, osim na hrvatskom jeziku, dostavljen i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dijelova kataloga ovjerene od strane  ovlaštenog sudskog tumača.

Način dostave kataloga ili prospekta koji ne može biti dostavljeni elektroničkim putem, ponuditelju dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude, na način kako je objašnjeno u točki 6.1.2. i 6.2.4. ove Dokumentacije, u roku za dostavu ponuda.

U Troškovniku grupe ponuditelji upisuju u stupac „Kataloški broj“ kataloški broj artikla, a u katalogu/prospektu ponuditelji obilježavaju, markiraju ili posebno označuju tehničke karakteristike i kataloški broj proizvoda koji se nudi, a kojima dokazuju postojanje traženih minimalnih karakteristika.

- Uzorci proizvoda

Ponuditelji su obvezni dostaviti uzorke nuđenih proizvoda sukladno navodima u Troškovniku u rubrici „Napomena“. Uzorke je potrebno označiti brojem grupe predmeta nabave i rednim brojem stavke artikla iz Troškovnika, te dostaviti ih u zatvorenoj kutiji kao dio ponude, sukladno odredbama u točki 6.1.2. i 6.2.4. ove Dokumentacije.

Ponuditelji su dužni dostaviti po jedan komad uzorka svakog artikla kako je navedeno u Troškovniku, a sukladno navedenoj jedinici mjere u troškovniku  (npr. ukoliko se traži jedinica mjere „komplet“, potrebno je dostaviti jedan komplet, odnosno ukoliko se traži jedinica mjere u komadima, potrebno je dostaviti 1 komad artikla). Uzorci za svaku nuđenu stavku moraju biti dostavljeni u originalnoj ambalaži proizvođača.

Ponuditelji su dužni dostaviti uzorke i navesti ih u elektroničkoj ponude kao dio ponudbene dokumentacije koja se dostavlja zasebno od elektroničke ponude.

Dostavljenim uzorcima ponuditelji trebaju nedvojbeno dokazati da nuđena roba odgovora traženim minimalnim karakteristikama proizvoda opisanih u Troškovniku. Autentičnost uzoraka nuđenih proizvoda i sukladnost s traženim minimalnim karakteristikama predmeta nabave ocijenit će stručne osobe Naručitelja tijekom pregleda i ocjene ponuda.

Svi dostavljeni uzorci su gratis i Naručitelj ne nadoknađuje troškove ponuditelja za dostavljene uzorke.

## 2.6. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)

Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne karakteristike opisane u tehničkoj specifikaciji Troškovnika, odnosno ukoliko ponuditelj nudi drugi jednakovrijedan proizvod, isti treba minimalno imati karakteristike proizvoda na koji se Naručitelj pozvao u Troškovniku ovog postupka javne nabave. Ponuditelj je dužan ponuditi robu sukladno iskazanim potrebama i zahtjevima u tehničkoj specifikaciji i ostalim uvjetima ove Dokumentacije.

Sukladno članku 209. ZJN 2016 svi proizvodi i materijali u troškovniku koji su definirani imenom proizvođača, odnosno proizvoda nisu obvezujući za ponuditelja, već služe isključivo kao referentna tehnička i estetska karakteristika za konačni odabir proizvoda te je naručitelj popratio takve stavke izrazom „ili jednakovrijedno“.

Ukoliko ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod, obvezan je u stupcu „Napomena“, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu, vrsti, svojstvu i/ili tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod.

Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.).

## 2.7. Troškovnik

Naručitelj kao sastavni dio Dokumentacije o nabavi prilaže Troškovnike zasebno za svaku grupu u nestandardiziranom obliku u Excel formatu.

Ponuditelj u Troškovnik obvezno unosi jediničnu cijenu za stavku Troškovnika koja se izražava u HRK i koja pomnožena s količinom stavke daju ukupnu cijenu. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije) decimale.

Ponuditelj trebaju iskazati cijenu ponude u HRK  bez PDV-a, iznos PDV-a u HRK  i ukupnu cijenu ponude u HRK s PDV-om. Iskazane cijene moraju biti zaokružene na dvije decimale.

Ako ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije, promijeni tekst ili količine navedene u obrascu Troškovnika, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći, te će ponuda biti odbijena. Ponuditelji su dužni ispuniti troškovnik u formatu Excel datoteke.

Uz Troškovnik ponuditelji su dužni dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda.

## 2.8. Mjesto izvršenja ugovora

Mjesto isporuke robe je Klinički bolnički centar Osijek, Bolnička ljekarna,  J. Huttlera 4, 31000 Osijek.

## 2.9. Rok početka i završetka izvršenja ugovora

Okvirni sporazum o javnoj nabavi robe sklapa se za razdoblje od jedne (1) godine s danom potpisivanja obje ugovorne strane. Naručitelj nije dužan tijekom godine naručiti sve količine predviđene u Troškovniku predmeta nabave. Okvirni sporazum nije obvezujući.

Obveza nastaje izdavanjem svake pojedine narudžbenice, a sve sukladno osiguranim financijskim sredstvima zdravstvene ustanove.

Odabrani ponuditelj je dužan isporučiti naručenu robu u roku od 48 (četrdesetosam) sati nakon zaprimanja svake pojedine pisane narudžbenice izdane elektroničkim putem, email-om, telefaxom ili poštom...).

## 2.10. Opcije i moguća obnavljanja okvirnog sporazuma/ugovora

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. do 320. ZJN 2016.

Naručitelj je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja sukladno članku 322. ZJN 2016.

# 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Odredbe iz poglavlja 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA, utvrđuju se:

- u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, za sve članove zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno,

- ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja pojedinačno,

- ukoliko se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, za svakog subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja pojedinačno.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti de od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog subjekta u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Odredbe točke 3. ove Dokumentacije primjenjive su za sve grupe predmeta nabave.

## 3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Sukladno odredbi članka 251. stavka 1. ZJN 2016 javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

3.1.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

ili

3.1.2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

3.1.3. postoje osnove za isključenje iz podtočaka 3.1.1. i 3.1.2. ove točke u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave.

3.1.4. Sukladno odredbi članka 252. ZJN 2016 ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Sukladno članku 253. ZJN 2016. javni naručitelj može odustati od isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg je stečen razlog za isključenje iz članaka 251. i 252. ZJN 2016 zbog bitnih zahtjeva koji se odnose na javni interes kao što je javno zdravlje ili zaštita okoliša.

## 3.2. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Temeljem članka 254. ZJN 2016. javni naručitelj će isključiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako:

3.2.1. je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima,

3.2.2. može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet,

3.2.3.  ima dovoljno vjerojatnih pokazatelja da zaključi da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim gospodarskim subjektima kojem je cilj narušavanje tržišnog natjecanja

3.2.4. gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija,

3.2.5. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s podtočkom 4.3.1. ove Dokumentacije.

3.2.6. je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.

## 3.3. Mjere za otklanjanje osnova za isključenje

Na temelju članka 255. ZJN 2016. gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz podtočke 3.1.1. i točke 3.2. ove Dokumentacije može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanje navedenih mjera gospodarski subjekt dokazuje:

3.3.1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

3.3.2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

3.3.3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Sukladno odrednicama članka 255. ZJN 2016.  mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti iz ove točke do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016. iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 254. ZJN 2016. iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

## 3.4. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, Naručitelj će zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj će prihvatiti slijedeće, kao dovoljan dokaz:

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. i 3.1.2 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac - (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama) za sve gospodarske subjekte u ponudi, a kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, gospodarski subjekt dokazuje izvatkom iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijednim dokumentom nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016. (podtočka 3.1.1. i 3.1.2. ove Dokumentacije). Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz ove točke Dokumentacije ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1.1. i 3.1.2. ove Dokumentacije, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. (DON: 9. Obrazac: Izjava o nekažnjavanju.)

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.4. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi, a kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, gospodarski subjekt dokazuje potvrdom porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016. (podtočka 3.1.4. ove Dokumentacije). Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene ovom točkom Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom	prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedene osnove za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi, a kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, gospodarski subjekt dokazuje izvatkom iz 	sudskog registra ili potvrdom trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje 	osnove	za isključenje iz točke 3.1.2 
odnosno članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN-a 2016. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz točke 3.2.1. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti opisane točkom 3.2.1., odnosno člankom 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.2. do 3.2.6. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedene osnove za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi, a kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, gospodarski subjekt ne treba dostavljati nikakve dokumente, već će postojanje, odnosno odsustvo istih okolnosti Naručitelj utvrditi samostalno. naime, postojanje teškog profesionalnog propusta i okolnosti koje ukazuju na isto dokazuje naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.

Sukladno članku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi oborivo se smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje.

# 4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (uvjeti sposobnosti)

Gospodarski subjekti moraju dokazati svoju:

- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,

- tehničku i stručnu sposobnost

Odredbe točke 4. ove Dokumentacije primjenjive su za sve grupe predmeta nabave.

## 4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.1.1. Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

## 4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine

Sukladno članku 259. ZJN 2016. javni naručitelj u ovoj Dokumentaciji definira uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebne ljudske i tehničke resurse te potrebno iskustvo za izvršenje ugovornih obveza na odgovarajućoj razini kvalitete. Ponuditelj mora dokazati postojanje tehničke i stručne sposobnosti slijedećim dokazima:

4.2.1. Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini.

U popisu se navode ugovori o isporuci istog ili sličnog predmeta nabave, iznos ugovorene vrijednosti, datum izvršenja isporuke robe te naziv druge ugovorne strane.

Vrijednost uredno izvršenih isporuka robe (jednog ugovora odnosno maksimalno do pet ugovora u zbroju) mora biti najmanje u iznosu procijenjene vrijednosti predmeta nabave.

4.2.2.  Potvrda koju izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda sa točno određenim tehničkih specifikacijama ili normama na koje se upućuje (članak 268. stavak 1. točka 13. podtočka b) ZJN 2016), tj. da medicinska oprema posjeduju „CE“ oznaku popraćenu identifikacijskim brojem jedne od ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti pri Europskoj komisiji).

### 4.3. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekt se može u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, za odabir gospodarskog subjekta osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnost odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Naručitelj će provjeriti ispunjava li drugi subjekt na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnost) sukladno točki 4.2. ove Dokumentacije o nabavi te postoje li osnove za isključenje sukladno točkama 3.1. i 3.2. ove Dokumentacije o nabavi.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvršenje ugovora je solidarna. Gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije i stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti  izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

U slučaju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata gospodarski subjekt u ponudi kao dokaz dostavlja potpisanu i ovjerenu Izjavu o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/Sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji iz kojega je vidljivo koji se resursi međusobno ustupaju.

Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/Sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji mora minimalno sadržavati:

- naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse te naziv i sjedište ponuditelja kojem ustupa resurse,

- jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje te način na koji se stavljaju na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora,

- potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje, odnosno u slučaju Ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji potpis i pečat ugovornih strana.

## 4.4. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, minimalan broj sposobnih natjecatelja koje će se pozvati na dostavu ponuda ili na dijalog, te po potrebi, maksimalan broj

Nije primjenjivo.

## 4.5. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta

Sukladno članku 262. ZJN 2016 javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (ESPD) kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. Zakona.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016 ili putem EOJN RH. Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti generira izvještaj s podacima u vezi s ažuriranim popratnim dokumentima.

Sukladno članku 263. ZJN 2016, javni naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.

Ažurirane popratne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru.

U svrhu dodatne provjere informacija Naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u popis iz pododjeljka 6. Odjeljka C. ZJN 2016.

Dokument kojim ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta je:

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi, a kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, gospodarski subjekt dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana (podtočka 4.1.1. ove Dokumentacije)

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna  sposobnost: točka 1b), točka 10 (ako je primjenjivo), a kao dostatan dokaz da ne postoji osnove za isključenje gospodarski subjekt dokazuje popisom glavnih isporuka robe kako je definirano u točki 4.2.1. dokumentacije.

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna  sposobnost: točka 12), a kao dostatan dokaz tehničke i stručne sposobnosti definirane točkom 4.2.3. gospodarski subjekt mora posjedovati Potvrdu o sukladnosti (eng. EC-Certificate) kojom prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je dobilo identifikacijski broj Europske komisije jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/2013) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) ili propisima  Europske unije.

Ukoliko Naručitelj zatraži dostavu tražene Potvrde, na dokumentu je potrebno jasno naznačiti za koju grupu predmeta nabave i artikl se potvrda odnosi. Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikati može se dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuditelji su dužni ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, dostaviti prijevode Potvrde o sukladnosti, tzv. CE certifikata. Prijevodi moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača.

# 5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT – ESPD)

Umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe, gospodarski subjekt dostavlja e-ESPD. e-ESPD je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)

- ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

U e-ESPD navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti te dokumente.

Ako Naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u e-E-ESPD navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja se isključivo u elektroničkom obliku (u .xml formatu).

## 5.1. Navod da je gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje obvezan dostaviti ESPD kao preliminarni dokaz da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svaki pojedini član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuje da:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – sukladno točkama 3.1 i 3.2 ove Dokumentaciji o nabavi,

- ispunjava traženi kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (dokaz sposobnosti) iz točki 4.1. ove Dokumentacije o nabavi.

skupno (zajednički) dokazuju da:

- ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (dokaze sposobnosti) iz točki 4.2. ove Dokumentacije o nabavi.

Ukoliko ponuditelj namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja se pojedinačno dokazuje da:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – sukladno točkama 3.1 i 3.2 U ovoj Dokumentaciji o nabavi,

- ispunjava traženi kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (dokaz sposobnosti) iz točki 4.1 ove Dokumentacije o nabavi.

Temeljem navedenog:

- U slučaju da ponudu podnosi samostalno gospodarski subjekt, ESPD u ponudi prilaže Ponuditelj, a ESPD izrađuje sam Ponuditelj, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi;

- U slučaju da ponudu podnosi Zajednica gospodarskih subjekata, ESPD za svakog člana Zajednice u ponudi prilaže Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje samostalno svaki član Zajednice Ponuditelja, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi;

- U slučaju da se Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekata oslanjaju na sposobnost drugog subjekta ili podugovaratelja, ESPD za svaki gospodarski subjekt (na čiju se sposobnost oslanjaju) u ponudi prilaže Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje samostalno svaki drugi subjekt ili podugovaratelj na kojeg se Ponuditelj, odnosno Zajednica ponuditelja oslanja, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi;

- U slučaju da Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekata za izvršenja dijela ugovora angažiraju jednog ili više podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanjaju, ESPD za svakog podugovaratelja u ponudi prilaže Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje samostalno svaki podugovaratelj zasebno, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi.

## 5.2.  Upute za popunjavanje ESPD obrasca

Naručitelj je na temelju podataka iz ove dokumentacije o nabavi kroz sustav EOJN kreirao elektroničku verziju ESPD obrasca u .xml. formatu - e-ESPD zahtjev u koji je upisao osnovne podatke i definirao tražene dokaze te je kreirani e-ESPD zahtjev (u.xml i .pdf formatu)  priložio ovoj dokumentaciji o nabavi.

Gospodarski subjekt obvezni su u e-ESPD obrascu ( u.xml formatu)  izraditi i dostaviti svoje odgovore sukladno definiranim zahtjevima Naručitelja.

e-ESPD zahtjev Naručitelja gospodarski subjekti preuzimaju u .xml formatu na popisu objava kao dio dokumentacije o nabavi te kroz platformu EOJN RH kreira odgovor.

U  izborniku "ESPD" odabire se "Moji ESPD"

te odabire  polje „Novi ESPD odgovor“

Gospodarski subjekti zatim trebaju učitati preuzeti ESPD zahtjev u .xml formatu, a nakon učitavanja EOJN RH automatski će ispisati osnovne podatke o postupku. Gospodarski subjekti upisuju odgovore za tražene podatke koristeći navigaciju EOJN RH, („dalje“, „Spremi i dalje“ i „Natrag“).

e-ESPD odgovor  generira se u pdf. i .xml formatu te ga gospodarski subjekt preuzima u .zip datoteci na svoje računalo.

U trenutku predaje elektroničke ponude gospodarski subjekt  prilaže generirani e-ESPD obrazac – odgovor  u .xml formatu.

Osim popunjavanja e-ESPD obrasca kroz platformu EOJN RH, gospodarski subjekt može dostaviti e-ESPD obrazac ispunjen kroz servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format) Europske komisije koji je dostupan na internetskoj adresi: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr .

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen samo jedan ESPD obrazac. Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za svakog pojedinog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja (vidi Dio II., Odjeljak C ESPD obrasca).

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja (vidi Dio II., Odjeljak D ESPD obrasca).

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svaki član zajednice gospodarskog subjekta mora dostaviti zaseban ESPD obrazac u kojem su utvrđeni relevantni podaci za svakog člana zajednice gospodarskog subjekta u skladu s zahtjevima ove Dokumentacije o nabavi. U slučaju podugovaratelja, gospodarski subjekt mora dostaviti zaseban ESPD u kojem su navedeni relevantni podaci za podugovaratelja traženi ovom dokumentacijom o nabavi.

U ESPD obrascu se navode izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti potvrde i druge oblike navedene dokazne dokumentacije. Ako Naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u ESPD obrascu navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno prethodnom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio ažuriranih popratnih dokumenata ili dokaza. ESPD nije potrebno potpisati niti ovjeravati pečatom.

# 6. PODACI O PONUDI

## 6.1. Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da će izvršiti isporuku robe, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim ako je Naručitelj drukčije odredio u Dokumentaciji.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove Dokumentacije, ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst iz ove Dokumentacije.

Ponuda se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku elektroničkim sredstvima komunikacije.

U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati.

### 6.1.1. Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima

Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH, vezujući se na elektroničku objavu poziva na nadmetanje te na elektronički pristup Dokumentaciji o nabavi.

NAPOMENA: Ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu.

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje  ponuditelja u roku valjanosti ponude, neovisno o tome je li potpisana ili nije, te naručitelj ne smije odbiti  takvu ponudu samo zbog toga razloga.

Ponuditelj nije obvezan označiti stranice ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ponuditelj nije obvezan dostaviti presliku ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju.

Ponuditelji kreiraju ponudu u sustavu EOJN RH koja sadrži sljedeće:

- popunjeni ponudbeni list, uključujući uvez ponude kreiran putem EOJN RH,

- popunjeni Troškovnik

- popunjeni e-ESPD obrazac za sve gospodarske subjekte

- Skenirano jamstvo za ozbiljnost ponude ili potvrda o uplati novčanog pologa.

- Ostalo zatraženo u Dokumentaciji o nabavi, a nije navedeno u ESPD obrascu

Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list sadrži podatke o ponuditelju, i to za svakog člana zajednice uz obveznu naznaku člana koji je voditelj zajednice te ovlašten za komunikaciju s naručiteljem

### 6.1.2. Način izrade dijelova ponude koji se dostavljaju sredstvima koja nisu elektronička

Ponuda ili njezin dio koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička izrađuju se na način da čine cjelinu. Ponuda ili njezin dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su jamstvo za ozbiljnost ponude, mediji za pohranjivanje podataka, katalozi, uzorci i slično, koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u ponudi kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u ponudi navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio ponude započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude dokument koji je izvorno numeriran, ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ako naručitelj od ponuditelja zahtjeva dostavu preslike ponude na mediju za pohranjivanje podataka, on se dostavlja zajedno s izvornikom ponude.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te uz ispravke mora biti naveden datum ispravka i potpis ponuditelja.

## 6.2. Način dostave ponude

### 6.2.1. Način dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije

Procesom predaje ponude smatra se prilaganje (eng. upload/učitavanje) dokumenata ponude. Sve priložene dokumente Elektronički oglasnik javne nabave uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“. Uvez ponude stoga sadrži podatke o Naručitelju, Ponuditelju ili Zajednici gospodarskih subjekata, po potrebi Podugovarateljima, ponudi te u Elektroničkom oglasniku javne nabave generirani Ponudbeni list (npr. obrasci, troškovnici i sl.)

Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju.

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponudu dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude te se bez odgode Ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednim brojem ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora ispuniti kako bi uspješno predao elektroničku ponudu su slijedeći:

- Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u Elektronički oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s Naručiteljem putem elektroničkog oglasnika,

- Gospodarski subjekt je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN trajno će onemogućiti pristup tim ponudama čime će se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, Ponuditelj će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

### 6.2.2. Izmjena i/ili dopuna ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda mijenjati svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude.

Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem („uploadanjem“) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke. Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u Elektronički oglasnik javne nabave, Naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

Ponuditelj je obvezan izmjenu ili odustanak od ponude dostaviti na isti način kao i osnovnu ponudu s naznakom da se radi o izmjeni ili odustanku.

U slučaju odustanka od ponude, EOJN RH trajno onemogućava pristup toj ponudi ako je dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije, a javni naručitelj je obvezan vratiti ponuditelju ponudu ili njezine dijelove ponude ako su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička. Odustajanje od ponude ponuditelj vrši na isti način kao i predaju ponude, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, odabirom na mogućnost "Odustajanje".

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

### 6.2.3. Nedostupnost EOJN RH tijekom roka za dostavu ponuda

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu ponuda zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. ZJN 2016.

Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda postoji ako zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH tijekom četiri sata prije isteka roka za dostavu nije moguće:

- priložiti bilo koji dokument u podržanom formatu, uključujući troškovnik

- kreirati ili priložiti uvez ponude

- dostaviti ponudu

Nedostupnost, naručitelj ili gospodarski subjekt dužan je prijaviti Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati. Po zaprimanju prijave Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti obvezne su o tome bez odgode:

- obavijestiti putem elektroničke pošte zainteresirane gospodarske subjekte i naručitelja u postupku javne nabave, ako je moguće

- obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, i

- objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave te ako je od otklanjanja preostalo najmanje četiri sata do isteka roka za dostavu, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH rok za dostavu ne teče dok se ista ne otkloni. Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno članku 34. stavku 2. točkama 1., 2. i 3. Pravilnika.

Nakon zaprimanja obavijesti naručitelj je obvezan produžiti rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje ili ispravka poziva na dostavu ponuda.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN trajno će onemogućiti pristup tim ponudama čime ée se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, Ponuditelj će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

### 6.2.4. Način dostave ponude ili dijelova ponude sredstvima koja nisu elektronička

Sukladno članku 60. ZJN 2016, elektronička sredstva komunikacije nisu obvezna ako:

- bi zbog specijalizirane prirode nabave korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo posebne alate, opremu ili formate datoteka koji nisu opće dostupni ili nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije

- aplikacije koje podržavaju formate datoteka prikladne za opis ponuda koriste formate datoteka koji se ne mogu obraditi bilo kojom drugom otvorenom ili opće dostupnom aplikacijom ili se na njih primjenjuje sustav zaštite vlasničke licencije te ih naručitelj ne može preuzimati niti ih koristiti na daljinu

- bi korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo specijaliziranu uredsku opremu koja nije široko dostupna naručiteljima

- se određeni predmeti kao što su uzorci, makete i slično ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije

- izvornike dokumenata ili dokaza nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije

- se na nabavu primjenjuje propis kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti ili propis kojim se uređuje javna nabava za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Komunikacija se odvija putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, telefaksom ili njihovim kombiniranjem s elektroničkim sredstvima.

Stoga, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju izvornike dokumenata ili dokaza koje nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije, poput jamstva za ozbiljnost ponude.

Dio ponude koji se dostavlja sredstvima koja nisu elektronička, dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja.

Na prednjoj strani omotnice  mora biti naznačeno:

Klinički bolnički centar Osijek

J. Huttlera 4

31000 Osijek

naziv predmeta nabave: „Ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju

Grupa ____ predmeta nabave“

evidencijski broj nabave: VV-18/15

naznaka »dio ponude (npr. „jamstvo za ozbiljnost ponude; katalog predmeta nabave; uzorci ( ili slično)“ koji se dostavlja odvojeno od elektronički dostavljene ponude«

naznaka »NE OTVARAJ“

Na omotnici ponuditelj mora naznačiti:

- naziv i OIB ponuditelja / zajednice ponuditelja

- adresa ponuditelja

Omotnica se dostavlja u Urudžbeni zapisnik KBC-a Osijek, na adresu:

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

J. Huttlera 4

31000 Osijek.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička moraju biti dostavljeni prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra dostavljenom u trenutku dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ponuda ili njezin dio koji su dostavljeni nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuju se u upisnik o zaprimanju ponuda te se neotvoreni vraćaju pošiljatelju bez odgode, a naručitelj je obvezan to navesti u zapisniku o pregledu i ocjeni.

### 6.2.4.1. Dostava uzoraka

Uzorci koji se traže za određene artikle predmeta nabave dostavljaju se sukladno točki 2.5.  i 6.2.4. ove Dokumentacije do roka za dostavu ponuda, u zatvorenoj omotnici ili pošiljci.

Svaki uzorak mora biti obilježen na način da je jasno vidljivo za koji artikl predmeta nabave se uzorak odnosi: broj grupe predmeta nabave, redni broj stavke iz Troškovnika. Ponuditelj je dužan priložiti popis predanih uzoraka.

Naručitelj ne nadoknađuje troškove ponuditeljima za dostavljene uzorke.

Uzorci se dostavljaju zasebno od ponude, u zatvorenoj omotnici ili pošiljci, u Urudžbeni zapisnik KBC-a Osijek, s naznakom:

»dio ponude koji se dostavlja odvojeno od elektronički dostavljene ponude

UZORCI ZA „UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ORTOPEDIJU“,

GRUPA PREDMETA NABAVE: _____________«

naznaka »ne otvaraj«.“

## 6.3. Minimalni zahtjevi koje varijante ponude trebaju zadovoljiti, ako su dopuštene, te posebni zahtjevi za njihovo podnošenje

Varijante ponuda nisu dopuštene.

## 6.4. Način određivanja cijene i valuta ponude

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu zaokruženo na dvije decimale. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti. Cijena ponude i jedinične cijene stavki troškovnika su fiksne i nepromjenjive po bilo kojem osnovu za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma o javnoj nabavi koji se sklapa u ovom postupku javne nabave.

Ponuda se odnosi na cjelokupan predmet nabave pojedine grupe nabave. Ponuditelj se obvezuje predmet nabave izvršavati po cijeni naznačenoj u ponudi dostavljenoj na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave. Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku.

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Troškovniku na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis PDV-a ostavlja se prazno.

## 6.5. Valuta ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u hrvatskim kunama (HRK, Kn).

## 6.6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder kriterija

Kriterij za odabira ponude na temelju članku 283. ZJN 2016 je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) koja ispunjava sve uvjet i zahtjeve navedene u ovoj Dokumentaciji.

ENP se utvrđuje sukladno članku 284. stavku 2. točki 1., točki 2. i točki 3. ZJN 2016. Javni naručitelj sam određuje kriterije kvalitete sukladno presudama Europskog suda, te smjernicama dokumenta Hrvatskog ortopedskog društva Hrvatskog liječničkog zbora „Prijedlog načina bodovanja prilikom javne nabave ugradbenog materijala u ortopediji za kuk, koljeno i rame po modelu ekonomski najpovoljnije ponude“, (link: http://www.ortopedija.hr/wp-content/uploads/2018/04/PRIJEDLOG-NACINA-BODOVANJA-PRILIKOM-JAVNE-NABAVE-UGRADBENOG-MATERIJALA.pdf)

Naručitelj je sukladno predmetu nabave odredio kriterije koji su povezani s istim. Kriterij odabira i njihov relativni značaj prikazani su u tablici:

| - KUK, RAME, KOLJENO (sve grupe predmeta nabave) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kriterij | Maksimalni broj bodova | Relativni ponder |
| - Cijena ponude | 60 | 60% |
| - Kriterij kvalitete - relativna klinička učinkovitost i sigurnost | 30 | 30% |
| - Dodana vrijednost - ponuđene karakteristike proizvoda koje su bolje od propisanih minimalnih tehničkih karakteristika | 10 | 10% |
| Maksimalni broj bodova | 100 |  |

| - RADIJUS, KRALJEŽNICA I PLOČICE (sve grupe predmeta nabave) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kriterij | Maksimalni broj bodova | Relativni ponder |
| - Cijena ponude | 70 | 70% |
| - Kriterij kvalitete - relativna klinička učinkovitost i sigurnost | 30 | 30% |
| Maksimalni broj bodova | 100 |  |

Za sve grupe predmeta nabave

Najpovoljnija ponuda je valjana ponuda s ukupno najvećom ocjenom dobivenom zbrojem svih kriterija. Maksimalan broj bodova koje ponuda može dobiti je 100 bodova.

Naručitelj će nakon što izvrši bodovanje valjanih ponuda iste rangirati prema broju bodova od one koja je ostvarila najveći broj bodova pa nadalje, te će sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude odabrati onu ponudu koja ostvari najveći broj bodova. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, temeljem članka 302. stavak 3. ZJN 2016, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

### 6.6.1. Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti

- KUK, RAME, KOLJENO  (sve grupe predmeta nabave)

- Cjenovni kriterij,

- Kriterij kvalitete - relativna klinička učinkovitost i sigurnost

- Ponuđene karakteristike proizvoda koje su bolje od propisanih minimalnih tehničkih karakteristika - „dodana vrijednost“

- Cjenovni kriterij

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude. Maksimalan broj bodova koji ponuditelji mogu dobiti po ovom kriteriju iznosi 60 (šezdeset) bodova.

Prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom dobit će  maksimalan broj bodova, a svaka druga razmjerno manji broj bodova prema slijedećoj formuli:

C = CN/CP * 60

C	- broj bodova koje smo preračunali za ponudu koja se ocjenjuje sukladno ponuđenoj 	  cijeni ponude

CN	- najniža cijena ponude u postupku nabave

CP 	- cijena ponude koja se ocjenjuje

60	- maksimalan broj bodova predviđen za cjenovni kriteriju postupku javne nabave

- Kriterij kvalitete - relativna klinička učinkovitost i sigurnost

Naručitelj je u ovoj Dokumentaciji, u dijelu bodovanja ENP za grupe predmeta nabave KUK, RAME, KOLJENO, kao jedan od kriterija odredio kriterij kvalitete u pogledu relativne kliničke učinkovitosti i sigurnosti. U svrhu bodovanja ponuđenog predmeta nabave, ponuditelji u ponudi mogu dostaviti dokaze koji sadrže procjene učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti nuđenih proizvoda ili znanstvene dokaze temeljem kojih će se utvrditi relativna klinička učinkovitost i sigurnost proizvoda  i ugradbenog materijala za koljeno, kuk ili rame. Dokazi mogu biti podaci iz registara zemalja EU ili registar iz bilo koje druge zemlje svijeta.

Registri nisu obvezujući dokaz sposobnosti ponuditelja, odnosno isključujući dokaz u ovom postupku javne nabave, nego se koriste u svrhu bodovanja prema kriteriju kvalitete ekonomski najpovoljnije ponude.

- formula za izračunavanje relativne kliničke učinkovitosti i sigurnosti:

KUS= UP/MAX *30

KUS - broj bodova dodijeljen ponuditelju za relativnu kliničku učinkovitost i sigurnost

MAX - maksimalan broj bodova ostvaren u postupku javne

UP - broj bodova za ponudu koja se ocjenjuje

30 - maksimalan broj bodova ostvariv po ovoj stavci

Objašnjenje bodovanja:

- Najviša razina: podaci iz registra temelje se na najmanje 10 godina praćenja za kuk i koljeno i 5 godina za rame i pokazuju 10-godišnje preživljenje  ≥90% za endoproteze kuka, ≥95% za endoproteze koljena i petogodišnje preživljenje ≥80% za cjelovite obrnute endoproteze ramena i ≥90% za cjelovite i djelomične endoproteze ramena.

Pojašnjenje: u svrhu dokazivanja istog, potrebno je priložiti podatke iz tri (3) registra zemalja EU ili registara iz bilo koje druge zemlje svijeta. Dokazom kvalitete smatraju se relevantni podaci iz registara kojim se dokazuje preživljenje implantata ugrađenog u pacijente tijekom određenog vremenskog razdoblja. Sukladno direktivama EU i presudama Europskog suda javni naručitelj može samostalno odlučivati o kriterijima kvalitete koje koristi prilikom korištenja ekonomski najpovoljnije ponude kao kriterija odabira najpovoljnije ponude.

Izračun je aritmetička sredina rezultata sva tri registra zaokruženu na cijeli broj prema matematičkom pravilu zaokruživanja decimalnih brojeva.

Primjer: ponuda za koljeno prema jednom registru ima desetogodišnje preživljenje 98%, prema drugom 95% i prema trećem 97%.

(98+95+97)/3=96,666= zaokruženo 97%

Ponuda ostvaruje 27 bodova

Način bodovanja za cjelovito koljeno (desetogodišnje):

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  ≥99% – 30 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =98%– 28 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =97%– 27 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =96% – 26 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =95%– 25 bodova

Način bodovanja za cjeloviti kuk (desetogodišnje):

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  ≥94% – 30 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =93%– 28 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =92%– 27 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =91% – 26 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =90%– 25 bodova

Način bodovanja za rame cjelovito i djelomično, djelomično koljeno (unikondilarno i patelofemoralno (petogodišnje):

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  ≥94% – 30 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =93%– 28 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =92%– 27 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =91% – 26 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =90%– 25 bodova

Način bodovanja za rame cjelovito obrnuto (petogodišnje):

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  ≥84% – 30 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =83%– 28 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =82%– 27 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =81% – 26 bodova

- ponuda s tri (3) registra s preživljenjem  =80%– 25 bodova

Stopa preživljenja za pojedini implantat predstavlja aritmetičku sredinu zbroja podataka iz tri registra zaokružena na cijeli broj sukladno matematičkom pravilu zaokruživanja decimalnih brojeva.

Primjer: ponuda za koljeno koja u jednom registru ima preživljenje 96,28%, u drugom 97,12% i u trećem 96,81%

Izračun: 96,28+97,12+96,81=96,7366 – zaokruženo 97%

- Srednja razina: podaci za cjeloviti kuk i cjelovito koljeno iz jednog registra temelje se na najmanje 10 godina praćenja, dok se podaci iz druga dva registra temelje na najmanje četiri (4) godine, a ne više od 9 godina praćenja i pokazuju broj revizija /100 „implantatskih godina sukladno pojašnjenju iz 6.6.2.

Pojašnjenje: u svrhu traženog za kuk i koljeno na ovoj razini obavezno je priložiti podatke iz jednog (1) registra s najmanje 10 godina praćenja što predstavlja preduvjet za ovu razinu, čemu  se dodaju podaci iz još dva (2) registra od koji svaki prikazuje podatke na temelju praćenja od najmanje četiri godine do maksimalno 9 godina, a rezultati pokazuju stopu revizija manju od 1% godišnje sukladnu stavku 6.6.2. što se može smatrati validnim prikazom tražene kvalitete.

Ukoliko postoji ponuda s podacima o preživljenju iz dva registra s desetogodišnjim praćenjem (samo je jedan obavezan za ovu razinu) i jednim s praćenjem u rasponu 4-9 godina, izračun se vrši na način tako da se ovaj drugi obračunava kao da je u rasponu 8-9 godina, a treći sukladno godinama praćenja.

Srednju razinu za rame predstavljaju podaci iz dva registra s minimalnim praćenjem od 5 godina s petogodišnjim preživljenjem ≥80% za cjelovite obrnute endoproteze i ≥90% za cjelovite i djelomične endoproteze.

Način bodovanja:

- ponuda s jednim (1) podatkom iz registra s minimalno 10 godina i dva (2) podatka iz registra s 8 do 9 godina praćenja	 za kuk i koljeno–  maksimalno 25 bodova

Način bodovanja za cjelovito koljeno:

- ponuda s preživljenjem  ≥99% – 25 bodova

- ponuda s preživljenjem  =98%– 24 boda

- ponuda s preživljenjem  =97%– 23 boda

- ponuda s preživljenjem  =96% – 22 boda

- ponuda s preživljenjem  =95%– 21 bod

Način bodovanja za cjeloviti kuk:

- ponuda s preživljenjem  ≥94% – 25 bodova

- ponuda s preživljenjem  =93%– 24 boda

- ponuda s preživljenjem  =92%– 23 boda

- ponuda s preživljenjem  =91% – 22 boda

- ponuda s preživljenjem  =90%– 21 bod

- ponuda s dva registra za rame –  maksimalno 25 bodova

Način bodovanja za rame cjelovito i djelomično:

- ponuda s preživljenjem  ≥94% – 25 bodova

- ponuda s preživljenjem  =93%– 24 boda

- ponuda s preživljenjem  =92%– 23 boda

- ponuda s preživljenjem  =91% – 22 boda

- ponuda s preživljenjem  =90%– 21 bod

Način bodovanja za rame cjelovito obrnuto:

- ponuda s preživljenjem  ≥84% – 25 bodova

- ponuda s preživljenjem  =83%– 24 boda

- ponuda s preživljenjem  =82%– 23 boda

- ponuda s preživljenjem  =81% – 22 boda

- ponuda s preživljenjem  =80%– 21 bod

- ponuda s podatkom iz jednog (1) registra s minimalno 10 godina i dva (2) podatka iz registra sa 7 ili 6 godina praćenja – maksimalno 20 bodova

Način bodovanja za koljeno:

- ponuda s preživljenjem  ≥99% – 20 bodova

- ponuda s preživljenjem  =98%– 19 bodova

- ponuda s preživljenjem  =97%– 18 bodova

- ponuda s preživljenjem  =96% – 17 bodova

- ponuda s preživljenjem  =95%– 16 bodova

Način bodovanja za kuk:

- ponuda s preživljenjem  ≥94% – 20 bodova

- ponuda s preživljenjem  =93%– 19 bodova

- ponuda s preživljenjem  =92%– 18 bodova

- ponuda s preživljenjem  =91% – 17 bodova

- ponuda s preživljenjem  =90%– 16 bodova

- ponuda s jednim (1) podatkom iz registra s minimalno 10 godina i dva (2) podatka iz registra s 4 ili 5 godina praćenja  – maksimalno 15 bodova

Način bodovanja za koljeno:

- ponuda s preživljenjem  ≥99% – 15 bodova

- ponuda s preživljenjem  =98%– 14 bodova

- ponuda s preživljenjem  =97%– 13 bodova

- ponuda s preživljenjem  =96% – 12 bodova

- ponuda s preživljenjem  =95%– 11 bodova

Način bodovanja za kuk:

- ponuda s preživljenjem  ≥94% – 15 bodova

- ponuda s preživljenjem  =93%– 14 bodova

- ponuda s preživljenjem  =92%– 13 bodova

- ponuda s preživljenjem  =91% – 12 bodova

- ponuda s preživljenjem  =90%– 11 bodova

Stopa preživljenja za pojedini implantat predstavlja aritmetičku sredinu zbroja podataka iz tri registra matematički zaokružena na cijeli broj sukladno matematičkom pravilu zaokruživanja decimalnih brojeva, bez obzira na broj godina trajanja praćenja svakog od registara.

Primjer: ponuda za koljeno koja u jednom registru ima preživljenje 96,28%, u drugom 97,12% i u trećem 96,81%

Izračun: 96,28+97,12+96,81=96,7366 – zaokruženo 97%

Ukoliko postoji kombinacija podataka iz jednog obaveznog registra s minimalno 10 godina praćenja i dva koja imaju različitu dužinu praćenja, broj bodova koji se dodjeljuje je aritmetička sredina zaokružena na cijeli broj sukladno pravilu zaokruživanja decimalnih brojeva, između podataka iz dva registra s kraćim brojem godina praćenja (jedan registar s minimalno deset (10) godina je preduvjet za ovu razinu u svim kombinacijama).

Primjer:  ponuda za kuk koja ima jedan obavezni registar s minimalno 10 godina (obavezni registar ne donosi bodove jer je preduvjet), jedan sa 7 godina i jedan sa 5 godina praćenja s dokazanom stopom preživljenja od 92% koja je izračunata kao aritmetička sredina.

Registar s praćenjem od 7 godina i stopom 92% ostvaruje 18 bodova

Registar s praćenjem od 5 godina i stopom 92% ostvaruje 13 bodova

izračun:  (18+13)/2=15  bodova- zaokruženo=16 bodova

- Najniža razina: podaci za kuk i koljeno iz registra temelje se na praćenju od najmanje četiri (4) godine, a ne više od 9 godina praćenja i pokazuju stopu revizija manju od 1% godišnje sukladnu stavku 6.7.1 što se može smatrati validnim prikazom traženog kvalitete

Pojašnjenje: potrebno je priložiti podatke iz najmanje tri (3) registra  s najmanje četiri, a najdulje devet (9) godine praćenja.

Najnižu razinu za rame predstavljaju podaci iz jednog  registra s minimalnim praćenjem od 5 godina s petogodišnjim preživljenjem ≥80% za cjelovite obrnute endoproteze i ≥90% za cjelovite i djelomične endoproteze.

Način bodovanja:

- ponuda s tri (3) podatka iz registra za kuk i koljeno s 8 ili 9 godina praćenja - maksimalno 12 bodova

Način bodovanja za koljeno:

- ponuda s preživljenjem  ≥99% – 12 bodova

- ponuda s preživljenjem  =98%–11 bodova

- ponuda s preživljenjem  =97%– 10bodova

- ponuda s preživljenjem  =96% – 9 bodova

- ponuda s preživljenjem  =95%– 8 bodova

Način bodovanja za kuk:

- ponuda s preživljenjem  ≥94% – 12 bodova

- ponuda s preživljenjem  =93%– 11 bodova

- ponuda s preživljenjem  =92%– 10 bodova

- ponuda s preživljenjem  =91% – 9 bodova

- ponuda s preživljenjem  =90%– 8 bodova

1.a   ponuda s jednim registrom za rame – maksimalno 12 bodova

Način bodovanja za rame cjelovito i djelomično:

- ponuda s preživljenjem  ≥94% – 12 bodova

- ponuda s preživljenjem  =93%– 11 bodova

- ponuda s preživljenjem  =92%– 10 bodova

- ponuda s preživljenjem  =91% – 9 bodova

- ponuda s preživljenjem  =90%– 8 bodova

Način bodovanja za rame cjelovito obrnuto:

- ponuda s preživljenjem  ≥84% – 12 bodova

- ponuda s preživljenjem  =83%– 11 bodova

- ponuda s preživljenjem  =82%– 10 bodova

- ponuda s preživljenjem  =81% – 9 bodova

- ponuda s preživljenjem  =80%– 8 bodova

- ponuda s tri (3) podatka iz registra sa 7 ili 6 godina praćenja  - maksimalno  8 bodova

Način bodovanja za koljeno:

- ponuda s preživljenjem  ≥99% – 8 bodova

- ponuda s preživljenjem  =98%– 7 bodova

- ponuda s preživljenjem  =97%– 6 bodova

- ponuda s preživljenjem  =96% – 5 bodova

- ponuda s preživljenjem  =95%– 4 boda

Način bodovanja za kuk:

  - ponuda s preživljenjem  ≥94% – 8 bodova

  - ponuda s preživljenjem  =93%– 7 bodova

  - ponuda s preživljenjem  =92%– 6 bodova

  - ponuda s preživljenjem  =91% – 5 bodova

  - ponuda s preživljenjem  =90%– 4 boda

- ponuda s tri (3) podatka iz registra s 4 ili 5 godina praćenja - maksimalno  4 boda

Način bodovanja za koljeno:

- ponuda s preživljenjem  ≥99% – 4 boda

- ponuda s preživljenjem  =98%– 3 boda

- ponuda s preživljenjem  =97%– 2 boda

- ponuda s preživljenjem  =96% – 1 bod

- ponuda s preživljenjem  =95%– 0 bodova

Način bodovanja za kuk:

- ponuda s preživljenjem  ≥94% – 4 boda

- ponuda s preživljenjem  =93%– 3 boda

- ponuda s preživljenjem  =92%– 2 boda

- ponuda s preživljenjem  =91% – 1 boda

- ponuda s preživljenjem  =90%– 0 bodova

Stopa preživljenja za pojedini implantat predstavlja aritmetičku sredinu zbroja tri podataka iz registra zaokružena na cijeli broj sukladno matematičkom pravilu zaokruživanja decimalnih brojeva.

Primjer: ponuda za koljeno koja u jednom podatku iz registru ima preživljenje 96,28%, u drugom podatku iz registra 97,12% i u trećem 96,81%

Izračun: 96,28+97,12+96,81=96,7366 – zaokruženo 97%

Ukoliko postoji kombinacija podataka iz tri (3) reigistra koja imaju različitu dužinu praćenja, broj bodova koji se dodjeljuje je aritmetička sredina zaokružena na cijeli broj  sukladno matematičkom pravilu zaokruživanja decimalnih brojeva koji ostvaruje svaki pojedini registar u ovisnosti o dužini praćenja.

Primjer:  ponuda za kuk koja ima jedan podatak iz registra s 9 godina praćenja, jedan podatak iz registra sa 7 godina praćenja i jedan s 5 godina praćenja s dokazanom stopom preživljenja od 92% koja je aritmetička sredina podataka iz sva tri registra.

Registar s 9 godina i stopom 92% ostvaruje 10 bodova

Registar sa 7 godina i stopom 92% ostvaruje 6 bodova

Registar s 5 godina i stopom 92% ostvaruje2 boda

izračun:  (10+6+2)/3=6  bodova

Naručitelj je u Dokumentaciji, u točki 6.6.2. Dokazi kvalitete, detaljno opisao način dokazivanja predmetnog kriterija.

- Ponuđene karakteristike proizvoda koje su bolje od propisanih minimalnih tehničkih karakteristika - „dodana vrijednost“

U Troškovnicima, koji su sastavni dio ove Dokumentacije, a u kojima su opisani predmeti nabave ugradbenog materijala za kuk, rame koljeno,  Naručitelj je opisao minimalne tehničke karakteristike (svojstva, opcije) kao osnovni standard koji ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti. Ukoliko ponuditelj nudi veći broj opcija ili višu razinu kvalitete za pojedinu grupu od zadanog u minimalnim tehničkim karakteristikama, kao i ono što je navedeno kao dodatna opcija u pojedinoj grupi, stručne osobe Naručitelja dodjeljuju  dodatne bodove ponudi.

Dodatne opcije nisu zamjena za minimalne tehničke karakteristike, već samo nadopuna.

- formula za izračunavanje dodane vrijednosti nuđenog proizvoda glasi:

DV = DVP/DVMAX * 10

DV	- broj bodova dodijeljen ponuditelju za ponuđenu dodanu vrijednost

DVMAX - maksimalan broj bodova ostvaren u postupku javne nabave

DVP 	- broj bodova za ponudu koja se ocjenjuje

10 	- maksimalan broj bodova ostvariv po ovoj stavci

"Dodana vrijednost" proizvoda za ovaj predmetni postupak definira se i boduje na slijedeći način:

- eng. „cross liked“ polietilen za kuk u grupi u kojoj nije obvezan = 10 bodova

- keramička glava za kuk u grupi u kojoj nije obvezan  = 4 boda

- keramički acetabularni umetak u grupi u kojoj nije obvezan = 4 boda

- veći broj i raspon modularnih komponenti za sve grupe = za svaku komponentu 1 bod

- mogućnost eng. offset-a femoralnih komponenti za kuk = 2 boda za svaki offset

- veći broj offset-a femoralnih komponenti za kuk gdje nije obvezan = 2 boda za svaki dodatni  offset

- tzv. „mobile bearing“ (rotirajući tibijalni polietilenski umetak) = 10 bodova

- instrumentarij za minimalno invazivni pristup u grupi u kojoj nije obvezan = 5 bodova

Bodovi se po ovoj osnovi zbrajaju, a ne mogu prijeći maksimum od predviđenih 10 bodova za svaku grupu.

- RADIJUS, KRALJEŽNICA I PLOČICE  (sve grupe predmeta nabave)

- Cjenovni kriterij,

- Ponuđene karakteristike proizvoda koje su bolje od propisanih minimalnih tehničkih karakteristika - „dodana vrijednost“

Način izračuna:

- Cjenovni kriterij

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude. Maksimalan broj bodova koji ponuditelji mogu dobiti po ovom kriteriju iznosi 70 (sedamdeset) bodova.

Prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom dobit će  maksimalan broj bodova, a svaka druga razmjerno manji broj bodova prema slijedećoj formuli:

C= CN/CP *70

C	- broj bodova koji je ponuda dobila za cijenu (zaokruženo na cijeli broj)

CN	- najniža cijena u postupku nabave

CP 	- cijena ponude

70	- maksimalan broj bodova ostvariv po ovoj stavci

- Ponuđene karakteristike proizvoda koje su bolje od propisanih minimalnih tehničkih karakteristika - „dodana vrijednost“

U Troškovnicima, koji su sastavni dio ove Dokumentacije, a u kojima su opisani predmeti nabave ugradbenog materijala za radijus, kralježnicu i pločice,  Naručitelj je opisao minimalne tehničke karakteristike (svojstva, opcije) kao osnovni standard koji ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti. Ukoliko ponuditelj nudi veći broj opcija ili višu razinu kvalitete za pojedinu grupu od zadanog u minimalnim tehničkim karakteristikama, kao i ono što je navedeno kao dodatna opcija u pojedinoj grupi, stručne osobe Naručitelja dodjeljuju  dodatne bodove ponudi.

Dodatne opcije nisu zamjena za minimalne tehničke karakteristike, već samo nadopuna.

- formula za izračunavanje dodane vrijednosti nuđenog proizvoda glasi::

DV = DVP/NSMAX  * 30

DV 	- broj bodova dodijeljen ponuditelju za ponuđeni nadstandard

DVMAX - maksimalan broj bodova ostvaren u postupku javne nabave

DVP 	- broj bodova za ponudu koja se ocjenjuje

30 	- maksimalan broj bodova ostvariv po ovoj stavci

"Dodana vrijednost" proizvoda za ovaj predmetni postupak definira se i boduje na slijedeći način:

- veći broj modularnih komponenti za grupe 26., 27., 29., 30., 31., 32. i 33 = za svaku komponentu 5 bodova

- veći ukupan broj debljina klina u odnosu na aritmetičku sredinu svih ponuda za 22. grupu = 3 boda za svaku komponentu

- osiguran instrumentarij za 22. grupu = 30 bodova

- veći ukupan broj veličina klina i dužine trupa s rupama za vijke u odnosu na aritmetičku sredinu svih ponuda za grupu 24. i 25. = 3 boda za svaku komponentu

Iskazani bodovi se zbrajaju, a ne mogu prijeći maksimum od predviđenih 30 za svaku grupu predmeta nabave.

Za sve grupe predmeta nabave:

Najpovoljnija ponuda je valjana ponuda s ukupno najvećom ocjenom dobivenom zbrojem svih kriterija. Maksimalan broj bodova koje ponuda može dobiti je 100 bodova.

Naručitelj će nakon što izvrši bodovanje valjanih ponuda iste rangirati prema broju bodova od one koja je ostvarila najveći broj bodova pa nadalje, te će sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude odabrati onu ponudu koja ostvari najveći broj bodova. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, temeljem članka 302. stavak 3. ZJN 2016, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

### 6.6.2. Dokazi kvalitete

Ponude ponuditelja koje se odnose na grupe predmeta nabave za ortopedski ugradbeni materijal za KOLJENO, KUK I RAME ocjenjivat će se sukladno kriteriju definiranim u točki 6.6.1. I) Dokumentacije. Stoga, ponuditelji u ponudi mogu dostaviti dokaze koji sadrže procjene učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti nuđenih proizvoda ili znanstvene dokaze temeljem kojih će se utvrditi relativna klinička učinkovitost i sigurnost proizvoda  i ugradbenog materijala za koljeno, kuk ili rame. Registri nisu obvezujući dokaz sposobnosti ponuditelja, odnosno isključujući dokaz u ovom postupku javne nabave, nego se koriste u svrhu bodovanja prema kriteriju kvalitete ekonomski najpovoljnije ponude.

Dokazi mogu biti podaci iz registara zemalja EU ili registar iz bilo koje druge zemlje svijeta.

Osim situacija u kojima se potreba za revizijom primarne endoproteze zgloba kuka (THA, engl. total hip arthroplasty) ili koljena (TKA, engl. total knee arthroplasty) javlja rano (unutar prvih nekoliko tjedana) nakon implantacije, kada je razloge moguće pripisati perioperacijskim komplikacijama ili greškama (npr. luksacija, infekcija, krvarenje u zglob), potreba za revizijom THA ili TKA , odnosno stopa preživljenja praćena kroz najmanje deset (10) godina smatra se njihovom medicinskom učinkovitošću, odnosno kvalitetom proizvoda. Načini obrade i vrste materijala pri ovome nisu bitni, već ukupna učinkovitost implantata.

Kako na razini EU, pa tako ni u Republici Hrvatskoj za razliku od lijekova, ne postoji zakonska obaveza provođenja predkliničkih i kliničkih studija medicinske učinkovitosti, odnosno kvalitete proizvoda, mnoge zemlje su uvele registar implantata od kojih je najstariji i najcitiraniji švedski registar da bi pratile medicinsku učinkovitost (kvalitetu) implantata koji su na tržištu radi odabira najkvalitetnijih.

Podaci u registrima zemalja koje ih imaju su zakonska obaveza tih zemalja, a obrađuju i prikupljaju ih na kraju svake kalendarske godine te objavljuju službena neovisna tijela svake pojedine zemlje. Podaci u registrima su dostupni javnosti, struci i industriji prema točno određenom uniformnom obrascu. Ti podaci nisu pod nikakvim utjecajem proizvođača niti bilo koje treće zainteresirane strane, već predstavljaju zbirnu službenu statistiku za svaku pojedinu zemlju.

Na temelju podataka iz registara (konzistentno), suvremene endoproteze koje se smatra kvalitetnima imaju stopu revizija koja je <10% tijekom prvih 10 godina od ugradnje, tj. >90% proteza „preživi“ 10 godina bez potrebe za revizijom za kuk, odnosno stopu revizija koja je <5% tijekom prvih 10 godina od ugradnje, tj. >95% proteza bez potrebe za revizijom za koljeno.

Pokazatelji potrebe za revizijama

Sukladno suvremenim stavovima medicinske struke u svijetu kao i kod nas (mišljenje Hrvatskog ortopedskog društva) da bi se relevantno mogla procijeniti medicinska učinkovitost (kvaliteta) proizvoda u ortopediji uzima se kao minimum standarda 10-godišnje preživljenje iz razloga što je to dovoljno vremensko razdoblje da u kojemu se pokazuju sve prednosti i nedostaci medicinskog proizvoda u stvarnim uvjetima nakon ugradnje u ljudsko tijelo.

Najbolji i najpouzdaniji pokazatelj zadovoljava li proteza svojstvo „10-godišnjeg preživljenja“ >90% (kuk) odnosno >95% (koljeno) dolazi iz podataka iz registara u kojima se bolesnici prate najmanje 10 godina – na taj se način izravno potvrđuje navedeno svojstvo.

Alternativna mjera preživljenja proteze jest broj revizija /100 „implantatskih godina“ (revision rate per 100 component years). Za tu mjeru pokazano je da je linearna funkcija preživljenja proteza: stopa od 1/100 component years odgovara stopi revizija od 1% godišnje, odnosno od 10% tijekom 10 godina. Da bi se procijenjena stopa mogla smatrati pouzdanom, mora se temeljiti na stvarnom praćenju bolesnika od najmanje četiri (4) godine. Tako procijenjena, stopa se može smatrati validnim surogatnim pokazateljem 10-godišnjeg preživljenja.

Ekonomska vrijednost razlike u preživljenju dvije endoproteze od 2% na primjeru kuka:

Pod navedenim uvjetima, razlike u 10-godišnjem preživljenju <2% (bez obzira na statističku [ne]značajnost), mogu se smatrati praktično nevažnima. U slučaju da razlika iznosi 2%, prednost ima proteza s višim preživljenjem, bez obzira na statističku (ne)značajnost razlike.

Primjerice:

Za protezu s 10-godišnjom stopom revizija od 4% (preživljenje 96%), godišnja stopa iznosi 0.4%. Na 6000 proteza godišnje (koliko se približno ugradi u RH), tijekom 5 godina, 6000 će ih biti praćeno 5 godina, 6000 tijekom 4 godine, 6000 tijekom 3 godine, te po 6000 tijekom 2 i tijekom 1 godine. Ukupno se radi o 30000 proteza a uz godišnju stopu revizija od 0.4%, ukupno treba očekivati 360 revizija.

Za protezu s 10-godišnjom stopom revizija od 6% (preživljenje 94%), godišnja stopa iznosi 0.6%. Ukupno (po istim načelima), na 30000 proteza (praćenih od 1-5 godina) treba očekivati 550 revizija.

Razlika, tijekom 5-godišnjeg razdoblja, iznosi 190 revizija od kojih svaka, trenutno, košta oko 30000 kuna. Ukupno, radi se o iznosu od oko 5.700.000,00 kuna, i o oko 1.150.000,00 kuna godišnje.

Iz navedenog je jasno da je stopa preživljenja osnovno mjerilo kvalitete (medicinske učinkovitosti) koja se direktno odražava na ukupne troškove liječenja. Isto tako, na temelju podataka dobivenih iz registara moguće je s velikom točnošću predvidjeti buduće troškove koji su direktna posljedica tih podataka što u potpunosti opravdava potrebu dostavljanja traženih podataka pri provođenju natječaja po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

Sukladno navedenom, KBC Osijek kao javni naručitelj, u cilju nabave proizvoda najviše razine kvalitete u postupku nabave ekonomski najpovoljnije ponude bodovat će dokaze medicinske učinkovitosti od ukupno najmanje tri (3) podatka iz registra u kombinacijama i na način kako je opisano u načinu bodovanju (točka 6.6.1. DON).

Dokazi medicinske učinkovitosti prihvatljivi za ovaj otvoreni postupak nabave su podaci iz registara implantata zemalja koje ih imaju (iz  EU ili drugih zemalja u svijetu) - najmanje tri (3). Svaki taj podatak iz registra mora omogućiti razumno preciznu procjenu stope revizija

Rezultati  moraju dokazati da proizvod udovoljava svojstvo „preživljenja“ 10 godina ≥90% za kuk i ≥95% za koljeno, svojstvo „preživljenja“ 5 godina ≥90% za cjelovite i djelomične endoproteze ramena i  ≥80% za cjelovite obrnute endoproteze ramena.

Dostava podataka iz registra:

Priložene podatke iz registra koji opisuju predmet nabave, za grupu nabave za koju ponuditelj predaje ponudu, s podacima kojima se potvrđuju procjena stope revizija, mogu se priložiti  u izvorniku ili u elektroničkom ispisu. Ukoliko se podaci prilažu u obliku elektroničkog ispisa ponuditelji su dužni dostaviti za grupu predmeta nabave za koju dostavljaju ponudu, dio registra koji se odnosi na predmet nabave te jedan primjerak integralnog registra na koji se pozivaju. Dakle, ako se ponuditelji pozivaju bilo gdje u ponudbenoj dokumentaciji na podatke iz nekog registra, ponuditelji dostavljaju cijeli registar, a za pojedine grupe nabave samo izvučene podatke i priložene dijelove registara koji se odnose na predmetni implantat za koji se dokazuje stopa preživljenja za traženo određeno razdoblje.

Također, potrebno je u ponudi priložiti Izjavu o podacima iz registra na kojoj se treba jasno naznačiti poveznica - točna internet adresu na kojoj su podaci iz registra objavljeni (link), u kojoj zemlji je registar objavljen kojim se dokazuje stopa preživljenja za određeno vremensko razdoblje. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba ponuditelja.

Priloženi dijelovi podataka iz registra, bilo izvornika ili elektroničkog ispisa, koji se odnose na predmet nabave moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevod na hrvatski jezik mora biti izrađen i ovjeren od strane stalnog sudskog tumača za odnosni strani jezik.

Ponudbene dokumentacije vezane uz grupu predmeta nabave za ortopedski ugradbeni materijal za radijus i kralježnicu neće se mjeriti mjerilom za utvrđivanje relativne kliničke učinkovitosti koje se dokazuju podacima iz registra, jer je riječ o novoj vrsti implantata za koju još nema dovoljno znanstvenih podataka o preživljenju. Stoga ove predmetne grupe se ocjenjuju prema kriteriju opisanim u točki 6.6.1. II) Radijus,kralježnica i pločice.

Naručitelj je u ovoj Dokumentaciji odredio kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sukladno pravilima ortopedske struke i prijedlogom Hrvatskog ortopedskog društva o načinu bodovanja prilikom javne nabave ugradbenog materijala u ortopediju kao smjernicama za određivanje  i definiranje kriterija povezanih s predmetom nabave. Navedeno tijelo u ovom postupku nema ulogu javnog naručitelja.

## 6.7. Jezik i pismo ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim u onim dijelovima u kojima je Naručitelj dopustio izradu na engleskom jeziku.

## 6.8. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 120 (sto dvadeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda, s tim da Naručitelj može pisanim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponuda.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

# 7.  OSTALE ODREDBE

## 7.1. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju o nabavi

Nije primjenjivo.

## 7.2. Naznaka o namjeri korištenja opcije odvijanja postupka u više faza koje slijede jedna za drugom, kako bi se smanjio broj ponuda ili rješenja

Ne primjenjuje se.

## 7.3. Norme osiguranja kvalitete ili norme upravljanja okolišem

Ne primjenjuje se.

## 7.4. Broj gospodarskih subjekata koji će biti stranke okvirnog sporazuma, u slučaju okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata

Ne primjenjuje se.

## 7.5. Rok na koji se sklapa okvirni sporazum te obrazloženje razloga za trajanje okvirnog sporazuma duže od četiri, odnosno osam godina

Ne primjenjuje se.

## 7.6. Način sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma

Ne primjenjuje se.

## 7.7. Navod obvezuje li okvirni sporazum stranke na izvršenje okvirnog sporazuma

Ne primjenjuje se.

## 7.8. Naznaka svih naručitelja (poimence ili generički po vrsti/kategorijama/mjestu) u čije ime se sklapa okvirni sporazum

Nije primjenjivo.

## 7.9. Drugi uvjeti koji će biti korišteni prilikom sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma

Ne primjenjuje se.

## 7.10. Podaci potrebni za provedbu elektroničke dražbe

Ne primjenjuje se.

## 7.11. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta (ponuditelja ili natjecatelja)

Zajednica gospodarskih subjekata (fizičke ili pravne osobe, uključujući podružnice, ili javna tijela ili zajednice tih osoba ili tijela) je svako privremeno udruživanje gospodarskih subjekata koje na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude ili zahtjeva za sudjelovanje, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice te se dostavlja Naručitelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana od izvršnosti odluke o odabiru. Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi članova Zajednice vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi, primjerice – dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje de izvršavati svaki član Zajednice, obveze svakog člana Zajednice u ispunjenju ugovora o javnoj nabavi, obavještavanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi, način odvijanja komunikacije (koji član Zajednice na koji e-mail, fax i slično), način sklapanja ugovora i potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje računa, plaćanje računa, potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

U ponudi zajednice gospodarskih subjekata mora biti navedeno koji de dio ugovora (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban ESPD i pojedinačno dokazati da:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi,

skupno (zajednički) dokazati da:

- ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (dokaze sposobnosti) iz ove Dokumentacije o nabavi.

## 7.12. Odredbe koje odnose na podizvoditelje

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

- navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)

- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

- dostaviti ESPD obrazac za podugovaratelja.

Navedeni podaci o podugovoratelju/ima će biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.

Ponuditelj je obvezan za svakog podugovaratelja dokazati da ne postoje obvezene i ostale za isključenje iz ove Dokumentacije o nabavi.

Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja iz točke 3.1. ove Dokumentacije o nabavi, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja navedene podatke i dokumente za novog podgovaratelja.

Javni naručitelj neće i ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

- u slučaju zahtjeva za promjenom podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor i u slučaju zahtjeva za uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje,

- u slučaju preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Ako se ponuditelj oslanja na sposobnost podugovaratelja radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, podugovaratelji su solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. Navedena odredba će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavi koji de sklopiti naručitelj s odabranim ponuditeljem.

## 7.13. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

### 7.13.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Gospodarski subjekt je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016., neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude gospodarski subjekt može dostaviti ili bankarsku garanciju poslovne banke ili bjanko zadužnicu sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17), u visini do 3% (tri posto) procijenjene vrijednosti predmeta nabave.

Ukoliko gospodarski subjekt podnosi ponude za više grupa predmeta nabave u ovom predmetnom postupku, gospodarski subjekt može dostaviti jednu bjanko zadužnicu u visini do 3% (tri posto) sukladno zbrojenom iznosu procijenjenih vrijednosti grupa predmeta nabave za koje podnose ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu za svaku grupu predmeta nabave iznosi:

| Grupa predmeta nabave: | Apsolutni iznos jamstva do 3% procijenjene vrijednosti: |
| --- | --- |
| 1. Grupa | 4.725,00 kn |
| 2. Grupa | 14.250,00 kn |
| 3. Grupa | 4.725,00 kn |
| 4. Grupa | 1.170,00 kn |
| 5. Grupa | 810,00 kn |
| 6. Grupa | 1.620,00 kn |
| 7. Grupa | 2.700,00 kn |
| 8. Grupa | 2.160,00 kn |
| 9. Grupa | 465,00 kn |
| 10. Grupa | 16.530,00 kn |
| 11. Grupa | 8.775,00 kn |
| 12. Grupa | 3.705,00 kn |
| 13. Grupa | 16.800,00 kn |
| 14. Grupa | 2.400,00 kn |
| 15. Grupa | 780,00 kn |
| 16. Grupa | 300,00 kn |
| 17. Grupa | 750,00 kn |
| 18. Grupa | 900,00 kn |
| 19. Grupa | 810,00 kn |
| 20. Grupa | 900,00 kn |
| 21. Grupa | 1.500,00 kn |
| 22. Grupa | 330,00 kn |
| 23. Grupa | 285,00 kn |
| 24. Grupa | 600,00 kn |
| 25. Grupa | 72,00 kn |
| Grupa predmeta nabave: | Apsolutni iznos jamstva do 3% procijenjene vrijednosti |
| 26. Grupa | 2.400,00 kn |
| 27. Grupa | 393,00 kn |
| 28. Grupa | 28.050,00 kn |
| 29. Grupa | 510,00 kn |
| 30. Grupa | 1.650,00 kn |
| 31. Grupa | 225,00 kn |
| 32. Grupa | 255,00 kn |
| 33. Grupa | 3.600,00 kn |

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016. gospodarski subjekt može uplatiti novčani polog u naznačenom iznosu na račun Naručitelja, IBAN:HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Novčani polog javna nabava KBC Osijek, VV-18/15. Dokaz o uplati jamstva gospodarski subjekt prilaže u ponudi.

Rok trajanja  jamstva za ozbiljnost ponude mora biti sukladan roku valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti od gospodarskog subjekta produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu naručitelj gospodarskom subjektu daje primjeren rok. Naručitelj ima pravo od odabranog ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti bankovnog jamstva za ozbiljnost ponude i roka valjanosti ponude do trenutka predaje bankovnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, koji ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem, i slično).

Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, poštom ili osobnom dostavom, u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci sukladno točki 6.2.4. ove Dokumentacije te u roku za dostavu ponuda, a skenirano jamstvo dostavlja se kao dio elektroničke ponude.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, a presliku bankovnog jamstva pohraniti sukladno članku 217. ZJN 2016.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima novčani polog ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

### 7.13.2. Jamstvo za uredno izvršavanje okvirnog sporazuma

Sukladno odredbi članka 214. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 gospodarski subjekt čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija ponuda u ovom nadmetanju, u roku od sedam (7) dana od dana sklapanja okvirnog sporazuma obvezan je dostaviti  jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma u obliku bjanko zadužnice ili bankarske garancije na iznos od 10% (deset posto) ugovorene cijene bez PDV-a, za slučaj povrede ugovornih obveza. Rok valjanosti jamstva za uredno izvršenje okvirnog sporazuma mora biti do isteka okvirnog sporazuma. Jamstvo mora glasiti na valutu ugovora.

## 7.14. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

U otvorenom postupku javne nabave ponuditelj dostavlja svoju ponudu u roku za dostavu ponuda.

Ponude moraju biti dostavljene elektroničkim putem do xx.xx.2018. godine do xx:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana xx. xx. 2018. godine u xx:00 sati u Službi za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek.

Ponude otvaraju najmanje dva člana Stručnog povjerenstva za javnu nabavu.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Ovlašteni predstavnici predaju svoje ovlasti neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

U postupku javnog otvaranja ponuda u Zapisnik o javnom otvaranju ponuda upisuju se elektronički dostavljene ponude prema redoslijedu zaprimanja iz upisnika o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda.  Redoslijed otvaranja ponuda ne utječe na stvarno vrijeme zaprimanja ponuda.

Zapisnik o otvaranju ponuda javni naručitelj će uručiti svim ovlaštenim predstavnicima  ponuditelja nazočnim na javnom otvaranju ponuda, a ostalim ponuditeljima Zapisnik o otvaranju ponuda bit će dostavljen putem EOJN-a.

### 7.14.1. Nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda

Nedostupnost postoji ako u sustavu u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda nije moguće:

- priložiti privatne ključeve

- izvršiti uvid u upisnik elektronički dostavljenih ponuda - izvršiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.

Nedostupnost obvezno se prijavljuje Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati. Po zaprimanju prijave, Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti obvezne su o tome bez odgode:

- obavijestiti putem elektroničke pošte ponuditelje i članove stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave, ako je moguće

- obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, i

- objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

- Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom otvaranja, postupak otvaranja započinje istekom roka za dostavu ponuda te se zaustavlja dok se nedostupnost ne otkloni. Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno članku 38. stavku 2. točkama 1., 2. i 3. Pravilnika. Nakon zaprimanja obavijesti Naručitelj je obvezan nastaviti s otvaranjem ponuda najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja obavijesti, a ako taj rok ističe na dan na koji Naručitelj ne radi, otvaranje će se nastaviti prvi sljedeći radni dan. Naručitelj je obvezan bez odgode obavijestiti ponuditelje o mjestu i vremenu nastavka otvaranja ponuda ako je otvaranje ponuda javno. Od otklanjanja nedostupnosti do nastavka otvaranja ponuda, ponude se ne smiju mijenjati.

## 7.15. Uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti natjecateljima ili ponuditeljima.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti. Sve elektronički dostavljene ponude EOJN RH će pohraniti na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka. U slučaju poništenja postupka javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, EOJN RH trajno onemogućava pristup ponudama koje su dostavljene elektroničkim sredstvima komunikacije, a Naručitelj vraća gospodarskim subjektima neotvorene ponude, druge dokumente ili dijelove ponude koji su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička.

## 7.16. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma.

Sukladno uvjetima koji će biti definirani okvirnim sporazumom. Prijedlog budućeg okvirnog sporazuma o javnoj nabavi sastavni je dio ove Dokumentacije.

## 7.17. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)

Tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance).

## 7.18. Podaci o tijelima od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje de biti primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje de se pružati za vrijeme trajanja ugovora

Nije primjenjivo.

## 7.19. Rok za donošenje odluke o odabiru

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju počinje teći danom isteka roka za dostavu ponude. Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju iznosi 120 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Javni naručitelj je obvezan nakon isteka roka za dostavu ponuda poništiti postupak javne nabave sukladno članku 298. stavku 1. točki 9. ZJN 2016.  ako ne budu osigurana financijska sredstva za ovu namjenu.

Odluka o odabiru ili odluka o poništenju, s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavlja se bez odgode svim ponuditeljima objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

## 7.20. Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će uredno isporučenu robu platiti na temelju ispostavljenog računa za isporučenu robu, sukladno ugovornim jediničnim cijenama iz ponude i potpisanog okvirnog sporazuma, najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa u Urudžbeni zapisnik KBC-a Osijek, na račun odabranog ponuditelja.

## 7.21. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima

### 7.21.1. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda

Za sve grupe predmeta nabave za koje podnosi ponudu gospodarski subjekt mora dokazati da ima suglasnost Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, za prodaju medicinskih proizvoda na tržištu i mora biti upisan u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda temeljem članaka 47., 48., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima (NN broj 76/2013). Isto gospodarski subjekt dokazuje i u ponudi dostavlja Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda temeljem članka 47., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima («Narodne novine» broj 76/2013), za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i pravne i fizičke osobe koje obavljaju uvoz medicinskih proizvoda iz trećih zemalja a imaju zastupnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno važeći akt sukladno članku 91. i članku 92. Zakona o medicinskim proizvodima («Narodne novine» broj 76/2013).

Pravne i fizičke osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske a unutar Europske unije ne dostavljaju ovo Rješenje, nego važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi njihovog sjedišta, navedeno ovlaštenje odnosi se isključivo na gospodarske subjekte/ponuditelje sa sjedištem izvan RH, a unutar EU, odnosno da ponuditelji sa sjedištem u RH ne dostavljaju takvo ovlaštenje za proizvođača medicinskih proizvoda koje nude, a koji imaju sjedište izvan RH, a unutar EU

### 7.21.2. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda

Za sve grupe predmeta nabave za koju podnosi ponudu gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje, i u ponudi dostavlja, Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda temeljem članka 28. i 29. Zakona o medicinskim proizvodima, (NN br. 76/2013.), koje mora biti dostavljeno za proizvođače koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji ovlašteni zastupnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

Ako je proizvođač sa sjedištem izvan Republike Hrvatske a unutar Europske unije, ne dostavlja ovo Rješenje, nego važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi sjedišta proizvođača. Traženo ovlaštenje dostavljaju samo proizvođači sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, a unutar EU, koji u predmetnom nadmetanju sudjeluju kao ponuditelji, odnosno gospodarski subjekti/ ponuditelji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ne dostavljaju takvo ovlaštenje za proizvođača medicinskih proizvoda koje nude, ako takav proizvođač ima sjedište izvan Republike Hrvatske, a unutar EU.

## 7.22. Drugi podaci koje Naručitelj smatra potrebnima

### 7.22.1. Katalog ili prospekt proizvoda

Ponuditelj mora uz Troškovnik dostaviti katalog ili prospekt proizvoda koji se odnosi na zahtjeve navedene u pogledu svojstava predmeta nabave, a kako je opisano i traženo u Troškovniku grupe predmeta nabave za koju podnose ponudu.

Naručitelj će u ovom postupku javne nabave primijeniti članak 292. ZJN 2016, kako je navedeno u točki 2.5. ove Dokumentacije.

U skladu s odredbom članka 292.ZJN 2016, gospodarski subjekti su obvezni u sklopu ponude dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda iz kojih će biti moguće utvrditi da ponuđena roba zadovoljava minimalne tehničke karakteristike opisane u Troškovniku.

Ponuditelji mogu dostaviti katalog ili prospekt proizvoda kao sastavni dio elektroničke ponude ili u tiskanom obliku u izvorniku ili u obliku elektroničkog ispisa kataloga ili prospekta, kao dio ponude koja ne može biti dostavljena elektroničkim putem, a na zahtjev Naručitelja njegova autentičnost se mora potvrditi. Ukoliko ponuditelji dostavljaju katalog preuzet sa mrežnih stranica, internetskog (web) sjedišta proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača, u ponudi dostavljaju Izjavu o preuzetom katalogu ili prospektu u kojoj treba jasno naznačiti poveznicu - točnu internet adresu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača (link) na koju Naručitelj može javno pristupiti dokumentima u svrhu provjere navedenih podataka o nuđenim proizvodima. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba ponuditelja.

Katalog/prospekt proizvoda može biti, osim na hrvatskom jeziku, dostavljen i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dijelova kataloga ovjerene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Način dostave kataloga ili prospekta koji ne može biti dostavljeni elektroničkim putem, ponuditelju dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude, na način kako je objašnjeno u točki 6.1.2. i 6.2.4. ove Dokumentacije, u roku za dostavu ponuda.

U Troškovniku grupe ponuditelji upisuju u stupac „Kataloški broj“ kataloški broj artikla, a u katalogu/prospektu ponuditelji obilježavaju, markiraju ili posebno označuju tehničke karakteristike i kataloški broj proizvoda koji se nudi, a kojima dokazuju postojanje traženih minimalnih karakteristika.

### 7.22.2. Uzorci proizvoda

Ponuditelji su obvezni dostaviti uzorke nuđenih proizvoda sukladno navodima u Troškovniku u rubrici „Napomena“, te točki 2.5. ove Dokumentacije. Uzorke je potrebno označiti brojem grupe predmeta nabave, te dostaviti ih u zatvorenoj kutiji kao prilog ponudi, sukladno odredbama u točki 6.2.1. i 6.2.4. ove Dokumentacije.

Ponuditelji su dužni dostaviti po jedan komad uzorka svakog artikla kako je navedeno u troškovniku, a sukladno navedenoj jedinici mjere u troškovniku  (npr. ukoliko se traži jedinica mjere „komplet“, potrebno je dostaviti jedan komplet, odnosno ukoliko se traži jedinica mjere u komadima, potrebno je dostaviti 1 komad artikla). Ponuditelji su dužni dostaviti uzorke i navesti ih u elektroničkoj ponudi kao dio ponudbene dokumentacije koja se dostavlja zasebno. Uzorci za svaku nuđenu stavku moraju biti dostavljeni u originalnoj ambalaži proizvođača.

Dostavljenim uzorcima ponuditelji trebaju nedvojbeno dokazati da nuđena roba odgovora traženim minimalnim karakteristikama proizvoda opisanih u Troškovniku. Autentičnost uzoraka nuđenih proizvoda i sukladnost s traženim minimalnim karakteristikama predmeta nabave ocijenit će stručne osobe Naručitelja tijekom pregleda i ocjene ponuda.

Svi dostavljeni uzorci su gratis. Naručitelj ne nadoknađuje troškove ponuditelja za dostavljene uzorke.

### 7.22.3. Izjava o sukladnosti proizvođača proizvoda

Ponuditelj mora dokazati da je medicinski proizvod na tržištu sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) i Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/2013), te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013), ili propisima Europske unije, da je označen oznakom „CE“.  Ponuditelj mora posjedovati Izjavu o sukladnosti proizvođača (eng. Declaration of conformity) kojom proizvođač medicinskih proizvoda jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (NN 76/2013.), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (NN 84/2013.) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima ili propisima Europske unije. Ukoliko se radi o proizvođačima sa sjedištem u trećim zemljama, u Izjavi mora biti naveden puni naziv ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji, kao dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima.

Ukoliko naručitelj zatraži dostavu tražene Izjave, na dokumentu je potrebno je jasno naznačiti za koji za koju grupu predmeta nabave i artikl se Izjava odnosi. Izjava o sukladnosti proizvoda može se dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuditelji su dužni ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, dostaviti prijevod Izjave o sukladnosti proizvoda. Prijevod mora  biti ovjeren od strane  ovlaštenog sudskog tumača.

### 7.22.4. Izjava ponuditelja kojom se obvezuju na davanje instrumentarija na korištenje Naručitelju

Ovjerenom i potpisanom Izjavom ponuditelj se obvezuje da će ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao ENP, nakon sklapanja Okvirnog sporazuma s Naručiteljem, osigurati dostupnost i dati na korištenje instrumentarij sukladno uvjetima Sporazuma i grupi predmeta nabave. Ponuditelj se ovom Izjavom obvezuje osigurati na korištenje instrumentarij i implantate u roku od 5 (pet) dana od dana sklapanja Okvirnog sporazuma, te da će održavati i servisirati instrumentarij o svom trošku, ukloniti eventualni kvar na poziv korisnika instrumentarija. Ponuditelj će provesti edukaciju  medicinskog osoblja za sigurno rukovanje instrumentarijem.

Odabrani ponuditelj je obvezan osigurati instrumentarij za sve grupe predmeta nabave, osim za one grupe predmeta nabave u kojima su iskazane potrebe ugradbenog materijala za rame, (Obrazac 10 ove DON)

### 7.22.5. Prijedlog okvirnog sporazuma o javnoj nabavi

Po proveden postupku javne nabave Naručitelj ima namjeru sklopiti okvirni sporazum za razdoblje od jedne (1) godine s odabranim ponuditeljem za svaku grupu predmeta nabave. Potpisom i ovjerom Prijedloga okvirnog sporazuma  o javnoj nabavi ponuditelj prihvaća zadane uvjete ove Dokumentacije i budućeg Okvirnog sporazuma koji će biti sklopljen kada odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude postane konačna i izvršna (obrazac 8 ove DON).

## 7.23. Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku 420. stavku 1. ZJN 2016.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno članku 419. ZJN 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

## 7.24. Trošak ponude i preuzimanje dokumentacije o nabavi

Trošak izrade i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje, te se može preuzeti neograničeno i u cijelosti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prilikom preuzimanja dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekti moraju proći postupak registracije i prijave, kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti u ovom postupku javne nabave te kako bi im sustav slao eventualne dodatne informacije i objašnjenja.

U slučaju da ponuditelj podnese ponudu bez prethodne registracije i prijave na portalu Elektroničkog oglasnika, sam snosi rizik izrade ponude na neodgovarajućoj podlozi (dokumentaciji o nabavi).

Upute za korištenje Elektroničkog oglasnika dostupne su na internetskoj stranici:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/0/93/.

## 7.25. Tajnost podataka

Temeljem članka 52. stavka 1. ZJN 2016 gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponude.

Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

### 7.26.  Dopunjavanje, pojašnjenje i upotpunjavanje ponude

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.

Naručitelj će dopunjavanje, pojašnjenje i/ili upotpunjavanje ponude zatražiti putem sustava EOJN RH modul Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda. Detaljne upute o načinu komunikacije naručitelja i ponuditelja u tijeku pregleda i ocjene ponude putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr.

Postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Ako Naručitelj u postupku javne nabave ne primjenjuje mogućnost iz stavka 1. ove točke obvezan je u obrazložiti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.

# 8. Obrazac: Prijedlog Okvirnog sporazuma

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, OSIJEK, Josipa Huttlera 4, OIB: 89819375646, zastupan po ravnatelju: doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med. (u  daljnjem tekstu Naručitelj) i

______________________, iz _____________, sa sjedištem: ___________________, OIB: __________________ zastupan po __________________: ______________________  (u daljnjem tekstu Ponuditelj/Isporučitelj),  sklapaju

O K V I R N I   S P O R A Z U M

ZA NABAVU UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA ORTOPEDIJU

Grupa predmeta nabave: ___________________________________________

za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek

Evidencijski broj nabave: VV-18/15

UVOD

Članak 1.

1.1.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od jedne (1) godine za svaku grupu predmeta nabave u postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: VV-18/15, Naručitelj je Odlukom o odabiru, Urbroj: ___________ , od __________. godine odabrao ponudu ponuditelja broj: _________, od ____________. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu za grupu predmeta nabave: ______________________________ sukladno objavljenom kriteriju za donošenje odluke o odabiru te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

PREDMET I TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Članak 2.

2.1.

Predmet ovog Okvirnog sporazuma (u daljnjem tekstu: Sporazum) je utvrđivanja uvjeta za nabavu i kupovinu artikala predmeta nabave u grupi: _________________, prema predviđenim (okvirnim) količinama iz Troškovnika, koji čini sastavni dio ovog Sporazuma, te ostalim uvjetima iz Dokumentacije o nabavi.

2.2.

Okvirni sporazum se sklapa za razdoblje od jedne (1) godine i stupa na snagu obostranim potpisom Sporazuma.

VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE

Članak 3.

3.1.

Cijena odabrane ponude za grupu ________________, za jednogodišnje razdoblje iznosi:

| CIJENA PONUDE U HRK (BEZ PDV-a): |  |
| --- | --- |
| IZNOS PDV-a U HRK: |  |
| UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (S PDV-om): |  |

3.2.

U cijenu ponude uračunati su svi troškovi i popusti, isporuka fco. zdravstvena ustanova, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno, iza cijene.

3.3.

Jedinične cijene artikala iz ponude odabranog ponuditelja su nepromjenjive tijekom trajanja Okvirnog sporazuma.

PLAĆANJE

Članak 4.

4.1.

Isporučitelj se obvezuje za isporučenu robu ispostaviti račun u skladu s ugovorenim jediničnim cijenama, a Naručitelj je dužan istu platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja računa, na račun Isporučitelja: IBAN _________________, otvoren kod poslovne banke: __________________.

4.2.

Ukupna plaćanja temeljem ovog Okvirnog sporazuma bez poreza na dodanu vrijednost ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

4.3.

Nema avansnog plaćanja.

ISPORUKA ROBE

Članak 5.

5.1.

Nakon sklapanja Okvirnog sporazuma Isporučitelj će Naručitelju isporučivati robu sukcesivno, sukladno stvarnim potrebama Naručitelja iskazanih u narudžbenicama, izdanih putem elektroničke pošte, redovne pošte ili telefaxom, a sve sukladno osiguranim financijskim sredstvima Naručitelja.

5.2.

Mjesto isporuke predmeta nabave je skladište Bolničke ljekarne KBC-a Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek.

5.3.

Isporučitelj je dužan isporučivati traženu robu fco. zdravstvena ustanova u roku ne dužem od 48 (četrdeset i osam) sati od dana zaprimanja narudžbe kako bi se osigurao neometani rad i funkcioniranje operativnih programa.

5.4.

Isporučitelj je dužan isporučivati ugovorenu robu iz članka 1. ovog Okvirnog sporazuma prema kvaliteti traženoj od strane Naručitelja u postupku javnog nadmetanja, prihvaćenoj ponudi i Troškovniku.

5.5.

Prilikom isporuke Isporučitelj je obvezan u potpunosti poštivati pozitivne propise Republike Hrvatske koji se odnose na prodaju te robe.

Isporučitelj se obvezuje da će preuzete obveze za isporuku traženog izvršavati za cijelo vrijeme Okvirnog sporazuma.

5.6.

Roba se isporučuje u skladište Bolničke ljekarne KBC-a Osijek, gdje se roba zaprima kvantitativno i kvalitativno.

Zaprimljena roba će se u Bolničkoj ljekarni pregledati na uobičajeni način i o vidljivim nedostacima, Naručitelj će obavijestiti Isporučitelja najkasnije u roku od pet (5) dana od dana dostave robe.

5.7.

Ukoliko Naručitelj naknadno utvrdi da isporučena roba ima nedostatke koji se nisu mogli uočiti uobičajenim pregledom, Naručitelj će o tim nedostatcima obavijestiti Isporučitelja odmah čim je nedostatak otkrio, s time da Isporučitelj neće odgovarati za nedostatke koji se pokažu nakon proteka roka od šest (6) mjeseci od isporuke robe.

5.8.

Uredno obaviješten Isporučitelj će na zahtjev Naručitelja ponovno isporučiti naručenu robu, u istoj količini i ugovorenoj kvaliteti, u roku koji Naručitelj naznači u pisanoj obavijesti o uočenom nedostatku.

5.9.

Ukoliko Isporučitelj ne isporuči robu dogovorene kvalitete sukladno odredbama ovog Okvirnog sporazuma, Naručitelj može:

- isporučenu robu vratiti,

- zatražiti naknadu štete, aktivirati jamstvo za uredno izvršenje okvirnog sporazuma,

- raskinuti  okvirni sporazum.

5.10.

Isporučitelj ima pravo na produženje roka isporuke naručene robe u slučaju pojave prirodnih nepogoda (poplave, potresi i sl.) ili uslijed drugih promjena koje utječu na isporuku, a koje se nisu mogle predvidjeti ustaljenim metodama.

5.11.

O nemogućnosti isporuke robe uzrokovane gore navedenim okolnostima, Isporučitelj je dužan o istome  odmah obavijestiti naručitelja.

Članak 6.

6.1.

U cilju racionalizacije poslovanja, te uštede u vremenu, prijevozu i skladištenju ugradbenog potrošnog materijala, a sukladno uvjetima Okvirnog sporazuma i Dokumentacije o nabavi, nakon sklapanja ovog Sporazuma sporazumne strane imaju pravo dogovoriti način i uvjete konsignacije ugradbenog i potrošnog materijala koji je predmet ove nabave.

6.2.

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem potpisati Sporazum o konsignaciji za robu koja je predmet ove nabave i vremenskom razdoblju trajanja ovog Sporazuma.

6.3.

Roba koja je predmet ove nabave skladištit će se u prostorima Naručitelja.

Konsignacija robe koja je predmet ove nabave mora u potpunosti biti sukladna uvjetima ovog Sporazuma po pitanju jedinične cijene, kvaliteti isporučene robe i ostalim bitnim uvjetima ovog Sporazuma te odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05., 41/08., 125/11., 78/15, 29/18)

JAMSTVO

Članak 7.

7.1.

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od sedam (7) dana od dana sklapanja Okvirnog sporazuma dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje Okvirnog sporazuma u obliku garancije banke ili bjanko zadužnice na iznos od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti bez PDV-a, za slučaj povrede ugovornih obveza. Rok valjanosti jamstva mora biti do isteka okvirnog sporazuma.

7.2.

Ukoliko odabrani ponuditelj u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje Okvirnog sporazuma  na iznos od 10% (deset posto) od ugovorene cijene bez PDV-a, Naručitelj će protestirati jamstvo za ozbiljnost  ponude i postupiti sukladno članku 214. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi te Dokumentaciji o nabavi i odabranoj ponudi.

7.3.

Za slučaj da ponuditelj ne izvršava uredno ugovorne obveze, ukoliko isporučuje robu koja nije sukladna traženoj kvaliteti i roku valjanosti proizvoda koji je ponudio u odabranoj ponudi i pisanom Izjavom koja je sastavni dio ovog Sporazuma, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo i raskinuti Okvirni sporazum uz prethodnu pisanu obavijest Isporučitelju.

PRAVA I OBVEZE STRANAKA OKVIRNOG SPORAZUMA

Članak 8.

8.1

Isporučitelj je obvezan sukladno uvjetima Dokumentacije o nabavi osigurati dostupnost instrumentarija za grupe predmeta nabave za koji se sklapa Okvirnog sporazuma.

Odabrani ponuditelj za grupe predmeta nabave ortopedskih implantata: primarno koljeno cementno i necementno, primarni kuk, cjeloviti i parcijalni, dužan je dostaviti minimalno jedan (1) komplet instrumentarija najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana sklapanja Okvirnog sporazuma.

8.2.

Odabrani ponuditelj za grupe predmeta nabave ortopedskih implantata i potrošnog materijala koji nisu navedeni u stavku 1. ovog članka, dužan je Naručitelju dostaviti instrumentarij u roku od 48 sati (četrdeset i osam sati)  od trenutka primitka pisanog zahtjeva za istim putem elektroničke pošte ili telefaxom.

8.3.

Isporučitelj je dužan prilikom isporuke instrumentarija provesti edukaciju osoblja za sigurno rukovanje instrumentarijem.

8.4.

Isporučitelj se obvezuje održavati i servisirati instrumentarij, snositi sve troškove održavanja i servisiranja.

8.5.

Naručitelj je dužan voditi brigu pri uporabi instrumentarija, zaštiti instrumentarij od oštećenja ili krađe, za što se smatra odgovornim

Članak 9.

9.1.

Naručitelj ima pravo na trenutni jednostrani raskid Okvirnog sporazuma i prije isteka roka važenja ako:

- Isporučitelj ne osigura isporuku robe tražene kvalitete ili u rokovima predviđenim narudžbom Naručitelja;

- Isporučitelj u obračunu koristi cijene više od cijena navedenih u ponudi i ovom Okvirnom sporazumu;

- na strani Naručitelja nastupe okolnosti zbog kojih nema potrebe za daljnjom kupnjom ugovorene robe temeljem ovog Okvirnog sporazuma;

- Naručitelj mora na temelju odluke nadležnih državnih tijela raskinuti ovaj Okvirni sporazum.

9.2.

Naručitelj je dužan u slučaju nastupanja okolnosti utvrđenih u prethodnom stavku ovog članka pisanim putem izvijestiti Isporučitelja o razlogu zbog kojeg raskida Okvirni sporazum.

9.3.

Okvirni sporazum smatra se raskinutim danom izvršene uredne dostave pisane obavijesti iz prethodnog stavka ovog članka, odnosno danom predaje preporučene pošiljke.

9.4.

U slučaju da je temeljem Sporazuma o ovlaštenju središnjeg tijela za javnu nabavu za provođenje postupka zajedničke nabave i sklapanje okvirnih sporazuma kod kojeg je potpisnik Naručitelj (Odluka Ministarstva zdravstva o obveznoj zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave za javnu nabavu/javnih ustanova/zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatski radi sklapanja ugovora i okvirnih sporazuma za određene predmeta nabave), postignuta cijena za artikle koji su predmet ovog Sporazuma niža od ugovorene, sporazumne stranke su suglasne da Naručitelj može u roku od 30 dana jednostrano raskinuti ovaj Okvirni sporazum što je odabrani ponuditelj dužan prihvatiti.

OSTALO

Članak 10.

10.1.

Isporučitelj jamči Naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi s povredama nesretnim slučajevima u procesu izvršenja ugovornih obaveza od strane Isporučitelja, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom Naručitelja.

10.2.

Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Isporučitelju nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

10.3.

U slučaju bilo kakvih razlika između ugovorne ponude i troškovnika Isporučitelja i specifikacije iz Naručiteljeve Dokumentacije o nabavi, mjerodavna je Naručiteljeva Dokumentacija o nabavi.

10.4.

Eventualna sporna pitanja realizacije ovog Sporazuma, ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ako na taj način ne budu riješena, odnosno u slučaju sudskog spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

10.5.

Odredbe ovog Sporazuma izraz su volje ugovornih strana, te ga se iste odriču pobijati.

10.6.

Ovaj Sporazum sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih po dva (2) pripadaju svakoj ugovornoj strani.

| ZA ISPORUČITELJA: | ZA NARUČITELJA: |
| --- | --- |
| _______________________________ | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK |
| ________________________________ | Ravnatelj: |
| _______________________________ | Doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med. |
| _______________________________ | __________________________________ |

U ____________ ,____________ godine		             U Osijeku, __________ godine

9. Obrazac: Izjava o nekažnjavanju

Sukladno članku 265. stavak 2., a u vezi s člankom 251. ZJN 2016,  dajem slijedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja __________________________________________________________________

(ime i prezime)

iz _______________________________________________________________________

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice: ____________________izdane od PP________________________

kao osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta:

_________________________________________________________________________

(naziv, adresa i OIB gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv navedenog gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

odnosno za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U _________________, dana ___________. god.

Potpis davatelja izjave

_________________________

m.p.

Napomena: Izjava se daje kao izjava pod prisegom ili, ako Izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, kao izjava davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

# 10. Obrazac: Izjava o ustupanju instrumentarija na korištenje Kliničkom bolničkom centru Osijek

Ponuditelj: 	_________________________

_________________________

_________________________

Neopozivo te pod moralnom i materijalnom odgovornošću potvrđujemo ovom Izjavom, ovjerom i potpisom da se obavezujemo, ukoliko budemo odabrani u otvorenom postupku javne nabave kao najpovoljniji ponuditelj, sukladno uvjetima Dokumentacije o nabavi i sklopljenog Okvirnog sporazuma za određenu grupe predmeta nabave osigurati dostupnost i ustupiti na korištenje prema stvarnim potrebama KBC-u Osijek instrumentarij neophodan za ugradnju ortopedskih implantata i potrošnog materijala koji su predmet Okvirnog sporazuma, i to za grupe predmeta nabave ortopedskih implantata: primarno koljeno cementno i necementno, primarni kuk, cjeloviti i parcijalni kuk - dostavit ćemo minimalno jedan (1) komplet instrumentarija u roku od 5 (pet) dana od dana sklapanja Okvirnog sporazuma, a za sve ostale grupe predmeta nabave ortopedskih implantata i potrošnog materijala, dostavit ćemo instrumentarij na korištenje KBC-u Osijek u roku od 48 sati (četrdeset i osam sati) od trenutka primitka zahtjeva za istim putem elektroničke pošte ili telefaxom.

Obavezujemo se na održavanje i servisiranje instrumentarija, uklanjanje eventualnih kvarova kako bi omogućili neometan i siguran proces rada pri ugradnji ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju za grupu predmeta nabave za koje ćemo s Naručiteljem sklopiti Okvirni sporazuma po provedenom postupku javne nabave. Obavezujemo se na educiranje medicinskog osoblja za siguran rad s instrumentarijem.

_______________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja:

________________________________________

Potpis:

m.p.

U ____________, ____________  godine