## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [8 empty] | 2018
Osijek, J. Huttlera 4
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU
GRUPA B
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/20
Laboratorij za molekularnu i HLA dijagnostiku - Reagensi i materijal za HLA genotipizaciju, cross-match, skrining i identifikaciju anti-HLA i anti-HPA protutijela na uređaju LUMINEX 200 ili jednakovrijedan
RED. BR. | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Br. testova u pakiranju | JED.MJ. | PLANIRANA 2-godišnja potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | UKUPNI IZNOS U KN BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ ZEMLJA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
1 | Set za tipizaciju alela lokusa HLA-A metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA-A probama s odgovarajućom količinom Taq polimeraze | 50 | test | 100 |  |  |  |  | katalog
2 | Set za tipizaciju alela lokusa HLA-B metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA-B probama s odgovarajućom količinom Taq polimeraze | 50 | test | 350 |  |  |  |  | katalog
3 | Set za tipizaciju alela lokusa HLA-C metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA-C probama s odgovarajućom količinom Taq polimeraze | 50 | test | 100 |  |  |  |  | katalog
4 | Set za tipizaciju alela lokusa HLA-DRB1 metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA-DRB1 probama s odgovarajućom količinom Taq polimeraze | 50 | test | 300 |  |  |  |  | katalog
5 | Set za tipizaciju alela lokusa HLA-DRB3, 4, 5 metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA-DRB3, 4, 5 probama s odgovarajućom količinom Taq polimeraze | 50 | test | 50 |  |  |  |  | katalog
6 | Set za tipizaciju alela lokusa HLA-DQA1 i HLA-DQB1 metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA-DQA1 i HLA-DQB1 probama s odgovarajućom količinom Taq polimeraze | 50 | test | 350 |  |  |  |  | katalog
7 | Kemikalija za obilježavanje umnoženih produkata metodom streptavidina konjuguranog fikoeritrinom, 1 mg/mL, kompatibilna s testovima iz stavaka 1-6 | 85 μL | μl | 1275 |  |  |  |  | katalog
8 | Voda slobodna od nukleaza koja je kompatibilna s testovima iz stavaka 1-6 | 20 mL | mL | 20 |  |  |  |  | katalog
9 | Set za screening anti-HLA protutijela razreda I i razreda II | 96 | test | 96 |  |  |  |  | katalog
10 | Set za detekciju IgG protutijela na antigene HLA razreda I | 24 | test | 24 |  |  |  |  | katalog
11 | Set za detekciju IgG protutijela na antigene HLA razreda II | 24 | test | 24 |  |  |  |  | katalog
12 | Set za detekciju specifičnih protutijela na HLA antigene donora | 96 | test | 96 |  |  |  |  | katalog
13 | Reagens za smanjenje visoke pozadinske reakcije seruma | 100 μL | μL | 200 |  |  |  |  | katalog
15 | Test ploče za setove za screening i detekciju anti-HLA protutijela (kao Millipore Multicsreen HTS BV Filter Plate 1.2 um, clear, nonsterile ili jednakovrijedan) | 50 kom | kom | 50 |  |  |  |  | katalog
16 | Test ploče za setove za HLA tipizaciju metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA probama, 96 well plate, polycarbonate, nonsterile | 25 kom | kom | 50 |  |  |  |  | katalog
17 | Set za kalibraciju Luminex lasera | 25 kalibracija | kalibracija | 25 |  |  |  |  | katalog
18 | Set za verifikaciju kalibracije Luminex lasera | 25 kalibracija | kalibracija | 25 |  |  |  |  | katalog
19 | Sistemska tekućina za Luminex 200 | 20 L | L | 60 |  |  |  |  | katalog
20 | Folije za stavke 15 i 16 | 100 kom | kom | 100 |  |  |  |  | katalog
22 | Set za detekciju i određivanje specifičnosti antitrombocitnih protutijela te njihovu diskriminaciju od anti-HLA protutijela | 16 | test | 16 |  |  |  |  | katalog
23 | Test ploča za reagense za dnevno održavanje i kalibraciju fluoroanalizatora za očitavanje rezultata testova HLA tipizacije i detekcije anti-HLA protutijela metodom mikrosfera | 1 | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
24 | Set za tipizaciju HPA sustava HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, HPA-5, HPA-6, HPA-7, HPA-8, HPA-9, HPA-10, HPA-11, HPA-15 metodom mikrosfera | 48 | test | 48 |  |  |  |  | katalog
25 | Set za tipizaciju alela eritrocitnih krvnih grupa RhCE, Kell, Kidd, Duffy, MNS, Diego, Dombrock, Colton, Cartwright, Lutheran metodom mikrosfera | 48 | test | 48 |  |  |  |  | katalog
26 | Set za genotipizaciju slabih RHD alela tip 1, 2 i 3, molekularno određivanje RhD negativnog fenotipa i genotipizaciju HPA-1 sustava metodom mikrosfera | 24 | test | 24 |  |  |  |  | katalog
27 | Taq polimeraza za izvođenje testova za genotipizaciju eritrocitnih i trombocitnih sustava krvnih grupa, kompatibilna sa stavkama 24, 25, 26 | 120 | test | 120 |  |  |  |  | katalog
28 | Program (software) za analizu rezultata dobivenih testovima u stavkama 24, 25 i 26, upute prevedene na hrvatski, tečaj za korištenje programa, osiguran update programa, tehnička podrška | 1 | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
NAPOMENA:
1. Stavke 1-23 moraju biti optimizirane za rad na uređaju Luminex 200 ili jednakovrijednom, kojeg ponuditelj ustupa naručitelju na korištenje u Laboratoriju za molekularnu i HLA dijagnostiku Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek za vrijeme trajanja ugovora. Ponuditelj je dužan osigurati računalni hardware i software za pogon uređaja, kao i software za analizu rezultata testova, te nadogradnju softwarea i edukaciju korisnika za rad na uređaju i predmetnim software-ima. Ponuditelj osigurava licenciranu servisnu podršku i nadogradnju softwarea u Republici Hrvatskoj od strane proizvođača uređaja s odzivnim rokom unutar 24 sata.
2. Stavka 15 mora biti namijenjena za rad na vakuum pumpi za mikrotitarske ploče (stavka 15) kojeg ponuditelj ustupa na korištenje Laboratoriju za molekularnu i HLA dijagnostiku Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek za vrijeme trajanja ugovora. Potrebno je osigurati servisnu podršku u Republici Hrvatskoj od strane proizvođača uređaja s odzivnim rokom unutar 24 sata
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ___________________________
Ime i prezime odgovorne osobe _____________________