## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [8 empty] | 2018
Osijek, J. Huttlera 4
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU
GRUPA A
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/20
Laboratorij za molekularnu i HLA dijagnostiku - Reagensi za genotipizaciju metodom PCR-SSP
RED. BR. | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Br. testova u pakiranju | JED.MJ. | PLANIRANA 2-godišnja potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | UKUPNI IZNOS U KN BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ ZEMLJA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
1 | Set za ABO genotipizaciju, aleli A, A2, B, O1 i O2 metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, očitavanje rezultata fluorescencijom (kao RBC-FluoGene ABO Basic ili jednakovrijedan) | 10 | test | 30 |  |  |  |  | katalog
2 | Set za genotipizaciju ostalih krvnih grupa humanih eritrocita metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, očitavanje rezultata fluorescencijom (kao RBC-FluoGene vERYfy ili jednakovrijedan) | 10 | test | 30 |  |  |  |  | katalog
3 | Set za genotipizaciju gena RHD i RHCE metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, očitavanje rezultata fluorescencijom (kao RBC-FluoGene CDE ili jednakovrijedan) | 10 | test | 30 |  |  |  |  | katalog
4 | Set za genotipizaciju RHD gena slabih D antigena metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, očitavanje rezultata fluorescencijom (kao RBC-FluoGene D weak/variant ili jednakovrijedan) | 10 | test | 30 |  |  |  |  | katalog
5 | Set za genotipizaciju humanih trombocitnih antigena HPA metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, očitavanje rezultata fluorescencijom (kao HPA-FluoGene ili jednakovrijedan) | 10 | test | 30 |  |  |  |  | katalog
6 | Set za tipizaciju gena HLA-A metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene A ili jednakovrijedan) | 10 | test | 20 |  |  |  |  | katalog
7 | Set za tipizaciju gena HLA-B metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene B ili jednakovrijedan) | 10 | test | 30 |  |  |  |  | katalog
8 | Set za tipizaciju gena HLA-C metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene C ili jednakovrijedan) | 10 | test | 20 |  |  |  |  | katalog
9 | Set za tipizaciju gena HLA-ABC metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene ABC ili jednakovrijedan) | 10 | test | 10 |  |  |  |  | katalog
10 | Set za tipizaciju gena HLA razreda I i II metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene ABDR ili jednakovrijedan) | 10 | test | 20 |  |  |  |  | katalog
11 | Set za tipizaciju gena HLA-DRB1,3,4,5 metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene DR ili jednakovrijedan) | 10 | test | 20 |  |  |  |  | katalog
12 | Set za tipizaciju gena HLA-DPB1 metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene DPB1 ili jednakovrijedan) | 10 | test | 10 |  |  |  |  | katalog
13 | Set za tipizaciju gena HLA-DRB1 i DQB1 metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene DRDQ ili jednakovrijedan) | 10 | test | 20 |  |  |  |  | katalog
14 | Set za tipizaciju gena HLA-DRB1,3,4,5, -DQA1, -DQB1, -DPA1 i -DPB1 metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene DRDQDP plus ili jednakovrijedan) | 10 | test | 20 |  |  |  |  | katalog
15 | Set za tipizaciju gena HLA-B27 metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene B27 ili jednakovrijedan) | 48 | test | 20 |  |  |  |  | katalog
16 | Optičke folije za korištenje sa setovima za tipizaciju gena HLA metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom | 20 | kom | 100 |  |  |  |  | katalog
17 | Reagens za kalibraciju sustava za tipizaciju metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao FluoVista Calibration System ili jednakovrijedan) | 1 | set | 1 |  |  |  |  | katalog
18 | Reagens za validaciju kalibracije sustava za tipizaciju metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao FluoVista IQoQ Kit ili jednakovrijedan) | 1 | set | 1 |  |  |  |  | katalog
19 | Gumeni uložak za PCR uređaj kompatibilan s metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze | 1 | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
20 | Set za probir uzoraka na RHD metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao RBC-FluoGene D screen ili jednakovrijedan) | 48 | test | 48 |  |  |  |  | katalog
21 | Set za kontrolu kontaminacije PCR amplikonima koji nastaju u testovima 1-20 (kao FluoGene Wipe Test ili jednakovrijedan) | 48 | test | 48 |  |  |  |  | katalog
22 | Set za genotipizaciju humanih neutrofilnih antigena HNA, bez Taq polimeraze (kao HNA - Ready Gene ili jednakovrijedan) | 12 | test | 12 |  |  |  |  | katalog
23 | Set za određivanje RHD zigotnosti (kao RBC-Ready Gene ZygoFast ili jednakovrijedan) | 12 | test | 12 |  |  |  |  | katalog
24 | DNA polimeraza, 250 units, 5 U/uL (kao Axi-Taq, standard ili jednakovrijedan) | 250 U | U | 250 |  |  |  |  | katalog
25 | Set za DNA tipizaciju HLA-A, niska rezolucija, screening, s Taq DNA polimerazom (kao Olerup SSP HLA-A low resolution screening ili jednakovrijedan) | 48 | test | 96 |  |  |  |  | katalog
26 | Set za DNA tipizaciju HLA-B, niska rezolucija, screening, s Taq DNA polimerazom (kao Olerup SSP HLA-B low screening ili jednakovrijedan) | 48 | test | 144 |  |  |  |  | katalog
27 | Set za DNA tipizaciju HLA-B*27, niska rezolucija, s Taq DNA polimerazom (kao Olerup SSP B*27 unit dose ili jednakovrijedan) | 48 | test | 96 |  |  |  |  | katalog
28 | Set za DNA tipizaciju HLA-B*27, subtipizacija, s Taq DNA polimerazom (kao Olerup SSP B*27 ili jednakovrijedan) | 24 | test | 48 |  |  |  |  | katalog
29 | Set za DNA tipizaciju HLA-C, niska rezolucija, screening , s Taq DNA polimerazom (kao Olerup SSP HLA-C low resolution screening ili jednakovrijedan) | 24 | test | 24 |  |  |  |  | katalog
30 | Set za DNA tipizaciju HLA-DR low resolution screening s Taq Pol (kao Olerup SSP DR low resolution screening ili jednakovrijedan) | 48 | test | 144 |  |  |  |  | katalog
31 | Set za DNA tipizaciju HLA-DRB1*04, visoka rezolucija, s Taq DNA polimerazom (kao Olerup SSP DRB1*04 ili jednakovrijedan) | 24 | test | 48 |  |  |  |  | katalog
32 | Set za DNA tipizaciju HLA-DQ, niska rezolucija, s Taq DNA polimerazom (kao Olerup SSP DQ low ili jednakovrijedan) | 48 | test | 144 |  |  |  |  | katalog
33 | Set za DNA tipizaciju HLA-DQDR, niska rezolucija, s Taq DNA polimerazom (kao Olerup SSP DQ-DR combi tray ili jednakovrijedan) | 12 | test | 12 |  |  |  |  | katalog
34 | Set za DNA tipizaciju HLA-DQA1, s Taq DNA polimerazom (kao Olerup SSP DQA1 ili jednakovrijedan) | 24 | test | 24 |  |  |  |  | katalog
35 | Set za DNA tipizaciju HLA-DQB1*02, s Taq DNA polimerazom (kao Olerup SSP DQB1*02 ili jednakovrijedan) | 24 | test | 24 |  |  |  |  | katalog
36 | Set za DNA tipizaciju HLA-DPB1, niska rezolucija, s Taq DNA polimerazom (kao Olerup SSP DPB1 ili jednakovrijedan) | 24 | test | 24 |  |  |  |  | katalog
37 | Set za DNA tipizaciju HLA-DPA1, niska rezolucija, s Taq DNA polimerazom (kao Olerup SSP DPA1 ili jednakovrijedan) | 24 | test | 24 |  |  |  |  | katalog
38 | Set za kontrolu kontaminacije PCR amplikonima koji nastaju u testovima 25-37, a koji amplificira HLA razred I, DRB, DQB1, DPB1 i DQA1 (kao Olerup SSP HLA Wipe test ili jednakovrijedan), s Taq DNA polimerazom | 96 | test | 96 |  |  |  |  | katalog
39 | Taq DNA polimeraza (1000 U/pak, 5 U/ul), plus 10x reakcijski pufer bez Mg2+, plus MgCl2 50 mM | 1000 U | U | 1000 |  |  |  |  | katalog
40 | DNA marker migracije fragmenata na gelu, spremno za uporabu, 50-1000 pb (kao Olerup SSP DNA size marker ili jednakovrijedan) | 2x500 mL | ml | 1000 |  |  |  |  | katalog
41 | Boja za bojanje nukleinskih kiselina u agaroznim ili poliakrilamidnim gelovima, fluorescentna, stabilna, spremna za uporabu u bočici s kapalicom ("dropper bottle"), sigurna za okoliš (kao Olerup SSP GelRed Dropper ili jednakovrijedno) | 5 mL | mL | 10 |  |  |  |  | katalog
42 | Agaroza LE, za elektroforezu nukleinskih kiselina | 500 g | g | 1000 |  |  |  |  | katalog
43 | Tris-Borat-EDTA (TBE) puferska otopina za agaroznu i poliakrilamidnu elektroforezu, conc. 10 x | 1L | L | 2 |  |  |  |  | katalog
44 | Tris-acetat-EDTA (TAE) puferska otopina za agaroznu i poliakrilamidnu elektroforezu, conc. 10 x | 1 L | L | 1 |  |  |  |  | katalog
45 | Boja za pripremu DNA markera i uzoraka (Gel Loading Solution), conc. 6X | 1 mL | mL | 1 |  |  |  |  | katalog
46 | Reagens za uklanjanje DNA i DNaza sa laboratorijske opreme, uključujući 1 spray bocu | 5 x 500 mL | mL | 5 x 500 |  |  |  |  | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
NAPOMENA:
1. Stavke 1-18 moraju biti optimizirane za rad na uređaju za očitavanje fluorescencije TaqMan proba u testovima PCR-SSP metodom bez elektroforeze, kojeg ponuditelj ustupa naručitelju na korištenje u Laboratoriju za molekularnu i HLA dijagnostiku Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek za vrijeme trajanja ugovora. Potrebno je osigurati računalni hardware i software za pogon uređaja, kao i software za analizu rezultata testova, nadogradnje nove verzije sofrwarea ukoliko bude dostupna, te edukaciju korisnika za rad na uređaju i predmetnim software-ima. Osigurana licencirana servisna podrška u Republici Hrvatskoj od strane proizvođača uređaja s odzivnim rokom unutar 24 sata.
2. Reagensi za HLA tipizaciju metodom SSP u stavkama 25-38 moraju sadržavati master mix spreman za upotrebu koji već u sebi sadrži Taq polimerazu te je razliven u PCR pločice kodirane bojom. Reakcijske mješavine traženih reagensa moraju sadržavati boju za nanošenje uzoraka na gel (gel loading buffer).
3. Ponuditelj je dužan osigurati software za analizu rezultata kompatibilan sa stavkama 26 do 39 te ažuriranje baze alela minimalno 4 x godišnje.
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ___________________________
Ime i prezime odgovorne osobe _____________________