## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [8 empty] | 2018
Osijek, J. Huttlera 4
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU
GRUPA G
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/20
Laboratorij za molekularnu i HLA dijagnostiku - reagensi za molekularnu mikrobiologiju za rad real-time PCR tehnologijom
RED. BR. | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Br. testova u pakiranju | JED.MJ. | PLANIRANA 2-godišnja potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | UKUPNI IZNOS U KN BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ ZEMLJA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
1 | Set za kvantitativno određivanje koncentracije DNA citomegalovirusa u uzorcima plazme ili pune krvi (kao Abbott RealTime CMV Amplification Reagent Kit (CE) ili jednakovrijedan) | 96 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
2 | Set za kontrolu kvantitativnog određivanja koncentracije DNA citomegalovirusa u uzorcima plazme ili pune krvi (kao Abbott RealTime CMV Control Kit ili jednakovrijedan) | 24 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
3 | Set za kalibraciju kvantitativnog određivanja koncentracije DNA citomegalovirusa u uzorcima plazme ili pune krvi (kao Abbott RealTime CMV Calibrator Kit ili jednakovrijedan) | 24 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
4 | Set za kvalitativnu detekciju plazmidne DNA C. trachomatis i genomske DNA N. gonorrhoeae u uzorcima endocervikalnog ili vaginalnog obriska, obriska uretre ili urina (kao Abbott RealTime CT/NG Amplification Reagent Kit (CE) ili jednakovrijedan) | 192 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
5 | Set za kontrolu kvalitativne detekcije plazmidne DNA C. trachomatis i genomske DNA N. gonorrhoeae u uzorcima endocervikalnog ili vaginalnog obriska, obriska uretre ili urina (kao Abbott RealTime CT/NG Control Kit ili jednakovrijedan) | 24 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
6 | Set za kvantifikaciju DNA HBV-a u uzorcima plazme ili seruma (kao Abbott RealTime HBV Amplification Reagent Kit (CE) ili jednakovrijedan) | 96 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
7 | Set za kontrolu kvantifikacije DNA HBV-a u uzorcima plazme ili seruma (kao Abbott RealTime HBV Control Kit ili jednakovrijedan) | 24 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
8 | Set za kalibraciju kvantifikacije DNA HBV-a u uzorcima plazme ili seruma (kao Abbott RealTime HBV Calibrator Kit ili jednakovrijedan) | 24 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
9 | Set za kvantifikaciju RNA HCV-a uzorcima plazme ili seruma (kao Abbott RealTime HCV Amplification Reagent Kit (CE) ili jednakovrijedan) | 96 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
10 | Set za kontrolu kvantifikacije RNA HCV-a uzorcima plazme ili seruma (kao Abbott RealTime HCV Control Kit ili jednakovrijedan) | 24 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
11 | Set za kalibraciju kvantifikacije RNA HCV-a uzorcima plazme ili seruma (kao Abbott RealTime HCV Calibrator Kit ili jednakovrijedan) | 24 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
12 | Set za genotipizaciju HCV-a u uzorcima plazme ili seruma (kao Abbott RealTime HCV Genotype II Amplification Reagent Kit (CE) ili jednakovrijedan) | 24 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
13 | Set za kontrolu genotipizacije HCV-a u uzorcima plazme ili seruma (kao Abbott RealTime HCV genotype II Control Kit ili jednakovrijedan) | 8 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
14 | Set za kvantitativno određivanje HIV-1 virusa u uzorcima plazme ili DBS (kao Abbott RealTime HIV-1 Amplification Reagent Kit, plasma and DBS (CE) ili jednakovrijedan) | 96 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
15 | Set za kontrolu kvantitativnog određivanja HIV-1 virusa u uzorcima plazme ili DBS (kao Abbott RealTime HIV-1 Control Kit ili jednakovrijedan) | 24 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
16 | Set za kalibraciju kvantitativnog određivanja HIV-1 virusa u uzorcima plazme ili DBS (kao Abbott RealTime HIV-1 Calibrator Kit ili jednakovrijedan) | 24 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
17 | Set za kvalitativnu detekciju 14 high risk genotipova HPV-a uz istovremenu identifikaciju HPV 16 i HPV 18 (kao Abbott RealTime High-Risk HPV Amplification Kit (CE) ili jednakovrijedan) | 96 | kut | 2 |  |  |  |  | katalog
18 | Set za kontrolu kvalitativne detekcije 14 high risk genotipova HPV-a uz istovremenu identifikaciju HPV 16 i HPV 18 (kao Abbott RealTime High Risk HPV Control Kit ili jednakovrijedan) | 24 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
19 | Set za kvalitativnu detekciju DNA M. tuberculosis, sputum, alveolarno bronhijalni ispirak, NALC tretiran sediment sputuma (kao Abbott RealTime MTB Amplification Reagent Kit (CE) ili jednakovrijedan) | 96 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
20 | Set za kontrolu kvalitativne detekcije DNA M. tuberculosis, sputum, alveolarno bronhijalni ispirak, NALC tretiran sediment sputuma (kao Abbott RealTime MTB Control Kit ili jednakovrijedan) | 8 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
21 | Set za kvalitativnu detekciju rezistencije na Rifampicin i izonijazid, sputum, alveolarno bronhijalni ispirak, NALC tretiran sediment sputuma (kao Abbott RealTime MTB RIF/INH Resistance Amplification Reagent Kit (CE) ili jednakovrijedan) | 96 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
22 | Set za kontrolu kvalitativne detekcije rezistencije na Rifampicin i izonijazid, sputum, alveolarno bronhijalni ispirak, NALC tretiran sediment sputuma (kao Abbott RealTime MTB RIF/INH Resistance Control Kit ili jednakovrijedan) | 8 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
23 | Set za kvantitativno PCR određivanje DNA epstein barr virusa u uzorcima plazme ili pune krvi sa kontrolom uključenom u sastav kita (kao Abbott RealTime EBV Amplification Reagent Kit (CE) ili jednakovrijedan) | 96 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
24 | Set za kalibraciju kvantitativnog PCR određivanja DNA epstein barr virusa u uzorcima plazme ili pune krvi (kao Abbott RealTime EBV Calibrator Kit ili jednakovrijedan) | 24 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
25 | Uzorkivač za testiranje HPV; cervical brush i transportna tubica s puferom (kao Abbott Cervi-Collect Specimen Collection Kit (CE) ili jednakovrijedan) | 10x50 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
26 | Uzorkivač za testiranje CT/NG; urin, brisevi (kao Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit without pierceable caps (CE) ili jednakovrijedan) | 500 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
27 | Reakcijske pločice sa 96 mjesta (kao Abbott 96 Optical Reaction Plates ili jednakovrijedno) | 20 | kut | 5 |  |  |  |  | katalog
28 | Pokrivači za optičke pločice (kao Abbott Optical Adhesive Cover ili jednakovrijedno) | 100 | kut | 2 |  |  |  |  | katalog
29 | Proteinaza K za real time PCR testove (kao Abbott RT Proteinase Kit) | 96 | kut | 3 |  |  |  |  | katalog
30 | Set za izolaciju DNA kompatibilan i validiran sa traženim real time PCR testovima (kao Abbott mSample Preparation SytemDNA ili jednakovrijedan) | 96 | kut | 9 |  |  |  |  | katalog
31 | Set za izolaciju RNA kompatibilan i validiran sa traženim real time PCR testovima (kao Abbott mSample Prepararion SystemsRNA ili jednakovrijedan) | 96 | kut | 3 |  |  |  |  | katalog
32 | Halogena lampa | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
33 | Set reagensa za optičku kalibraciju | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
34 | Uracil-N-glikozilaza za izvođenje real time PCR testova | 168 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
35 | Uracil-N-glikozilaza za kvalitativno PCT određivanje M.tuberculosis | 168 | kut | 1 |  |  |  |  | katalog
36 | Podloga plastična za PCR ploče (splash-free support base) | 1 kom | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
37 | Tubice volumena 5 mL, 12 x 75 mm, sterilne, polipropilenske, okruglo dno, sa čepom | 125 kom | pak | 2 |  |  |  |  | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
NAPOMENA:
1. Stavke 1-36 moraju biti optimizirane za rad na uređaju real-time PCR m2000rt ili jednakovrijednom, kojeg ponuditelj ustupa naručitelju na korištenje u Laboratoriju za molekularnu i HLA dijagnostiku, Odjelu za laboratorijsku dijagnostiku i kliničku transfuzijsku medicinu Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek za vrijeme trajanja ugovora. Potrebno je osigurati računalni hardware i software za pogon uređaja, kao i software za analizu rezultata testova, te edukaciju korisnika za rad na uređaju i predmetnim software-ima. Potrebna je i osigurana licencirana servisna podrška u Republici Hrvatskoj od strane proizvođača uređaja s odzivnim rokom unutar 24 sata..
2. Ponuditelj ustupa naručitelju termoblok s digitalnim zaslonom za precizan prikaz i praćenje temperature, sa 2 bloka koji imaju mogućnost zamjene: jedan za tubice od 1.5 mL, drugi za tubice od 5 mL; temperaturni raspon do 130°C, stabilnost temperature na 37°C ± 0.1°C, uniformnost temperature u bloku na 37°C ± 0.1°C. Potrebno je osigurati servisnu podršku u Republici Hrvatskoj od strane proizvođača uređaja s odzivnim rokom unutar 24 sata.
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ___________________________
Ime i prezime odgovorne osobe _____________________