## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [8 empty] | 2018
Osijek, J. Huttlera 4
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU
GRUPA E
za potrebe KBC-a Osijek, VV-18/20
Laboratorij za molekularnu i HLA dijagnostiku - Reagensi za molekularnu dijagnostiku za rad real-time PCR tehnologijom
RED. BR. | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Br. testova u pakiranju | JED.MJ. | PLANIRANA 2-godišnja potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | UKUPNI IZNOS U KN BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ ZEMLJA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
1 | Set za izolaciju nukleinskih kiselina za PCR reakcije iz uzoraka pune krvi, kultura stanica, tkiva i buffy coat-a namijenjen za općenitu laboratorijsku upotrebu. Kit treba sadržavati pufer za lizu tkiva, pufer za vezanje, pufer za uklanjanje inhibitora, pufer za ispiranje, pufer za eluciju i proteinazu K. (kao High Pure PCR template preparation kit ili jednakovrijedan) | 100 | reakcija | 800 |  |  |  |  | katalog
2 | Set za izolaciju ukupne RNA iz kultura stanica, humane krvi, kvasaca i bakterija. Kit treba sadržavati pufer za lizu, DNAzu I, pufer za ispiranje i pufer za eluciju. (kao High Pure RNA Isolation Kit ili jednakovrijedan) | 50 | reakcija | 50 |  |  |  |  | katalog
3 | Set za izolaciju genomske DNA iz parafinskih blokova za kvantitativni . Kit treba sadržavati pufer za lizu tkiva, proteinazu K te pufer za vezanje, ispiranje i eluciju. (kao High Pure FFPET DNA isolation kit ili jednakovrijedan) | 50 | reakcija | 50 |  |  |  |  | katalog
4 | Set za izolaciju virusnih nukleinskih kiselina iz: seruma, plazme, pune krvi, kulture stanica, mononuklearnih stanica periferne krvi (PBMC), cerebnospinalne tekućine, strugotina jezika i ispiraka grla (kao High Pure Viral Nucleic Acid Kit ili jednakovrijedan) | 50 | reakcija | 50 |  |  |  |  | katalog
5 | Set za reverznu transkripciju RNA molekula. Kit treba sadržavati inhibitor RNAza, dNTP mix i kontrolnu RNA. (kao Transcriptor First Strand cDNA Synthesis kit ili jednakovrijedan) | 50 | reakcija | 50 |  |  |  |  | katalog
6 | Smjesa reagenasa za "hot-start" PCR reakcije s hibridizacijskim probama namijenjena za detekciju i kvantifikaciju specifičnih dijelova DNA i genotipizaciju SNP-ova, finalnog volumena uzoraka do 20 µL. Set treba sadržavati FastStart Taq DNA polimerazu, reakcijski pufer, dNTP mix i MgCl2 (kao Lightcycler FastStart DNA Master HybProbe ili jednakovrijedan) | 96 | reakcija | 768 |  |  |  |  | katalog
7 | Smjesa reagenasa za PCR reakcije s hibridizacijskim probama namijenjena za amplifikaciju i detekciju specifičnih dijelova DNA ili cDNA, finalnog volumena uzoraka do 20 µL. Set treba sadržavati Taq DNA polimerazu, reakcijski pufer, dNTP mix i MgCl2 (kao Lightcycler DNA Master HybProbe ili jednakovrijedan) | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
8 | Smjesa reagenasa za "hot-start" PCR reakcije s hidroliznim probama namijenjena za amplifikaciju i detekciju specifičnih dijelova DNA ili cDNA, finalnog volumena uzoraka do 20 µL. Set treba sadržavati FastStart Taq DNA polimerazu, reakcijski pufer, dNTP mix i MgCl2. (kao LightCycler TaqMan Master ili jednakovrijedan) | 96 | reakcija | 384 |  |  |  |  | katalog
9 | Smjesa reagenasa za "hot-start" PCR reakcije (2x konc.) s 5-30 ng genomske DNA, finalnog volumena uzoraka do 20 µL, namijenjena za amplifikaciju i detekciju specifičnog DNA slijeda nukleotida te detekciju različitih varijanti slijeda. Set treba sadržavati Taq DNA polimerazu, reakcijski pufer, dNTP mix, HRM boju i MgCl2. Kit namijenjen za upotrebu s LightCycler RT-PCR instrumentima. 500 preparacija (kao LightCycler 480 High Resolution Melting Master ili jednakovrijedan) | 500 | reakcija | 500 |  |  |  |  | katalog
10 | Bijele PCR mikrotitarske pločice (engl. "96 multiwell plate") s folijama, namijenjene za upotrebu na instrumentu LightCycler 480 II | 50 kom/pak | pak | 1 |  |  |  |  | katalog
11 | Samoljepive folije za PCR mikrotitarske pločice za upotrebu na instrumentu LightCycler 480 II | 50 kom/pak | pak | 1 |  |  |  |  | katalog
12 | Set staklenih kapilara (20 µL) za upotrebu na instrumentu LightCycler 1.2 | 480 kom/pak | pak | 1 |  |  |  |  | katalog
13 | Set za kompenzaciju boja 530/610/640/670/690/705 | 1 | pak | 1 |  |  |  |  | katalog
14 | Set za određivanje HFE H63D, S65C i C282Y polimorfizama | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
15 | Set za određivanje AAT (alfa1-antitripsin) Pi*S, Pi*Z polimorfizama | 64 | reakcija | 64 |  |  |  |  | katalog
16 | Set za određivanje Apo E C112R R158C polimorfizama | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
17 | Set za određivanje ApoB R3500Q polimorfizma | 64 | eakcije | 64 |  |  |  |  | katalog
18 | Set za određivanje CYP2C9*2 i CYP2C9*3 polimorfizama | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
19 | Set za određivanje CYP2C19*2 i CYP2C19*3 polimorfizama | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
20 | Set za određivanje CYP2D6 *3 *4 *5/5 polimorfizama | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
21 | Set za određivanje MTHFR C677T polimorfizma | 64 | reakcija | 384 |  |  |  |  | katalog
22 | Set za određivanje MTHFR A1298C polimorfizma | 64 | reakcija | 64 |  |  |  |  | katalog
23 | Set za određivanje PAI-4G/5G polimorfizma | 64 | reakcija | 576 |  |  |  |  | katalog
24 | Set za određivanje ACE I/D polimorfizma | 64 | reakcija | 64 |  |  |  |  | katalog
25 | Set za određivanje VKORC1 C1173T polimorfizma | 64 | reakcija | 64 |  |  |  |  | katalog
26 | Set za određivanje faktor V (Leiden) G1691V polimorfizma | 64 | reakcija | 576 |  |  |  |  | katalog
27 | Set za određivanje faktor II G20210A polimorfizma | 64 | reakcija | 576 |  |  |  |  | katalog
28 | Bijeli PCR stripovi od 8 tubica s poklopcima volumena 0,2 mL za upotrebu u uređaju LightCycler 480 II | 120 kom/pak | pak | 1 |  |  |  |  | katalog
29 | Set za detekciju mutacija u genu JAK2 exonu 12 | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
30 | Set za kvantifikaciju BCR-ABL1 M/m/µ i Abl1 transkripta | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
31 | Set za utvrđivanje translokacije AML1-ETO t(8;21) u transkriptu (cDNA) | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
32 | Set za utvrđivanje translokacije PML-RAR t(15;17) u transkriptu (cDNA) | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
33 | Set za utvrđivanje inverzije INV (16) | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
34 | Set za određivanje ATP7B H1069Q polimorfizma | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
35 | Set za određivanje TPMT rs1800462 polimorfizma | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
36 | Set za određivanje TPMT rs1142345 polimorfizma | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
37 | Set za određivanje TPMT rs1800584 polimorfizma | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
38 | Set za određivanje TPMT rs1800460 polimorfizma | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
39 | Set za određivanje UGT1A1*28 rs8175347 polimorfizma | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
40 | Set za određivanje UGT1A1*6 rs4148323 polimorfizma | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
41 | Set za određivanje DPYD*2A, *13 polimorfizama | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
42 | Set za određivanje CYP3A4 rs2740574 polimorfizma | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
43 | Set za određivanje CYP3A5 rs776746 polimorfizma | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
44 | Set za određivanje SLCO1B1 T521C polimorfizma | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
45 | Set za određivanje IL28B polimorfizma | 64 | reakcija | 64 |  |  |  |  | katalog
46 | Set za utvrđivanje prisutnosti genomske DNA humanog citomegalovirusa (hCMV) | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
47. | Set za detekciju DNA bakterija Neisseria gonorrhoeae i Chlamydia trachomatis | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
48. | Set za kompenzaciju boja 500/530/580/610/640/670 | 1 | pak | 1 |  |  |  |  | katalog
49. | Set za detekciju Epstein-Barr virusa | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
50. | Set za detekciju DNA Bordetella pertussis i parapertussis | 96 | reakcija | 96 |  |  |  |  | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
NAPOMENA:
Stavke 5-50 trebaju biti namijenjene za upotrebu na real-time PCR uređajima LightCycler 1.2 ili LightCycler 480 II koji su u vlasništvu KBC Osijek.
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ___________________________
Ime i prezime odgovorne osobe _____________________