## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [6 empty] | Evidencijski broj nabave: VV-18/27
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za otvoreni postupak javne nabave
VREĆICE ZA KRV
GRUPA 1 - POTROŠNI MATERIJAL ZA PROIZVODNJU KRVNIH PRIPRAVAKA NA APARATIMA MACOPRESS ILI JEDNAKOVRIJEDNI
R.B. | NAZIV PROIZVODA | Pakiranje | Jedinica mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Kataloški broj | Napomena
1. | Vrećice za uzimanje 450 ml krvi(Top/Bottom) - četverostruke - CPD (63 ml)+ SAG-M (100 ml) s ugrađenim in-line filterom za smanjenje broja leukocita u koncentratu eritrocita, predonacijskom vrećicom i sistemom za uzimanje uzoraka, ugrađen štitnik za igl, ugrađen zatvarač sistema i lomljiva kanila ugrađena u cijevčicu koja vodi ka primarnoj vrećici u kojima se uzima krv davatelja (ne u plastičnoj cijevčici koja vodi krv u predonaciju vrećicu) ili jednakovrijedno. | 12 | kom | 15000 |  | 0
2 | Transfer vrećica a 150 ml u setu od po 4 pedijatrijske doze ili jednakovrijedno | 25 | kom | 300 |  | 0
3 | Set za puliranje s 9 nastavaka, za proizvodnju krioprecipitata, transfer vrećica 600 ml ili jednakovrijedno | 15 | set | 400 |  | 0
4 | Aditivna otopina za čuvanje trombocita do 7 dana a 250 ml (ekološka vrećica) ili jednakovrijedno | 30 | set | 200 |  | 0
5 | Transfer vrećica 300 ml ili jednakovrijedno | 35 | set | 4000 |  | 0
CIJENA PONUDE U KN (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a U KN:
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (sa PDV-om):
Dodatni uvjeti:
Svi proizvodi moraju imati CE oznaku.
Uvjeti čuvanja 0-35°C
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedena artikle. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe..
[5 empty] | PONUDITELJ: | ___________________________________
[5 empty] | ADRESA: | ___________________________________