## Specifikacija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [7 empty] | JN-19/173
Osijek, J. Huttlera 4
ZATVORENA KOLICA ZA DISTRIBUCIJU HRANE
za potrebe Klinikčkog bolničkog centra Osijek
JN-19/173
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a ) | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Naziv modela proizvoda
1. | ZATVORENA KOLICA ZA DISTRIBUCIJU HRANE | kom | 6
Redni broj | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | POTVRDA KARAKTERISTIKA |  |  | NAPOMENA | KATALOG (obavezno dostaviti)
|  | DA |  | NE |  | upisati broj str. iz kataloga
1.1 | Kapacitet 30 poslužavnika.
1.2 | Kućište od aluminija, a unutarnje stjenke od nehrđajućeg čelika.
1.3 | Međuprostor popunjen pjenom bez CFC-a.
1.4 | Dvokrilna vrata s magnetskim držačima za otvorenost svakog krila do 270˚.
1.5 | Okomite ručke za upravljanje na sva 4 kuta, od podvozja do vrha, na vrhu povezane vodoravnim ručkama.
1.6 | Rub podvozja zaštićen od udaraca odbojnikom pokretana na 4 kotača fi 160mm, uz dopušteno odstupanje +/- 5mm; dim: 1411x775x1555h mm, uz dopušteno odstupanje +/- 100mm.
1.7 | Težina kolica 120kg, uz dopušteno odstupanje +/- 5kg.
1.8 | Rudo za vuču.
CIJENA PONUDE (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
CIJENA PONUDE (sa PDV-om):
Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci
NAPOMENA: Uz ponudu OBAVEZNO dostaviti KATALOG s karakteristikama predmeta nabave.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ____________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe _________________________