## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33140000-3
GRUPA 3 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE INVAZIVNIH ANALGETSKIH POSTUPAKA ZA RACZ PROCEDURU
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 2-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv modela | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 35,50cm, 19G, lumbalni pristup. | kom | 20
2 | Kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa tvrđim stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 35,50cm, 19G, lumbalni pristup. | kom | 20
3 | Kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 30,50cm, 21G, transforaminalni pristup. | kom | 20
4 | Epiduralni kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa dvostrukim stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 35,50cm, 19G. | kom | 15
5 | Epiduralni kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na kinkanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nehrajućeg čelika, dolazi sa stiletom, rengenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za svijanje, dužine 84,50cm, 19G | kom | 5
6 | Konektor za Racz kateter, niskog profila, zvučni signal mehanizma za zaključavanje, bojom označen | kom | 20
7 | Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, zakrivljenog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, označen smjer zakrivljenosti, dužine 8,9cm, 15G, 16G ili 18G | kom | 5
8 | Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, zakrivljenog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, označen smjer zakrivljenosti, dužine 11,4cm, 15G, 16G ili 18G | kom | 5
9 | Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, zakrivljenog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, označen smjer zakrivljenosti, dužine 15,2cm, 15G, 16G ili 18G | kom | 10
10 | Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, ravnog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, dužine 8,9cm, 15G, 16G ili 18G | kom | 2
11 | Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, ravnog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, dužine 11,4cm, 15G, 16G ili 18G | kom | 10
12 | Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, ravnog vrha, rengenski vidljiva, oznake dužine, dužine 15,2cm, 15G, 16G ili 18G | kom | 10
13 | Sprej za zaštitu kirurške rane ili ubodnog mjesta, vodootporan | kom | 10
14 | Infuzijska manžeta, sa vizualnim indikatorom, označenim bojom, označena razina tlaka od 0 - 300 mmHg, veličine 500ml | kom | 10
15 | Infuzijska manžeta, sa vizualnim indikatorom, označenim bojom, označena razina tlaka od 0 - 300 mmHg, veličine 1000ml | kom | 10
16 | Infuzijska manžeta, napravljena od materijala pogodnog za čišćenje, sa vizualnim indikatorom, označenim bojom, označena razina tlaka od 0 - 300 mmHg, veličine 500ml | kom | 10
17 | Infuzijska manžeta, napravljena od materijala pogodnog za čišćenje, sa vizualnim indikatorom, označenim bojom, označena razina tlaka od 0 - 300 mmHg, veličine 1000ml | kom | 10
18 | Skretnica, 3-way stopcock, pogodna za Racz proceduru | kom | 200
19 | Skala za mjerenje CVT (CVP), 3-way stopcock, produžna linija 150cm | kom | 1
20 | I.V. set za precizno doziranje sa regulatorom protoka od 5-250 ml/h, sa injekcijskim portom, sa odzračnikom na kapaljci | kom | 1
21 | Rampa sa dvije stopcock skretnice sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 10
22 | Rampa sa tri stopcock skretnice sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 10
23 | Rampa sa četiri stopcock skretnice sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 10
24 | Rampa sa pet stopcock skretnica sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 10
25 | Rampa sa šest stopcock skretnica sa produžnom I.V. linijom od 50, 100, 150 ili 200 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 10
26 | Držač rampe, višekratni, pogodna za Racz proceduru | kom | 10
27 | Produžna I.V. linija, PE/PVC, 25 ili 50 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 50
28 | Produžna I.V. linija, PE/PVC, 100, 150 ili 200 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 50
29 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 25 ili 50 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 50
30 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 100 ili 150 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 50
31 | Produžna perfuzorska linija, PE/PVC, 25 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 50
32 | Produžna perfuzorska linija, PE/PVC, 50 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 50
33 | Produžna perfuzorska linija, PE/PVC, 100, 150 ili 200 cm, pogodna za Racz proceduru | kom | 50
34 | Posudica za uzimanje uzoraka sa gradacijom 25 ml, sa sukcijskim kateterom od 12, 14 ili 16 Fr, sa naljepnicom, sterilna | kom | 10
35 | Bezigleni pripoj, kompatibilan sa svim I.V. tekućinama, Luer Lock konekcija, refluks do 0,004 ml, validiran na 400 aktivacija, pogodna za Racz proceduru | kom | 10
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________